附件1

佛山市燃气管理办法

第一章 总则	5

第一条	【立法目的】	5

第二条	【适用范围】	5

第三条	【各级政府及村居分工】	5

第四条	【各部门分工】	6

第五条	【行业协会】	8

第六条	【宣传教育】	8

第二章 发展规划与设施建设	9

第七条	【燃气发展规划的制定】	9

第八条	【燃气发展规划的实施】	9

第九条	【燃气工程分类】	9

第十条	【燃气工程相关要求】	10

第十一条	【燃气管道勘察及测绘】	10

第十二条	【燃气工程规划许可】	10

第十三条	【燃气工程施工许可】	11

第十四条	【燃气工程建设质量安全监督】	11

第十五条	【燃气工程验收及备案】	12

第十六条	【Ⅲ类燃气工程移交】	12

第三章 燃气经营管理	13

第十七条	【燃气经营许可条件】	13

第十八条	【燃气经营的一般规定】	13

第十九条	【管道燃气经营的特别规定】	14

第二十条	【瓶装燃气经营特别规定】	14

第二十一条	【瓶装燃气运输】	15

第二十二条	【瓶装燃气送气人员规范】	15

第二十三条	【入户安全检查】	16

第二十四条	【燃气用户的安检项目】	17

第四章 燃气设施保护	18

第二十五条	【燃气管道设施安全保护范围】	18

第二十六条	【安全保护范围内严禁的高危活动】	18

第二十七条	【燃气设施检查和维护】	19

第二十八条	【特种设备检验】	19

第二十九条	【燃气设施安全评价】	20

第三十条	【从业人员安全培训】	20

第三十一条	【安全管理机构与人员要求】	20

第三十二条	【管道资料查询与提供】	20

第三十三条	【安全保护协议】	20

第三十四条	【保护协议纠纷协商】	21

第三十五条	【施工监管要求】	21

第三十六条	【施工现场安全措施】	22

第三十七条	【监理职责】	22

第三十八条	【管道位置冲突处理】	22

第三十九条	【物业管理企业职责】	23

第五章 燃气使用与器具管理	23

第四十条	【用户档案与变更】	23

第四十一条	【用户安全使用要求】	23

第四十二条	【改、迁燃气设施】	24

第四十三条	【燃气器具安装要求】	24

第四十四条	【燃气设施维护责任界定】	24

第四十五条	【非居民用户用气一般规定】	24

第四十六条	【非居民用户使用瓶装燃气特别规定】	25

第四十七条	【燃气责任保险】	26

第六章 事故预防、应急抢险与监管	26

第四十八条	【燃气事故隐患举报与处理】	26

第四十九条	【燃气事故应急预案编制】	27

第五十条	【应急预案的实施】	27

第五十一条	【应急调峰气源】	27

第五十二条	【差别化监管】	28

第五十三条	【联合执法监督】	28

第五十四条	【执法与检查频次】	28

第七章 法律责任	28

第五十五条	【违反燃气规划发展实施的处罚】	28

第五十六条	【违反燃气工程要求的处罚】	28

第五十七条	【违反瓶装燃气经营的处罚】	29

第五十八条	【瓶装燃气送气人员违反规范的处罚】	29

第五十九条	【违反入户安检规定的处罚】	29

第六十条	【违反燃气管道设施保护和控制范围的处罚】	29

第六十一条	【物业服务企业的违法行为】	29

第六十二条	【燃气用户违法的处罚】	30

第六十三条	【其他处罚】	30

第八章 附则	30

第六十四条	【相关用语含义】	30

第六十五条	【施行日期】	31

# 总则

## 【立法目的】

为了加强燃气管理，规范燃气经营和使用行为，保障公民生命、财产安全和社会公共安全，维护经营者和使用者的合法权益，促进燃气事业发展，根据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

## 【适用范围】

本市行政区域内燃气发展规划编制、燃气设施建设与保护、燃气经营、燃气使用、应急抢险与安全管理等相关活动，适用本办法。

天然气、液化石油气的生产和进口，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，以及沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本办法。

## 【各级政府及村居分工】

市人民政府应当加强对燃气安全管理工作的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全燃气安全工作协调机制，及时处理燃气管理中存在的重大问题。

区人民政府按属地管理原则，负责组织实施本行政区域内的燃气管理工作。

镇人民政府（街道办事处）加强对本行政区域内燃气经营企业和燃气用户的监督检查，协助上级人民政府及有关部门履行燃气管理职责。

村（居）委员会应当接受燃气行政主管部门的业务指导，协助燃气行政主管部门开展日常巡查。

## 【各部门分工】

市住房城乡建设部门是我市燃气行政主管部门，负责全市燃气行业的管理工作；负责指导、监督全市燃气经营许可和事中事后监管工作；负责燃气发展规划的组织制定和实施；负责对燃气经营企业的安全生产和事故隐患整改情况进行监督检查；负责统筹全市燃气行业安全生产标准化考评标准的创建工作；负责依法查处危害燃气设施的违法行为；负责组织制定市级燃气事故应急救援预案，指导和监督燃气经营企业事故应急救援预案的制定和演练；依法参与燃气生产安全事故调查处理工作；指导、监督燃气行业开展安全培训工作。

市发展改革部门负责指导、监督、协调全市燃气安全保障工作，参与燃气预测预警、运行调节、应急保障和体制改革的有关工作。

市市场监督管理部门负责核发燃气经营、储存、运输企业的营业执照；负责燃气气瓶、移动式压力容器充装企业的充装许可工作，对燃气充装作业人员进行考核和颁发特种设备安全管理和作业人员证；负责对列入《特种设备目录》范围的燃气压力管道（市政燃气管网中的公用管道除外）、压力容器（包括运输燃气的移动式压力容器）等实施安全监督管理，并组织调查处理特种设备事故；负责依法查处燃气器具以及附件产品生产、销售环节的质量违法行为，违法充装燃气气瓶、移动式压力容器的行为，使用不合格、未按规定检定的燃气计量装置的行为，燃气交易计量偏差超过国家规定标准的违法行为；负责监督餐饮企业落实安全用气的主体责任。

市交通运输部门负责按照《道路危险货物运输管理规定》实施行政许可，核发《道路运输经营许可证》、配发道路危险货物运输车辆《道路运输证》，对道路危险货物运输从业人员进行资格认定；负责依法查处擅自占用、挖掘城市道路危害燃气设施安全的违法行为；会同有关部门对违反规定的燃气运输车辆及时进行安全处置，对燃气道路运输企业安全生产和事故隐患整改情况进行监督检查；监督交通工程施工单位做好施工范围内燃气管道及实施的安全保护工作；参与燃气道路运输事故应急救援和事故调查处理工作。

市应急管理部门负责全市燃气安全生产综合监督管理，指导、监督、协调市有关部门以及各区人民政府依法履行燃气安全生产监管责任。

市公安部门负责依法查处非法存储燃气、销售燃气、盗气、破坏燃气设施等危害公共安全的行为。

市自然资源部门负责在国土空间规划中衔接燃气发展规划，核发燃气建设工程项目用地预审和选址意见、建设用地规划许可。

市城市管理和综合执法部门负责依法查处违反城乡规划管理（不包括镇行政区域内的乡村规划管理）的燃气工程。

市消防救援部门负责对瓶装液化石油气供应站等燃气场站、经营场所进行消防监督检查；负责对燃气使用企业进行消防监督检查；负责依法查处燃气活动中违反消防安全规定的行为。

市轨道交通部门负责保障地下燃气工程的安全运行不受轨道交通工程的实施和运营影响。

市生态环境、卫生健康、气象、商务、国资、水利、海事、工信等其他有关部门在职责范围内依法做好燃气安全监督管理工作，在各自分管行业内对本行业企业用气安全负监管责任。

各区、镇人民政府（街道办事处）相关职能部门可参照市级部门职责分工依法履行燃气安全监督管理职责。

## 【行业协会】

燃气行业协会应当在燃气行政主管部门的监督指导下，加强行业自律管理，组织做好燃气从业人员专业培训考核和继续教育工作，制定燃气行业行为准则、服务规范和标准，促进燃气经营企业提高服务质量、技术水平和安全管理能力。

## 【宣传教育】

各级人民政府（街道办事处）、村（居）委员会和燃气行政主管部门应当定期开展燃气安全宣传教育，加强燃气相关法律、法规、安全知识的宣传和普及。

燃气经营企业应当为用户提供燃气安全使用资料，宣传燃气安全使用、器具保养和事故紧急处置等常识。

新闻媒体应当积极开展安全用气、节约用气和燃气设施保护等方面的公益宣传。

中小学校应当结合教育活动进行燃气安全知识教育。

# 发展规划与设施建设

## 【燃气发展规划的制定】

市、区燃气行政主管部门应当组织编制本行政区域的燃气发展规划，报本级人民政府批准后组织实施，并报上一级燃气行政主管部门备案。经批准的燃气发展规划，不得随意变更。

燃气发展规划涉及空间布局和用地需求的，应当纳入城市国土空间规划。进行新区建设、旧区改造，应当按照城乡规划和燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。

## 【燃气发展规划的实施】

燃气工程建设应当符合燃气发展规划。属于配套的燃气工程，应当与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

市政燃气现状管网、在建管网、发展规划管网已覆盖的区域，不得新建作为燃料使用的储气、供应设施。原已建成的气化站、瓶组站等临时供气装置应当逐步拆除，用气设施应当接入市政燃气管网。

具备管道燃气供气条件而尚未安装燃气管道的工商业企业、住宅小区，应当按清洁能源改造规划逐步使用管道燃气。

瓶装液化石油气供应站的设立应当由燃气行业协会按照燃气发展规划，参照相关技术规范提出选址意见，并报送所在区燃气行政主管部门。

## 【燃气工程分类】

燃气工程是指燃气设施的新建、改建、扩建工程，包括：

Ⅰ类：城镇燃气场站工程（燃气储配（调峰）站、门站、气化站、混气站、加压站、加气站、灌装站、供应站、高中压调压站、阀室等）,高压、次高压燃气管道工程；

Ⅱ类：中、低压市政燃气管道工程；

Ⅲ类：管道燃气用户工程（以小区或单位的红线为界，包括居民和非居民用户的供气工程，如中低压庭院管、架空管、设备配管等）。

## 【燃气工程相关要求】

燃气工程的勘察、测绘、设计、施工、监理单位应当具备相应资质等级。燃气工程建设选用的设备、材料，应当符合国家和省的有关标准，以及本市燃气经营企业抢险、维修要求。

市燃气行政主管部门可以根据安全、环保、节能、应急抢险的要求和燃气行业实际，编制燃气工程建设、生产运营和燃气设施的技术规范，以及发布限制或禁止使用的燃气技术、工艺、设备和产品目录，并依照有关规定监督实施。

## 【燃气管道勘察及测绘】

燃气工程建设应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。符合规范的，Ⅱ类燃气工程可不另做地质勘察；Ⅲ类燃气工程可不另做勘察。

燃气管道工程开工后，建设单位应当通知勘测单位，依据规划许可的内容进行覆土前的地下管线跟踪测量。对必须即时覆土的，须勘测单位现场确认后由施工单位做好竣工测量标注记录。

## 【燃气工程规划许可】

自然资源部门在核发燃气工程项目用地预审和选址意见书前，应当征求燃气行政主管部门意见。

Ⅰ类高压、次高压燃气管道工程在符合燃气发展规划的条件下，自然资源部门可先行核发规划许可，用地批准手续可在施工前完成。

Ⅰ类、Ⅱ类燃气工程办理规划许可时，涉及征集相关部门意见的，由自然资源部门征求；涉及相关权属单位意见的，由建设单位提交。

Ⅱ类引入管燃气工程和Ⅲ类燃气工程，可不进行规划报建。

## 【燃气工程施工许可】

工程投资额在100万以下（含100万）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的燃气工程，可以不申请施工许可。

建设单位以年度或者标段招标的市政燃气管道工程项目，包含多个子项目办理施工许可时，建设行政主管部门应当按照年度或标段工程项目锁定施工单位、监理单位相关负责人员。

## 【燃气工程建设质量安全监督】

燃气工程质量监督机构应当按照有关规定对燃气工程建设质量安全进行监督管理。

燃气工程建设单位应当按照有关规定到燃气工程质量监督机构办理质量安全监督手续；应当聘请有燃气相关资质的监理单位，对工程建设质量进行监控。

燃气工程中特种设备（市政燃气管网中的公用管道除外）的安装、改造、修理施工单位应当在施工前将进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知所在区的特种设备安全监督管理部门。

燃气经营企业可对Ⅲ类燃气工程的施工过程进行抽查。抽查发现问题，应当以书面形式告知建设单位或用户，并抄送至燃气工程质量监督机构，建设单位或用户应当落实整改。

## 【燃气工程验收及备案】

燃气工程项目竣工后，燃气管道工程的实际管位与其他管线间距应当满足规范要求，局部受限时应经设计论证合格。已办理规划报建的燃气工程，建设单位应当向自然资源部门申请规划条件核实。

燃气工程在完成规划条件核实或竣工测绘后，建设单位应当依法组织施工、设计、监理等相关单位进行竣工验收。未经验收或者验收不合格的燃气工程不得交付使用。建设单位应当在验收合格之日起十五日内将竣工验收报告报所在区燃气行政主管部门备案。

## 【Ⅲ类燃气工程移交】

属于Ⅲ类燃气工程的，建设单位应当在竣工验收前邀请燃气经营企业参与燃气管道设施检查；应当在竣工验收合格后投入使用前，将燃气工程和竣工资料（含工程质量证明资料）移交给燃气经营企业，并对所提供的资料负责。

燃气经营企业应当对燃气工程的质量和安全运行条件进行检查，发现不符合要求的，应当以书面形式告知建设单位整改。建设单位应当落实整改，整改未符合要求的，燃气经营企业不予接收。

燃气工程，移交工作完成前由建设单位负责管理和维护，移交工作完成后由燃气经营企业按照供气、用气合同的约定进行运营维护。

在接收燃气工程后，燃气经营企业应当为具备安全供气和用气条件的用户，自办理完成供气手续后三日内供气。燃气经营企业应当加强供气前的安全检查，发现不符合要求的，应当以书面形式告知建设单位或用户整改，建设单位或用户应当落实整改，整改未符合要求的，燃气经营企业不予供气。

鼓励以代建等方式委托拟接收运营维护的燃气经营企业统一建设红线范围内燃气工程；鼓励委托已接收运营维护的燃气经营企业按照有关标准组织实施用户专有燃气设施的更新、改造和拆除。

# 燃气经营管理

## 【燃气经营许可条件】

从事管道燃气、瓶装燃气等经营的企业应当依法向经营活动所在区燃气行政主管部门申请燃气经营许可证，不得超出经营许可范围经营。管道燃气经营同时实行特许经营制度。

## 【燃气经营的一般规定】

燃气经营企业在从事燃气经营活动的过程中，除遵守《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》有关规定外，还应当遵守下列规定：

（一）建立健全用户档案，按照国家和省、市规定的燃气服务规定向用户提供服务，在客服网点发布服务流程、承诺、项目、收费标准和热线等信息；

（二）建立健全燃气质量检测制度，确保供气质量符合国家和省、市的有关规定和标准；无臭燃气应当按规定进行加臭处理；

（三）不得向安全条件不达标的用户通气；

（四）不得对未竣工验收合格或不符合本市燃气抢险、维修要求的工程通气；

（五）法律、法规、标准、规范等作出的其他规定。

## 【管道燃气经营的特别规定】

管道燃气经营企业除遵守本办法第十八条规定外，还应当遵守下列规定：

- 发布管道燃气报装、改装条件，并按照规定为用户安装、改装管道燃气设施；不得拒绝符合用气条件的用户的供气申请；

- 因施工、检修等原因暂停供气、降压供气影响用户正常使用燃气的，除紧急情况和合同有约定外，应当提前24小时通知用户；

- 不得使用不符合国家标准或未经计量检定合格的计量装置进行计量。

## 【瓶装燃气经营特别规定】

瓶装燃气经营企业除遵守本办法第十八条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）向用户提供的气瓶应当符合国家和省、市的有关规定和标准；有经营企业的明显标志、合格标识、警示标签和充装标签，并实行气阀塑封；定期进行检验，及时淘汰、销毁超过使用年限的气瓶，不得给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气；

（二）瓶内残液存量应当符合《燃气服务导则》（GB/T28885）相关要求；不得违规排放燃气或者倾倒残液；

（三）应当对气瓶充装、运输、供应、配送、使用、检测进行全过程管理，对所充装的气瓶进行建档登记，实现气瓶充装、检验信息的自动识别和动态监管；

（四）可以接受个体工商户加入，并将其作为瓶装燃气供应站，纳入该企业的燃气经营和安全管理体系，不得接受已加入其他有燃气经营许可的燃气经营企业个体工商户加入；

（五）不得在储罐的取样阀上充装燃气，不得用槽车向气瓶充装燃气或者气瓶间相互充装燃气；

（六）不得超过瓶装燃气供应站等级规定的容积存放瓶装燃气；

（七）不得利用运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气；不得委托不具备资格的送气人员配送燃气；

（八）不得为达不到安全使用条件且未经合法报建、验收的瓶组站进行供气。

## 【瓶装燃气运输】

瓶装燃气的运输应当遵守有关危险货物运输管理的规定，并取得危险物品运输许可。

燃气经营企业应当为其从事瓶装燃气送气服务的人员配备符合危险货物运输安全标准的交通运输工具。

## 【瓶装燃气送气人员规范】

瓶装燃气经营企业应当加强对其从事瓶装燃气送气服务人员的管理，并要求其送气人员遵守以下规定：

（一）参加岗前培训和考核，并取得从业资格，遵守服务规范。送气时统一穿着企业的送气工服装，佩戴，佩戴岗位从业证（牌）、送气配送单。从业证（牌）应包含瓶装燃气企业名称、本人工号、照片、岗位名称。送气配送单应注明送气对象、送气地址、送气数量、送气人员、收费价格、气瓶编号、塑封套流水号、用户签收等事项。

（二）按照与用户的约定，在规定时间内将合格气瓶送至用户指定的地点，并向用户提交正式票据；

（三）对有收取送气费的燃气企业，应对社会公布统一价格标准，送气人员按此收取，不得再额外收取其他服务费。

（四）送气时用户要求对气瓶进行安装、调试的，送气人员应当为用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄露检查和点火调试，确保使用正常，要求用户签收；用户明确提出不要求送气人员安装、调试的，送气人员应当告知用户正确的安装、调试方法，并在签收单上注明；

（五）未能及时送出的气瓶应当及时送回瓶装燃气经营企业存放,不得私自在家中、租赁房屋等未经核准的场地存放非自用且已充装液化石油气的气瓶;

（六）发现气瓶漏气的，应当及时送回瓶装燃气经营企业处理,不得擅自处理超期、漏气等不合格气瓶。

## 【入户安全检查】

燃气经营企业每两年为用户免费提供两次入户安全检查，其中一次需由用户自行预约，用户应当对入户检查予以配合，无正当理由不得拒绝。燃气经营企业安检员应当向用户通报检查情况并由用户签字，发现用户存在安全隐患的，应当现场向用户签发书面整改通知书，告知整改要求和有关指引。

因无法进入用户而未能实施安全检查的，燃气经营企业应当以张贴告知书或者以短信、电话等方式告知该用户，用户收到通知后应当预约再次安全检查时间。对拒不配合入户检查或连续三年以上无法入户安全检查的，燃气经营企业可中止供气，但应当提前15日前书面通知用户，并报所在区燃气行政主管部门备案。在用户配合入户检查并消除隐患后，燃气经营企业确认的应当在24小时内恢复供气。

## 【燃气用户的安检项目】

除《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》中规定不得有或禁止的行为外，如发现用户存在下列安全隐患，可能造成安全事故且不能及时整改到位的，燃气经营企业应当采取停止供气措施，待用户整改合格后方可恢复供气：

（一）燃气设施有漏气、腐蚀的或末端未设有效封堵的；

（二）使用假冒伪劣燃气配件，或者使用老化燃气设备存在安全隐患的；

（三）安装、使用明令禁止或淘汰的，不合格的，或已达到报废年限的燃气器具；

（四）燃气热水器未装烟道或者烟道未接出至通风良好区域的；

（五）违反消防安全规定，在装有燃气管道、设备、燃气燃烧器具等设施场所居住，或者与居住场所设置在同一建筑物内，或者与居住场所没有保持安全距离；

（六）进行危害燃气设施安全的装饰、装修活动；

（七）擅自对气瓶进行焊接和更改气瓶的钢印或者颜色标记；

（八）擅自将燃气经营企业的气瓶交由其他燃气经营企业或者未经许可的个人进行充装燃气；

（九）未按规定清除气瓶内残液的；

（十）使用普通胶管连接燃气器具；

（十一）其他法律、法规、标准、规范禁止的或严重危害燃气设施的行为（如用户压占、封闭公用管道，影响燃气安全供应等行为）。

# 燃气设施保护

## 【燃气管道设施安全保护范围】

燃气管道设施的安全保护区域分为安全保护范围和安全控制范围。

燃气管道设施安全保护范围为：

（一）低压管道管壁及设施外缘两侧0.5米范围内的区域；

（二）中压管道管壁及设施外缘两侧1.5米范围内的区域；

（三）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域；

（四）高压管道的管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。

燃气管道设施安全控制范围为：

（一）低压管道的管壁及设施外缘两侧0.5米至6米范围内的区域；

（二）中压管道的管壁及设施外缘两侧1.5米至6米范围内的区域；

（三）次高压管壁及设施外缘两侧2米至20米范围内的区域；

（四）高压管道管壁及设施外缘两侧5米至50米范围内的区域。

## 【安全保护范围内严禁的高危活动】

在燃气管道设施安全保护范围内，除遵守《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》有关规定外，还禁止从事下列危害燃气管道设施安全的行为：

（一）实施铺设管道、打桩、挖掘、顶进、采石、机械开挖、打井、开沟、挖洞、挖塘等作业；

（二）修筑建筑物、构筑物或者其他设施，或者堆放物品；

（三）行驶重型车辆，但在公路和城市道路上除外；

（四）其他可能危害燃气设施安全的行为。

在沿河、跨河、穿河、穿堤的燃气管道设施安全保护范围内，除在保障燃气管道设施安全的条件下为防洪或者通航而采取的疏浚作业外，不得抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气管道设施安全的作业。

## 【燃气设施检查和维护】

燃气经营企业应当按照有关法律、法规、标准和规范对燃气设施进行巡查、检测、维修和维护，并记录情况。燃气经营企业应当建立燃气设施定期巡查制度，配备具有专业知识的巡查人员和专业检测设备，定期对所属的燃气设施进行检查，及时对不符合安全使用条件的燃气设施进行维修或者更新，及时排查和消除燃气设施安全隐患，对停止运行、封填、报废的燃气设施采取必要措施妥善处理。

在巡查过程中发现侵占、毁损、擅自拆除、封藏、骑压或者移动燃气设施等有可能危及燃气设施安全的行为，巡查人员有权予以制止；经制止无效的，应当立即报告燃气行政主管、应急管理、消防和公安等相关部门依法处置。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍燃气经营企业对燃气设施进行安全检查、维护、维修和更新。

## 【特种设备检验】

对纳入特种设备目录的燃气设施，其使用管理人应当按照特种设备安全技术规范的要求，进行监督检验和定期检验。

## 【燃气设施安全评价】

燃气经营企业应当对本单位的燃气设施每三年进行一次现状安全评价，并在完成后的二十日内报所在区燃气行政主管部门备案。对于构成重大危险源的燃气设施，应当委托具有相应资质的机构进行安全评价。

## 【从业人员安全培训】

燃气经营企业、单位用户应当建立安全管理制度和操作规程，对本单位从业人员加强安全生产教育，定期对操作维护人员进行燃气安全知识和操作技能培训。

## 【安全管理机构与人员要求】

燃气经营企业应当建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

## 【管道资料查询与提供】

任何单位和个人在从事地下施工、勘探等作业前，应当向城建档案管理机构、管道燃气经营企业、燃气行政主管部门或其他有关部门查询作业区域地下燃气管道埋设情况。城建档案管理机构、管道燃气经营企业、燃气行政主管部门或其他有关部门应当在接到查询要求后及时给予书面答复。对可能危及燃气设施安全的，建设单位应当在开工前三日通知管道燃气经营企业。

## 【安全保护协议】

在燃气管道设施安全保护范围和安全控制范围内实施可能影响燃气设施安全的作业的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营企业签订燃气设施保护协议，现场确定燃气管道设施具体位置，制定燃气管道设施安全保护方案，采取安全保护措施，并由管道燃气经营企业指派技术人员进行安全保护指导。

建设项目可能产生杂散电流对地下燃气管道造成腐蚀影响的，建设单位应当按照有关法律、法规、标准和规范在设计、施工和使用阶段分别采取保护措施，并与管道燃气经营企业签订燃气设施保护协议。

应当签订燃气管道设施保护协议而未签订的作业或行为，管道燃气经营企业有权予以制止并应当及时向项目所在地燃气行政主管部门报告。

## 【保护协议纠纷协商】

因建设单位、施工单位与管道燃气经营企业有分歧未能签订燃气设施保护协议的，可以向所在区燃气行政主管部门提出申请。区燃气行政主管部门接到申请后，应当对以下材料进行形式审查：

（一）符合燃气管道安全和公共安全要求的施工作业方案；

（二）安全事故应急预案；

（三）施工作业人员具备燃气管道安全保护知识的证明材料；

（四）保障安全施工作业的设施、设备的材料；

（五）法律、法规、标准和规范要求的其他材料。

符合要求的，应组织建设单位、施工单位与管道燃气经营企业协商签订燃气设施保护协议；经协商仍未能达成协议的，区燃气行政主管部门应当从市燃气管道安全管理专家库中抽取3名专家组成专家小组进行安全评审，并根据评审结果作出是否批准作业的决定。

市燃气管道安全管理专家库由市燃气行政主管部门负责组建。

## 【施工监管要求】

在燃气管道设施安全保护和控制范围内的工程，开工前建设、交通运输、水利等行政主管部门要督促建设单位、施工单位与管道燃气经营企业签订燃气设施保护协议；负责工程施工范围内燃气设施的安全监管。建设工程施工安全监督机构对施工现场燃气设施安全保护实施具体的监督。

## 【施工现场安全措施】

在燃气管道设施安全保护和控制范围内从事活动的，施工单位应当进行人工开挖，探明燃气管道的具体位置和情况；应当按燃气管道设施安全保护方案落实保护措施。管道燃气经营企业应当派专业技术人员进行现场指导。

施工单位在施工过程中发现有未查明的燃气管道设施的，或者发现燃气管道现状与查询结果不一致的，应当立即停止施工，并通知建设单位和管道燃气经营企业，同时采取保护措施。管道燃气经营企业接到通知后应当立即组织修补测。

施工作业损坏燃气管道设施的，施工单位应当立即通知建设单位、管道燃气经营企业和报告项目所在地燃气行政主管部门，并采取应急保护措施。对造成的损失，由建设单位和施工单位依法承担赔偿责任。

## 【监理职责】

监理单位应当将施工现场燃气设施的安全保护工作作为施工安全监理的重要内容，督促施工单位履行安全保护义务。

监理单位应当对违反燃气设施保护协议的施工行为予以制止，制止无效的应当立即通知建设单位；建设单位也无法制止的，应当立即报告项目所在地相关主管部门依法处置。

## 【管道位置冲突处理】

燃气管道工程与其他建设工程的相遇关系，应当按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第四十四条的原则协商处理。

## 【物业管理企业职责】

物业服务企业应当依法、依约做好对业主装饰装修活动的监督、检查，发现业主未经燃气经营企业批准拆改燃气管道和设施的，应当及时采取合理措施制止，已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告燃气经营企业依法处理。

物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作，对物业服务区域内危害燃气设施安全的行为，应当及时采取合理措施制止并立即通知燃气经营企业，制止无效的，应当报告相关主管部门依法处置。

物业服务企业应当为燃气经营企业进行入户安检、安全用气宣传、抄表点火、管道更新、抢险抢修等服务工作提供便利。

# 燃气使用与器具管理

## 【用户档案与变更】

燃气经营企业应当建立燃气用户档案。燃气用户变更房屋产权、名称、地址、燃气用途，扩大用气范围或者停止使用燃气的，应当到燃气经营企业办理变更或者停用手续，结清燃气费。

## 【用户安全使用要求】

燃气用户在用气过程应当遵守本办法第二十四条的规定。

发现燃气使用异常时，用户应当按安全用气须知或有关安全指引进行先期应急处理，并在安全的条件下立即通知燃气经营企业处置。

鼓励用户使用物联网燃气表、燃气泄漏安全保护装置（如带自动切断功能）、不锈钢波纹软管、与燃具同寿命的金属包覆软管、以及带螺纹接口的燃气器具等来提高燃气使用的安全性。

## 【改、迁燃气设施】

管道燃气用户需安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施的，应当应委托具有相应燃气施工资质的企业或者燃气经营企业实施，并将设计方案和施工保护方案报燃气经营企业同意。

## 【燃气器具安装要求】

燃气器具安装维修企业应当加强管理，除遵守本办法第二十四条的规定外，还不得在燃气计量表前安装燃气器具，也不得未经燃气经营企业同意，移动燃气计量表及表前设施。

在燃气器具安装完毕后，燃气经营企业和用户按本办法第十六条第三款的要求办理相关通气手续。严禁用户私自开通用气。

已通气的用户在对燃气器具维修、更换后，应当确保燃气器具各接口连接正确，若由于安装错误而导致燃气管道及附属设施损坏、入水等危害燃气设施安全的情况，用户或燃气器具安装维修企业应当承担相应的责任。

## 【燃气设施维护责任界定】

对于燃气设施的日常维护、维修、更新改造和安全管理，燃气经营企业负责供气范围内的市政和建筑区划内业主专有以外的部分；居民用户负责分户计量装置出口后的业主专有的部分；非居民用户负责入户总阀后的部分。

## 【非居民用户用气一般规定】

非居民用户应当按要求安装使用具有燃气报警、自动切断等功能的控制系统、计量装置、消防器材和设施，并定期检查、检验，确保在有效期内正常使用；应当定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容。

对于机场、工厂、电厂、社会服务机构、商贸中心等大型非居民用户同时应当按照城镇燃气设施运行、维护安全技术规程和用气设备说明书的要求由专业的维护机构或人员对其燃气设施和用气设备进行安全维护管理。

## 【非居民用户使用瓶装燃气特别规定】

非居民用户使用瓶装燃气的，除按照本办法第四十五条的要求外，同时应当符合下列规定：

（一）气瓶不可超量储存。存瓶总重量超过100千克时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。气瓶间应通风良好，设置可燃气体浓度报警器、采用防爆型用电设备，不得有地漏及其他地下构筑物，禁止堆放易燃易爆物品和使用明火；

（二）采用自然气化且储存燃气总重量大于420千克，或者采用强制气化的，应当按照国家标准规定设置瓶组气化站;

（三）禁止气瓶组与燃气器具布置在同一房间内；

（四）单个气瓶与单台燃气器具采用软管连接供气的，应当符合规范标准，发现软管有问题时应当立即更换；

（五）多个气瓶集中供气的，应当将燃气器具固定后采用符合国家标准的硬管连接，并将用气设备固定；

（六）备用气瓶应当与在用气瓶分开放置或者用防火墙隔开，禁止使用气液双相瓶（双阀瓶）；

（七）法律、法规、标准和规范的其他用气安全规定。

## 【燃气责任保险】

鼓励燃气经营企业根据其经营规模购买足额的燃气公众责任保险、气瓶安全责任保险。鼓励燃气用户投保燃气事故责任保险，承保公司可按照合同约定委托燃气经营企业代收保险费。

# 事故预防、应急抢险与监管

## 【燃气事故隐患举报与处理】

任何单位和个人发现燃气安全隐患或可能危及燃气设施的行为时，应当立即通知燃气经营企业，或报告燃气、应急管理、消防和公安等有关部门报告。燃气经营企业和有关部门接到报告后，应当按照职责组织核实处理。燃气行政主管部门对于举报行为有效避免重大风险或挽回重大损失的单位和个人可以予以表彰。

燃气经营企业对本单位存在的安全隐患，应当及时采取措施予以消除。因外部原因造成的安全隐患不能及时消除或者难以消除的，燃气经营企业应当采取必要的安全措施，并及时向所在区燃气、应急管理等有关部门报告。

燃气、应急管理等有关部门接到报告后，应当组织处理，消除安全隐患。所报告的安全隐患处理涉及多个部门的，应当及时报告同级安全生产委员会办公室协调处理。

## 【燃气事故应急预案编制】

燃气行政主管部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度。

燃气经营企业应当制定本单位燃气安全事故应急预案并每三年进行一次应急预案评估，评估完成后报所在区燃气行政主管部门备案。

## 【应急预案的实施】

燃气经营企业每年至少组织一次专项应急预案演练或者综合应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

燃气经营企业应当组建专职抢险维修队伍，配备必要的抢险抢修器材、防护用品、交通和通讯工具，定期组织演练，并设置和公布抢险抢修电话，设专人24小时值班。

发现或者接到燃气故障、事故报警后，燃气经营企业应当立即启动燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修，并在规定时限内向燃气行政主管部门和应急管理部门报告。有关部门收到报告后应当按规定启动政府层面的预案，协调、指导、组织应急抢险。

## 【应急调峰气源】

燃气经营企业应当通过自建、合建、租赁、购买储气设施或者购买储气服务等手段履行储气责任，满足调峰和应急需求。政府相关部门应当给予支持。

鼓励燃气经营企业建立合作机制，对各燃气管网和应急气源储备库进行连通，相互补充。燃气供应应当优先保障居民、医院、学校等民生用气。

## 【差别化监管】

燃气行政主管部门应当根据风险、信用等要素对燃气经营企业进行等级划分，制定监管分类分级目录，实行差别化监管；将多次违法及违法行为情节恶劣的燃气经营企业列入重点监管对象名单，增加监督检查和抽检频次。

## 【联合执法监督】

燃气、发展改革、应急管理、市场监管、公安、交通运输等行政主管部门应当建立联合执法工作机制，依法打击燃气违法行为，并相互通报燃气安全监督管理的信息。

## 【执法与检查频次】

各级燃气行政主管部门应当定期组织安全检查或者联合执法。市每半年至少一次；区每季度至少一次；镇（街道）每月至少一次。

# 法律责任

## 【违反燃气规划发展实施的处罚】

违反本办法第八条第二款规定，在市政燃气现状管网、在建管网、覆盖的区域新建作为燃料使用的储气、供应设施的，由燃气行政主管部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，可以对建设单位处十万元以上二十万元以下罚款；已建成的，责令停止使用。

## 【违反燃气工程要求的处罚】

违反本办法第十条第一款规定，燃气工程建设选用的设备、材料，不符合国家和省的有关标准，以及本市燃气经营企业抢险、维修要求的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

## 【违反瓶装燃气经营的处罚】

违反本办法第二十条第（四）至第（八）项规定的，由相关主管部门责令限期改正，逾期不改正的，可以处一万元以上十万元以下罚款。

## 【瓶装燃气送气人员违反规范的处罚】

违反本办法第二十二条第（五）、（六）项规定的，处一千元以下的罚款。

## 【违反入户安检规定的处罚】

违反本办法第二十三条第一款规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正并给予警告，并可处一万元以上三万元以下的罚款。

## 【违反燃气管道设施保护和控制范围的处罚】

违反本办法第二十六条、第三十三条、第三十六条规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，可以对建设单位和施工单位处五万元以上十万元以下的罚款，对个人处五千元以上三万元以下的罚款。

## 【物业服务企业的违法行为】

物业服务企业违反本办法第三十九条第一款、第二款规定的，不履行制止和报告职责的，建设部门应当将物业服务企业的违法信息录入房地产行业诚信档案管理系统，对其违法行为进行披露，并对其诚信记录进行扣分。

## 【燃气用户违法的处罚】

燃气用户存在第二十四条的安全隐患或违反本办法第四十五条、第四十六条规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正，并给予警告；情节严重的，可对用户处一千元以上三千元以下罚款。

## 【其他处罚】

违反本办法其他规定的，按《中华人民共和国安全生产法》，《城镇燃气管理条例》，《广东省燃气管理条例》等相关规定进行处理。

# 附则

## 【相关用语含义】

本办法中下列用语的含义：

（一）燃气，燃气设施，燃气器具按《广东省燃气管理条例》附则中的含义。其中燃气设施还应包括：

1.防腐保护设施，包括牺牲阳极、阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床和杂散电流排流站等；

2.标志桩、测试桩、里程桩、警示牌等燃气管道安全标识；

3.管堤、管桥、管基等与燃气管道有关的固定装置；

4.燃气设施的其他附属构筑物、设备、装置、系统等。

（二）用气设备，是指以燃气作燃料进行加热或驱动的较大型燃气设备，如工业炉、燃气锅炉、燃气直燃机、燃气热泵、燃气内燃机、燃气轮机等。

（三）本办法所称的“日”是指工作日，不含法定节假日；“以上”包括本数。

## 【施行日期】

本办法自xxxx年xx月xx日起施行。