附件2

佛山市燃气管理办法

# （草案·条文注释稿）

第一章 总则	5

第一条	【立法目的】	5

第二条	【适用范围】	6

第三条	【各级政府及村居分工】	7

第四条	【各部门分工】	8

第五条	【行业协会 】	11

第六条	【宣传教育】	12

第二章 发展规划与设施建设	14

第七条	【燃气发展规划的制定】	14

第八条	【燃气发展规划的实施】	15

第九条	【燃气工程分类】	17

第十条	【燃气工程相关要求】	18

第十一条	【燃气管道勘察及测绘】	19

第十二条	【燃气工程规划许可】	20

第十三条	【燃气工程施工许可】	22

第十四条	【燃气工程建设质量安全监督】	22

第十五条	【燃气工程验收及备案】	24

第十六条	【Ⅲ类燃气工程移交】	26

第三章 燃气经营管理	28

第十七条	【燃气经营许可条件】	28

第十八条	【燃气经营的一般规定】	30

第十九条	【管道燃气经营的特别规定】	32

第二十条	【瓶装燃气经营特别规定】	34

第二十一条	【瓶装燃气运输】	37

第二十二条	【瓶装燃气送气人员规范】	38

第二十三条	【入户安全检查】	41

第二十四条	【燃气用户的安检项目】	42

第四章 燃气设施保护	46

第二十五条	【燃气管道设施安全保护范围】	46

第二十六条	【安全保护范围内严禁的高危活动】	49

第二十七条	【燃气设施检查和维护】	53

第二十八条	【特种设备检验】	55

第二十九条	【燃气设施安全评价】	56

第三十条	【从业人员安全培训】	57

第三十一条	【安全管理机构与人员要求】	58

第三十二条	【管道资料查询与提供】	59

第三十三条	【安全保护协议】	60

第三十四条	【保护协议纠纷协商】	62

第三十五条	【施工监管要求】	64

第三十六条	【施工现场安全措施】	65

第三十七条	【监理职责】	66

第三十八条	【管道位置冲突处理】	67

第三十九条	【物业管理企业职责】	68

第五章 燃气使用与器具管理	72

第四十条	【用户档案与变更】	72

第四十一条	【用户安全使用要求】	73

第四十二条	【改、迁燃气设施】	75

第四十三条	【燃气器具安装要求】	76

第四十四条	【燃气设施维护责任界定】	77

第四十五条	【非居民用户用气一般规定】	79

第四十六条	【非居民用户使用瓶装燃气特别规定】	80

第四十七条	【燃气责任保险】	82

第六章 事故预防、应急抢险与监管	83

第四十八条	【燃气事故隐患举报与处理】	83

第四十九条	【燃气事故应急预案编制】	86

第五十条	【应急预案的实施】	88

第五十一条	【应急调峰气源】	90

第五十二条	【差别化监管】	91

第五十三条	【联合执法监督】	92

第五十四条	【执法与检查频次】	93

第七章 法律责任	94

第五十五条	【违反燃气规划发展实施的处罚】	94

第五十六条	【违反燃气工程要求的处罚】	95

第五十七条	【违反瓶装燃气经营的处罚】	96

第五十八条	【瓶装燃气送气人员违反规范的处罚】	97

第五十九条	【违反入户安检规定的处罚】	98

第六十条	【违反燃气管道设施保护和控制范围的处罚】	99

第六十一条	【物业服务企业的违法行为】	101

第六十二条	【燃气用户违法的处罚】	103

第六十三条	【其他处罚】	107

第八章 附则	107

第六十四条	【相关用语含义】	107

第六十五条	【施行日期】	109

# 总则

## 【立法目的】

为了加强燃气管理，规范燃气经营和使用行为，保障公民生命、财产安全和社会公共安全，维护经营者和使用者的合法权益，促进燃气事业发展，根据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

【条文说明】本条是关于本办法立法的目的和依据的规定，突出规范行为、注重安全管理、促进行业发展。

【条文依据】

1、《中华人民共和国立法法》第八十二条 省、自治区、直辖市和设区的市、自治州的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定规章。

地方政府规章可以就下列事项作出规定：

（一）为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项；

（二）属于本行政区域的具体行政管理事项。

设区的市、自治州的人民政府根据本条第一款、第二款制定地方政府规章，限于城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项。已经制定的地方政府规章，涉及上述事项范围以外的，继续有效。

……

没有法律、行政法规、地方性法规的依据，地方政府规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。

2、《城镇燃气管理条例》第一条 为了加强城镇燃气管理，保障燃气供应，防止和减少燃气安全事故，保障公民生命、财产安全和公共安全，维护燃气经营者和燃气用户的合法权益，促进燃气事业健康发展，制定本条例。

3、《广东省燃气管理条例》第一条 为了加强燃气管理，规范燃气经营和使用行为，保障公民生命财产和社会公共安全，维护经营者和使用者的合法权益，促进燃气事业发展，根据有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第一条 为了加强燃气管理，规范燃气市场经营秩序，保障公民生命、财产安全和公共安全，促进燃气事业发展，根据《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》等有关法律法规，结合本市实际，制定本办法。

2、《广州市燃气管理办法》第一条 为加强本市燃气管理，规范燃气经营和使用行为，保障公共安全和公共利益，根据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》等有关法规，制定本办法。

3、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第一条 为加强我市城镇燃气安全管理工作，确保燃气安全生产、安全供应、安全使用，防止和减少燃气安全事故的发生，保障人民生命财产安全和公共安全，根据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》等规定，结合本市实际，制定本办法。

## 【适用范围】

本市行政区域内燃气发展规划编制、燃气设施建设与保护、燃气经营、燃气使用、应急抢险与安全管理等相关活动，适用本办法。

天然气、液化石油气的生产和进口，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，以及沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本办法。

【条文说明】本条是关于本办法适用范围的规定，明确本办法适用于城镇燃气范畴，从城镇燃气及其设施的规划、建设、保护、经营、使用、应急处置和安全管理均适用本办法。同时明确不在本办法管理范围的内容。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第二条 城镇燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动，适用本条例。天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

2、《广东省燃气管理条例》第二条 本条例适用于本省行政区域内燃气规划编制、燃气设施建设与保护、燃气经营与服务及燃气安全管理等相关管理活动。

……

【参考条文】

《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第二条 深圳经济特区（以下简称特区）内的燃气规划和建设、经营和使用、安全管理、设施保护等活动，适用本条例。

天然气、液化石油气的生产和进口，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，城市门站以外的天然气管道输送，近海天然气终端,海底管线，燃气作为工业生产原料的使用，不适用本条例。

## 【各级政府及村居分工】

市人民政府应当加强对燃气安全管理工作的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全燃气安全工作协调机制，及时处理燃气管理中存在的重大问题。

区人民政府按属地管理原则，负责组织实施本行政区域内的燃气管理工作。

镇人民政府（街道办事处）加强对本行政区域内燃气经营企业和燃气用户的监督检查，协助上级人民政府及有关部门履行燃气管理职责。

村（居）委员会应当接受燃气行政主管部门的业务指导，协助燃气行政主管部门开展日常巡查。

【条文说明】本条规定了各级人民政府、街道办事处以及村（居）委员会负责燃气管理工作的层级和分工。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第五条 国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作。县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。县级以上人民政府其他有关部门依照本条例和其他有关法律、法规的规定，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。

2、《广东省燃气管理条例》第五条 省人民政府建设行政主管部门负责全省的燃气管理工作。县级以上人民政府燃气行政主管部门负责本行政区域内的燃气管理工作。县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依法做好燃气管理的相关工作。

【参考条文】

参考《佛山市危险化学品安全管理规定》第五条中对各级人民政府、街道办事处以及村（居）委员会对危险化学品管理的分工。

## 【各部门分工】

市住房城乡建设部门是我市燃气行政主管部门，负责全市燃气行业的管理工作。负责指导、监督全市燃气经营许可和事中事后监管工作；负责燃气发展规划的组织制定和实施；负责对燃气经营企业的安全生产和事故隐患整改情况进行监督检查；负责统筹全市燃气行业安全生产标准化考评标准的创建工作；负责依法查处危害燃气设施的违法行为；负责组织制定市级燃气事故应急救援预案，指导和监督燃气经营企业事故应急救援预案的制定和演练；依法参与燃气生产安全事故调查处理工作；指导、监督燃气行业开展安全培训工作。

市发展改革部门负责指导、监督、协调全市燃气安全保障工作，参与燃气预测预警、运行调节、应急保障和体制改革的有关工作。

市市场监督管理部门负责核发燃气经营、储存、运输企业的营业执照；负责燃气气瓶、移动式压力容器充装企业的充装许可工作，对燃气充装作业人员进行考核和颁发特种设备安全管理和作业人员证；负责对列入《特种设备目录》范围的燃气压力管道（市政燃气管网中的公用管道除外）、压力容器（包括运输燃气的移动式压力容器）等实施安全监督管理，并组织调查处理特种设备事故；负责依法查处燃气器具以及附件产品生产、销售环节的质量违法行为，违法充装燃气气瓶、移动式压力容器的行为，使用不合格、未按规定检定的燃气计量装置的行为，燃气交易计量偏差超过国家规定标准的违法行为；负责监督餐饮企业落实安全用气的主体责任。

市交通运输部门负责按照《道路危险货物运输管理规定》实施行政许可，核发《道路运输经营许可证》、配发道路危险货物运输车辆《道路运输证》，对道路危险货物运输从业人员进行资格认定；负责依法查处擅自占用、挖掘城市道路危害燃气设施安全的违法行为；会同有关部门对违反规定的燃气运输车辆及时进行安全处置，对燃气道路运输企业安全生产和事故隐患整改情况进行监督检查；监督交通工程施工单位做好施工范围内燃气管道及实施的安全保护工作；参与燃气道路运输事故应急救援和事故调查处理工作。

市应急管理部门负责全市燃气安全生产综合监督管理，指导、监督、协调市有关部门以及各区人民政府依法履行燃气安全生产监管责任。

市公安部门负责依法查处非法存储燃气、销售燃气、盗气、破坏燃气设施等危害公共安全的行为。

市自然资源部门负责在国土空间规划中衔接燃气发展规划，核发燃气建设工程项目用地预审和选址意见、建设用地规划许可。

市城市管理和综合执法部门负责依法查处违反城乡规划管理（不包括镇行政区域内的乡村规划管理）的燃气工程。

市消防救援部门负责对瓶装液化石油气供应站等燃气场站、经营场所进行消防监督检查；负责对燃气使用企业进行消防监督检查；负责依法查处燃气活动中违反消防安全规定的行为。

市轨道交通部门负责保障地下燃气工程的安全运行不受轨道交通工程的实施和运营影响。

市生态环境、卫生健康、气象、商务、国资、水利、海事、工信等其他有关部门在职责范围内依法做好燃气安全监督管理工作，在各自分管行业内对本行业企业用气安全负监管责任。

各区、镇人民政府（街道办事处）相关职能部门可参照市级部门职责分工依法履行燃气安全监督管理职责。

【条文说明】本条是对第三条的进一步细化规定，明确市人民政府各职能部门在燃气管理工作当中的分工。下级区、镇人民政府（街道办事处）相关职能部门可参照执行。其中各职能部门的分工已按照5月份征求各区政府、发展改革、市场监督、自然资源、应急管理、城市管理和综合执法、交通运输、生态环境、卫生健康、国资委、工信、气象、商务等的意见进行修订

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第五条 国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作。县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。县级以上人民政府其他有关部门依照本条例和其他有关法律、法规的规定，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。

2、《广东省燃气管理条例》第五条 省人民政府建设行政主管部门负责全省的燃气管理工作。县级以上人民政府燃气行政主管部门负责本行政区域内的燃气管理工作。县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依法做好燃气管理的相关工作。

【参考条文】

1、参考《佛山市危险化学品安全管理规定》第六条中各职能部门的分工描述。

2、参考《佛山市城镇燃气安全管理办法》第五条中各职能部门对燃气管理工作的分工。详见如下：

第五条 市住建管理局是市人民政府的城镇燃气行政主管部门，负责对各区燃气依法管理和燃气执法进行指导监督；负责对燃气经营企业的安全生产和重大事故隐患整改情况进行监督检查；会同有关部门发布燃气管理的相关信息，宣传普及燃气法律、法规和安全知识；负责组织制定燃气事故应急救援预案，对燃气经营单位的事故应急救援预案的制定和演练进行指导和监督，对燃气安全事故进行调查处理；负责房屋建筑工程施工范围内燃气设施的安全监管，防止工程施工对燃气设施的破坏；指导、监督燃气行业开展安全培训工作。

市国土规划局负责在城乡规划中衔接燃气发展规划和燃气设施建设专项规划。在核发燃气设施建设工程的规划选址意见和建设用地规划许可证前，应当征求市住建管理局的意见。优先保障燃气设施建设用地，未经市住建管理局同意和法定程序批准，不得改变土地使用用途。

市安全监管局负责对燃气经营活动进行安全监督检查；负责组织、指导和监督城镇燃气经营企业主要负责人和安全生产管理人员的安全培训工作；根据市人民政府授权，牵头组织城镇燃气企业较大生产安全事故的调查处理工作。

市公安消防局负责燃气建设工程的消防行政审批（含建设工程消防设计审核、建设工程消防验收、备案）；负责对汽车加气站、瓶装燃气供气站等所有燃气经营场所进行消防监督检查；负责对燃气使用单位进行消防监督检查；协助市住建管理局对危害公共安全的燃气事故进行抢险救援应急处置。

市公安局负责对在不具备安全使用条件的场所储存燃气等危害公共安全的行为进行处罚；会同有关部门确定燃气运输车辆禁止通行的区域、道路和时间；会同有关部门发布燃气在灾害性天气条件下的道路临时禁运公告。

市交通运输局按照《道路危险货物运输管理规定》实施行政许可，核发《道路运输经营许可证》、配发燃气运输车辆《道路运输证》，对道路燃气运输从业人员进行资格认定；按照道路危险货物运输企业“一岗双责”机制实施监管，会同有关部门对违反规定的燃气运输车辆及时进行安全处置，对道路燃气运输企业重大事故隐患整改情况进行监督检查；负责交通工程施工范围内燃气设施的安全监管，防止工程施工对燃气设施的破坏；参与燃气道路运输事故应急救援和事故调查处理工作。

市质监局负责对燃气及其压力管道、压力容器（包括运输工具的槽罐）的产品质量进行监督检查；负责组织燃气压力管道、压力容器（包括运输工具的槽罐）安全事故调查处理的相关工作；负责查处违法充装燃气气瓶的行为；负责查处掺杂、掺假，以假充真、以次充好充装劣质燃气的违法行为；负责查处使用不合格、未按规定检定的计量器具的行为；负责查处燃气充装短斤缺两行为；负责燃气充装单位的充装许可工作，对燃气充装作业人员进行考核和资格认定。

市环境保护局负责对燃气生产、储存建设项目报批的环境影响评价进行审批并进行监督管理；负责对燃气生产、储存建设项目的环境保护设施进行验收并进行监督管理。

市工商局依据有关部门的批准、许可文件，核发燃气生产、经营、储存、运输企业（含分支机构）的营业执照；负责对燃气市场无照经营活动进行监督管理；协助有关部门对工商业用户的燃气安全进行监督检查；对未加入已取得许可的燃气经营企业而经营瓶装燃气的个体工商户依法予以取缔。

市气象局负责燃气经营、储存建设项目防雷设施的设计审查和验收，并进行监督管理。

市国资委负责对市属国有燃气经营企业履行出资人职责进行管理。

市食品药品监管局协助配合对餐饮企业燃气安全进行监督检查。

市水务局负责水务工程施工范围内燃气设施的安全监管，防止工程施工对燃气设施的破坏。

佛山海事局负责水路危险货物运输的安全监管。

各区人民政府燃气行政主管部门和燃气执法管理部门具体负责本行政区域内的燃气管理工作，并承担相应的安全管理责任。

## 【行业协会】

燃气行业协会应当在燃气行政主管部门的监督指导下，加强行业自律管理，组织做好燃气从业人员专业培训考核和继续教育工作，制定燃气行业行为准则、服务规范和标准，促进燃气经营企业提高服务质量、技术水平和安全管理能力。

【条文说明】本条是关于燃气行业协会管理的规定。燃气行政主管部门要做好城镇燃气的管理工作，必须充分发挥燃气行业协会的监督作用。

【条文依据】

1、《中华人民共和国安全生产法》第三条 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

2、《城镇燃气管理条例》第二十六条 燃气行业协会应当加强行业自律管理，促进燃气经营者提高服务质量和技术水平。

3、《广东省燃气管理条例》第七条 燃气行业协会应当建立行业自律机制，依法制定行业行为准则和服务规范，维护燃气经营者合法权益，督促燃气经营者守法经营、诚实守信、严格自律。

4、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》第三条第四款 城市燃气行业协会协助同级燃气管理部门，做好燃气从业人员专业培训考核和继续教育工作，加强行业燃气从业人员自律管理。

【参考条文】

1、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第八条 深圳市燃气行业协会应当根据法律、法规和章程规定，制定行业行为准则、服务规范和团体标准，建立行业自律机制，组织开展燃气安全培训。

市燃气管理部门应当加强对市燃气行业协会的监督指导，充分发挥行业协会的作用，可以依法委托行业协会负责有关燃气管理工作。

2、《东莞市燃气管理办法》第六条  市燃气行业协会应当加强行业自律管理，组织制定燃气行业行为准则和服务规范，督促燃气经营企业守法经营、诚实守信，促进燃气经营企业提高服务质量和技术水平。

## 【宣传教育】

各级人民政府（街道办事处）、村（居）委员会和燃气行政主管部门应当定期开展燃气安全宣传教育，加强燃气相关法律、法规、安全知识的宣传和普及。

燃气经营企业应当为用户提供燃气安全使用资料，宣传燃气安全使用、器具保养和事故紧急处置等常识。

新闻媒体应当积极开展安全用气、节约用气和燃气设施保护等方面的公益宣传。

中小学校应当结合教育活动进行燃气安全知识教育。

【条文说明】本条规定了各级人民政府（街道办事处）、村（居）委员会、燃气行政主管部门、燃气经营企业、新闻媒体、学校在宣传教育燃气安全方面所需要做的工作。目的是通过宣传教育形成全民安全用气、保护燃气设施的意识。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》 第七条 县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识。

2、《广东省燃气管理条例》第六条 县级以上人民政府及其有关部门应当依法履行职责，建立健全燃气安全监督管理制度，提高燃气管理水平，鼓励支持燃气科学技术研究，做好燃气管理法律法规和安全节约用气的宣传普及工作，提高全民的燃气安全意识。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第八条 市、镇人民政府（街道办事处、园区管委会）及燃气行政主管部门应当定期开展燃气安全宣传教育，加强燃气安全知识的宣传和普及，增强市民燃气安全意识，提高市民防范和应对燃气事故的能力。

燃气经营企业应当为用户提供燃气安全使用手册，宣传燃气安全使用、器具保养和事故紧急处置等常识。

物业服务企业应当配合燃气行政主管部门和燃气经营企业进行燃气安全宣传。

报刊、广播、电视、互联网等新闻媒体应当积极开展安全用气、节约用气和燃气设施保护等方面的公益宣传。

学校应当结合教育活动进行燃气安全知识教育。

2、《中华人民共和国道路交通安全法》 第六条　各级人民政府应当经常进行道路交通安全教育，提高公民的道路交通安全意识。

公安机关交通管理部门及其交通警察执行职务时，应当加强道路交通安全法律、法规的宣传，并模范遵守道路交通安全法律、法规。

机关、部队、企业事业单位、社会团体以及其他组织，应当对本单位的人员进行道路交通安全教育。

教育行政部门、学校应当将道路交通安全教育纳入法制教育的内容。

新闻、出版、广播、电视等有关单位，有进行道路交通安全教育的义务

# 发展规划与设施建设

## 【燃气发展规划的制定】

市、区燃气行政主管部门应当组织编制本行政区域的燃气发展规划，报本级人民政府批准后组织实施，并报上一级燃气行政主管部门备案。经批准的燃气发展规划，不得随意变更。

燃气发展规划涉及空间布局和用地需求的，应当纳入城市国土空间规划。进行新区建设、旧区改造，应当按照城乡规划和燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。

【条文说明】本条对城镇燃气的发展规划的制定进行规定，各级燃气行政主管部门应当组织编制和实施燃气发展规划，同时应当为燃气发展规划的实施预留空间布局和建设设施用地。

【条文依据】

《广东燃气管理条例》第八条，县级以上人民政府燃气行政主管部门应当会同有关部门，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及上一级人民政府燃气行政主管部门编制的燃气发展规划，组织编制本行政区域的燃气发展规划，报本级人民政府批准后组织实施，并报上一级人民政府燃气行政主管部门备案。

【参考条文】

1、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第八条 市住建管理局负责会同各区人民政府及各有关部门组织编制全市的燃气发展规划，报市人民政府批准后，上报省住房城乡建设厅备案。

各区人民政府燃气行政主管部门会同有关部门组织编制本行政区域的燃气发展规划，报区人民政府批准后组织实施，并报市住建管理局备案。

2、《东莞市燃气管理办法》第九条 燃气行政主管部门应当会同市发展改革、自然资源、交通运输等行政主管部门,依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及本省燃气发展规划,组织编制本行政区域的燃气发展规划,报市人民政府批准后组织实施,并报省燃气行政主管部门备案。

燃气发展规划涉及空间布局和用地需求的,应当纳入城市总体规划和控制性详细规划。

经批准的燃气发展规划,不得随意变更;确需修改的,应当按照原编制审批程序报送审批并备案。

第十条  燃气设施建设应当符合燃气发展规划、环境景观和方便用户的要求，并在项目建设各阶段依照相关规定办理规划及相关许可手续。

进行新区建设、旧区改造，应当按照城乡规划和燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。

3、《广州市燃气管理办法》第八条 市燃气发展规划由市燃气行政主管部门组织编制，经市人民政府批准后实施。

编制市燃气发展规划时，应当征求市发展改革、规划、国土、房管、建设、商务、交通运输、消防、生态环境等行政管理部门以及燃气行业自治组织和燃气经营企业的意见。

区燃气行政主管部门可以根据需要依据市燃气发展规划组织编制本行政区域燃气发展规划，经本级人民政府批准后实施，并报市燃气行政主管部门备案。

## 【燃气发展规划的实施】

燃气工程建设应当符合燃气发展规划。属于配套的燃气工程，应当与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

市政燃气现状管网、在建管网、发展规划管网已覆盖的区域，不得新建作为燃料使用的储气、供应设施。原已建成的气化站、瓶组站等临时供气装置应当逐步拆除，用气设施应当接入市政燃气管网。

具备管道燃气供气条件而尚未安装燃气管道的工商业企业、住宅小区，应当按清洁能源改造规划逐步使用管道燃气。

瓶装液化石油气供应站的设立应当由燃气行业协会按照燃气发展规划，参照相关技术规范提出选址意见，并报送所在区燃气行政主管部门。

【条文说明】本条对燃气发展规划的实施进行了规定。当燃气工程本身为主体建设项目时，应符合燃气发展规划，当属于配套设施时，应按“三同时”原则进行建设。本办法鼓励推广用户使用安全性和供应稳定性更好的管道燃气，因为瓶装液化石油气供应站的建设和使用条件随着城市更新迭代已越来越难满足要求了。但本规定依旧考虑兼顾民生需要，保留瓶装液化石油气供应站设立的实施条件。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第十一条  燃气管网已覆盖的区域，禁止新建小区气化站、瓶组站等临时供气装置供气。原已建设仍在使用的气化站、瓶组站等临时供气装置应当逐步接入市政燃气管网供气。

燃气管网暂未覆盖的区域，建设单位可以按有关技术规范建设小区气化站、瓶组站等临时供气装置供气，并应当委托燃气经营企业进行供气和维护保养；燃气经营企业应当定期检查气化站、瓶组站等临时供气装置，保证供气装置的安全使用。

具备管道燃气供气条件而尚未安装燃气管道的老旧住宅小区，逐步推广安装燃气管道并使用管道燃气。

2、《广州市燃气管理办法》第九条 燃气工程建设应当严格执行有关法律、法规以及国家标准、行业标准或者地方技术规范，符合燃气发展规划、环境景观和方便用户的要求。

建设项目配套的管道燃气设施，应当与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

除跨区域输气需要以外，不同管道燃气经营企业间的燃气管道不得交叉铺设。

第十条 在燃气管道覆盖范围内，不得新建瓶组站、小区气化站，已建成的应当停止使用。

具备管道燃气供气条件而尚未安装燃气管道的民用建筑、公共服务单位应当安装燃气管道并使用管道燃气。

新建高层建筑需要使用气体燃料的，应当配套建设管道燃气供应设施。

## 【燃气工程分类】

燃气工程是指燃气设施的新建、改建、扩建工程，包括：

Ⅰ类：城镇燃气场站工程（燃气储配（调峰）站、门站、气化站、混气站、加压站、加气站、灌装站、供应站、高中压调压站、阀室等）,高压、次高压燃气管道工程；

Ⅱ类：中、低压市政燃气管道工程；

Ⅲ类：管道燃气用户工程（以小区或单位的红线为界，包括居民和非居民用户的供气工程，如中低压庭院管、架空管、设备配管等）。

【条文说明】本条是对燃气工程进行分类，以便实施有差异化和有针对性的管理。其中Ⅰ类燃气工程是整个城市燃气输配系统的场站工程和主干管道工程，具有工艺较为复杂，衔接上游气源供应，供气能力大（管道设计压力高）、重要性强等特点；Ⅱ类燃气工程是衔接Ⅰ类延伸至用户端的燃气管道工程，普遍沿市政道路铺设，设计压力不高于0.4MPa，设计、建设、运维标准等都较为统一；Ⅲ类燃气工程是燃气用户红线范围内的供气工程。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类燃气工程分类主要是按接收——输送——使用的上中下游环节进行划分。

【参考条文】参考《长沙市住房和城乡建设委员会关于加强城镇燃气工程建设管理的通知》当中对城镇燃气工程的分类

Ⅰ类  城镇燃气站、场工程；高压、次高压市政燃气管线工程及燃气管线穿（跨）越铁路、河流、高速公路等工程。

Ⅱ类  中压、低压市政道路燃气管线工程（含非开挖管线工程）。

Ⅲ类  管道燃气用户供气工程（包括工业、公建、民用用户供气工程，以小区（单位）的红线（围墙）为界）。

其中Ⅲ类用户内燃气设施工程建设质量一直都是安全管控的弱点，因此增加具体描述的内容予以明确。

## 【燃气工程相关要求】

燃气工程的勘察、测绘、设计、施工、监理单位应当具备相应资质等级。燃气工程建设选用的设备、材料，应当符合国家和省的有关标准，以及本市燃气经营企业抢险、维修要求。

市燃气行政主管部门可以根据安全、环保、节能、应急抢险的要求和燃气行业实际，编制燃气工程建设、生产运营和燃气设施的技术规范，以及发布限制或禁止使用的燃气技术、工艺、设备和产品目录，并依照有关规定监督实施。

【条文说明】本条是对燃气工程的相关单位，使用的设备、材料，以及相关工艺、技术要求进行规定，以保障燃气工程实施的安全质量，以及满足未来交付运维的要求。

【条文依据】

1、《广东燃气管理条例》

第十一条，燃气工程的勘察、设计、施工和监理，应当由具有相应资质等级的单位承担，其中消防设计图纸及有关资料应当依法报送公安消防机构审核。

燃气工程建设选用的设备、材料，应当符合国家和省的有关标准和本市燃气经营企业抢险、维修要求。

2、依据《建筑业企业资质标准》，燃气工程施工单位应满足市政公用工程、石油化工工程施工总承包资质。

其中市政公用工程总承包资质

一级资质：可承担各类市政公用工程的施工。

二级资质：（3）中压以下燃气管道、调压站；供热面积 150 万平方米以下热力工程和各类热力管道工程；

三级资质：（3）2 公斤／平方厘米以下中压、低压燃气管道、调压站；供热面积 50 万平方米以下热力工程，直径 0.2 米以下热力管道；

其中石油化工工程施工总承包资质

一级资质：可承担各类型石油化工工程的施工和检维修。

二级资质：可承担大型以外的石油化工工程的施工，各类型石油化工工程的检维修。

三级资质：可承担单项合同额3500万元以下、大中型以外的石油化工工程的施工，以及大型以外的石油化工工程的检维修。

3、依据《工程设计资质标准》，燃气工程设计单位的设计资质分为城镇燃气工程甲乙丙级，。按燃气工程的级别分别要求不同的设计资质。

（二）工程设计行业资质

1 、甲级承担本行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制．

2 、乙级承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务．

3、丙级承担本行业小型建设项目的工程设计业务全

4、依据《工程勘察资质标准》，勘察中岩土工程的，乙级及以上适用；工程测量长度在5KM以上的，乙级及以上适用。

5、依据《工程监理企业资质标准》，

二、业务范围

（一）综合资质　可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，以及建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。

（二）专业甲级资质 可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务(见附表2)，以及相应类别建设程的项目管理、技术咨询等相关服务。

（三）专业乙级资质 可承担相应专业工程类别二级(含二级)以下建设工程项目的工程监理业务(见附表2)，以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。

（四）专业丙级资质 可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务(见附表2)，以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。

（五）事务所资质 可承担三级建设工程项目的工程监理业务(见附表2)，以及相应类别和级别建设工程项目管理、技术咨询等相关服务。但是，国家规定必须实行强制监理的建设工程监理业务除外。

| 序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气热力工程 | 总储存容积1000立方米以上液化气贮罐场（站）；供气规模15万立方米／日以上的燃气工程；中压以上的燃气管道、调压站；供热面积150万平方米以上的热力工程 | 总储存容积1000立方米以下的液化气贮罐场（站）；供气规模15万立方米／日以下的燃气工程；中压以下的燃气管道、调压站；供热面积50万—150万平方米的热力工程 | 供热面积50万平方米以下的热力工程 |

6、依据《测绘资质分级标准》燃气工程属市政工程，测绘要求要有工程测量专业。

【参考条文】

1、《深圳市燃气工程建设管理办法》第十一条，燃气工程建设选用的设备、材料，应当符合国家标准、行业标准和本市抢险、维修要求。

结合燃气企业的抢修、维修要求，要求设备、材料在符合国家和省的有关标准外，还需满足本市燃气经营企业抢修、维修要求。

2、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第十一条 市燃气管理部门根据安全、环保、节能、应急抢险的要求和燃气行业实际，可以编制燃气工程建设、生产运营以及燃气设施、器具的技术规范，依照有关规定发布实施。市燃气管理部门可以发布限制和禁止使用的燃气技术、工艺、设备和产品目录。

3、中华人民共和国国家经济贸易委员会令第16号《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第二批）中，明确序号为119的直排式燃气热水器为淘汰产品目录。

4、CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》 4.2.6灶具与燃气管的连接应符合下列要求：

6 燃具连接用软管的设计使用年限不宜低于燃具的判废年限，燃具的判废年限应符合现行国家标准《家用燃气燃烧器具安全管理规则》GB17905的规定。对于不符合要求的燃具连接用软管应及时更换。

5、《河北省住房和城乡建设厅等五部门 关于加强燃气安全和燃气企业监管工作的通知》要求：城市新建住宅燃气设施必须加装自闭阀或报警器及与其联锁的自动切断阀，否则不予验收；用户必须使用不锈钢波纹管或销装管和带熄火保护装置的合格灶具，否则不予通气。

6、江阴市城镇燃气安全生产专业委员会文件（澄燃专(2019) 7 号）《关千在我市餐饮场所强制安装自闭阀的通知》要求：落实对餐饮场所＂阀、管、灶“改造，瓶装燃气用户燃气支管与灶具采用软管连接时，要配套安装自闭阀（具有超压、欠压、过流自动关闭功能的切断装置）；推广使用不锈钢波纹管或防皇咬软管及带熄火保护装置的合格燃气灶具。

7、《太原市人民政府办公厅关于印发太原市管道燃气居民用户自有设施升级改造工作方案的通知》（并政办发( 2017 ) 39 号）要求：将用户灶具连接用橡胶或塑料软管更换为不锈钢波纹软管，将单气嘴（灶前阀）更换为管道燃气自闭阀。

8、2019年12月佛山市应急管理部推动出台《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）的通知》。

9、2017年3月佛山市安全监管局转发关于印发《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知。

## 【燃气管道勘察及测绘】

燃气工程建设应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。符合规范的，Ⅱ类燃气工程可不另做地质勘察；Ⅲ类燃气工程可不另做勘察。

燃气管道工程开工后，建设单位应当通知勘测单位，依据规划许可的内容进行覆土前的地下管线跟踪测量。对必须即时覆土的，须勘测单位现场确认后由施工单位做好竣工测量标注记录。

【条文说明】本条是对燃气管道工程的勘察和测绘的要求和处理原则进行规定。

其中考虑资源共享和避免重复勘察，设定在符合规范的提前下，Ⅱ类燃气工程可不另做地质勘察；Ⅲ类燃气工程可不另做勘察。因为Ⅱ类、Ⅲ类燃气工程，主要在地表浅层实施，在设计方案前期基本已实施了路由范围内地形测量、管线探测等勘察。另外随道路铺设的Ⅱ类燃气工程，其设计方案需在道路设计文件的基础上进行的，道路原设计资料基本就能够满足Ⅱ类燃气工程的设计需求了；Ⅲ类燃气工程基本是红线范围内的配置附属工程，勘察基本已在主体项目设计前已完成；综上，认为Ⅱ类燃气工程可不另做地质勘察；Ⅲ类燃气工程可不另做勘察。

另外对于因恢复交通需求、防止自然灾害等原因需必须即时覆土的燃气管道工程，结合工作实际情况，规定经勘察现场确认后，施工单位做好竣工测量标注记录后先覆土的做法。

【条文依据】

《广东省建设工程质量管理条例》第十七条，建设工程应当坚持先勘察，后设计，再施工的原则，禁止边勘察、边设计、边施工。

【参考条文】

《佛山市城市地下管线管理办法》第二十一条 管线建设单位进行工程建设时，须遵循下列规定：（七）督促和检查测绘单位在管线覆土前完成测量工作。要求建设单位在开工后，通知有相应测绘资质的勘测单位，及时做好覆土前的地下管线跟踪测量工作。

## 【燃气工程规划许可】

自然资源部门在核发燃气工程项目用地预审和选址意见书前，应当征求燃气行政主管部门意见。

Ⅰ类高压、次高压燃气管道工程在符合燃气发展规划的条件下，自然资源部门可先行核发规划许可，用地批准手续可在施工前完成。

Ⅰ类、Ⅱ类燃气工程办理规划许可时，涉及征集相关部门意见的，由自然资源部门征求；涉及相关权属单位意见的，由建设单位提交。

Ⅱ类引入管燃气工程和Ⅲ类燃气工程，可不进行规划报建。

【条文说明】本条对燃气工程的相关规划许可事宜进行规定。明确现行做法；提高Ⅰ类可能涉及征地建设的高压、次高压燃气管道工程等规划审批的效率；同时按“放管服”精神，精简Ⅰ类、Ⅱ类燃气工程的规划报建手续；参考广州市和山东省对公用管线规划报建的简化方案，提出Ⅱ类引入管燃气工程和Ⅲ类燃气工程，可不进行规划报建，提升燃气用户通气效率。

【条文依据】

根据《广东省人民政府关于印发广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案的通知》（粤府〔2018〕127号）的做法，建设工程项目可以将用地预审意见作为使用土地证明文件，申请办理建设工程规划许可证；用地批准手续在施工前完成即可。

【参考条文】

1、参考《佛山市工程建设项目“一网通办”工作指引（试行）》

在工程建设许可阶段，业务件通过综合受理后，自然资源部门可视情况针对设计方案发起一次征询，就人防、污水管网、文物、轨道交通保护区、公共环卫、水电气通信配套、文化教育配套等选择征询有关部门意见。

2、参考《广州市庭院燃气管道工程简化规划报建程序实施办法》

根据《广州市城乡规划程序规定》第三十七条的规定及《广州市推进管道燃气三年提升计划实施方案》第二、(二)13、14条要求,为进一步简化规划管理审批程序,加快管道燃气发展,结合我市的实际情况,现决定取消红线范围内部分庭院燃气管道工程建设工程规划许可证,制定实施办法如下:……

3、参考《山东省简化获得电力专项行动方案》（鲁政办字〔2018〕139号）

（三）行政审批办理。2.规划许可。对于长度小于150米的电力管线工程，免办规划许可手续，其他免办情形由各市、县（市、区）政府确定。免办规划许可手续的，应依法报备竣工测量资料。（责任单位：省住房城乡建设厅）

4、早在禅建规字[2004]10号文件《关于简化零星燃气埋地管工程报建手续的批复》中已明确对于管径小于DN100（不含DN100）且长度小于50米的零星燃气埋地管，只要开挖位置不涉及城市市政道路，可不进行规划报建。而随着城镇燃气用气需要的发展，零星的Ⅱ类引入管燃气工程和Ⅲ类燃气工程应当进一步放开规划报建手续。

5、佛改委发〔2020〕5号关于印发《佛山市进一步深化营商环境综合改革2020年工作要点》的通知 (十二)优化获得水电气便利度。依托工程建设项目审批服务一体化平台,对市政公

用设施外线工程实行并联审批、同步办理,审批时限不超过5个工作日。

## 【燃气工程施工许可】

工程投资额在100万以下（含100万）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的燃气工程，可以不申请施工许可。

建设单位以年度或者标段招标的市政燃气管道工程项目，包含多个子项目办理施工许可时，建设行政主管部门应当按照年度或标段工程项目锁定施工单位、监理单位相关负责人员。

【条文说明】本条是关于燃气工程施工许可办理的规定。同时明确现状佛山时核发燃气管道工程施工许可证的方式，规定建设单位对施工合同内各单项市政工程可以分别（一项或多项）办理施工许可证件，建设主管部门核发施工许可证时，按照年度或标段整体工程项目锁定相关施工企业、监理单位相关负责人员。以解决过往单项燃气管道工程办理施工许可证时会锁定项目经理及总监理工程师，从而导致多个单项燃气管道工程无法同时办理施工许可证的问题。

【条文依据】

《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》的第一点：一、2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

## 【燃气工程建设质量安全监督】

燃气工程质量监督机构应当按照有关规定对燃气工程建设质量安全进行监督管理。

燃气工程建设单位应当按照有关规定到燃气工程质量监督机构办理质量安全监督手续；应当聘请有燃气相关资质的监理单位，对工程建设质量进行监控。

燃气工程中特种设备（市政燃气管网中的公用管道除外）的安装、改造、修理施工单位应当在施工前将进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知所在区的特种设备安全监督管理部门。

燃气经营企业可对Ⅲ类燃气工程的施工过程进行抽查。抽查发现问题，应当以书面形式告知建设单位或用户，并抄送至燃气工程质量监督机构，建设单位或用户应当落实整改。

【条文说明】本条对燃气工程建设质量安全监督进行规定。其中提出燃气工程监理单位应当具备燃气相关资质，以提升服务的专业性；然后燃气工程作为压力管道和压力容器的本质工程，应办理特种设备监检；最后结合Ⅲ类燃气工程可由用户自行选择有资质的单位进行施工的实际情况，用户内燃气设施工程建设质量是安全管控的盲点，为进一步确保Ⅲ类燃气工程在接收后可满足燃气经营企业的供气、抢修、维修的要求，增加拟接收运营维护的燃气经营企业抽查Ⅲ类燃气工程施工过程的权利。

【条文依据】

1、《广东省建设工程质量管理条例》第五条，工程质量监督机构根据住房城乡建设主管部门或者交通运输、水行政等主管部门的委托，依据法律、法规和工程建设强制性标准实施建设工程质量监督管理。

第三十二条 县级以上人民政府住房城乡建设、交通运输、水行政等主管部门应当建立健全建设工程质量监督管理体系，加强建设工程质量安全教育，依据法律、法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程质量行为实施监督检查，督促相关单位落实质量安全主体责任。

2、《特种设备安全法》第二十三条规定 特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前交拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知特种设备安全监督管理部门。

3、依据《工程监理企业资质标准》

二、业务范围

（一）综合资质　可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，以及建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。

（二）专业甲级资质 可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务(见附表2)，以及相应类别建设程的项目管理、技术咨询等相关服务。

（三）专业乙级资质 可承担相应专业工程类别二级(含二级)以下建设工程项目的工程监理业务(见附表2)，以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。

（四）专业丙级资质 可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务(见附表2)，以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。

（五）事务所资质 可承担三级建设工程项目的工程监理业务(见附表2)，以及相应类别和级别建设工程项目管理、技术咨询等相关服务。但是，国家规定必须实行强制监理的建设工程监理业务除外。

| 序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气热力工程 | 总储存容积1000立方米以上液化气贮罐场（站）；供气规模15万立方米／日以上的燃气工程；中压以上的燃气管道、调压站；供热面积150万平方米以上的热力工程 | 总储存容积1000立方米以下的液化气贮罐场（站）；供气规模15万立方米／日以下的燃气工程；中压以下的燃气管道、调压站；供热面积50万—150万平方米的热力工程 | 供热面积50万平方米以下的热力工程 |

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第十六条  燃气工程建设单位和施工单位应当遵守有关地下管线管理和文明施工的规定，按照审查合格的施工图设计文件和施工技术标准施工，确保工程质量和安全。

2、《深圳市燃气工程建设管理办法》 第四条 市建设行政主管部门是全市燃气工程建设的主管部门，负责全市范围内一类及市管二类燃气工程建设项目的监督管理。市建设工程质量监督机构（以下简称质监机构）具体实施对该类工程的质量监督。各区建设行政主管部门负责区管二类燃气工程建设项目的监督管理。各区质监机构具体实施对该类工程的质量监督。

第十五条 质监机构应当严格按照国家、省、市有关法律、法规和工程建设强制性技术标准对燃气工程质量进行监督。

第十六条 质监机构应当对燃气工程的勘察、设计、施工、监理单位的资质及从业人员的资格、质量行为以及与工程质量有关的文件、资料进行监督检查。 与工程质量有关的文件、资料包括：施工许可证；设计单位、施工单位、工程监理单位资质证书及人员的岗位证书；质保、技术资料等。

3、《江苏省燃气管理条例》第十五条  燃气场站、市政中高压燃气管道、成片开发建设住宅小区内的燃气管道和根据国家规定要求实行监理的其他燃气设施建设工程，应当实行监理。

## 【燃气工程验收及备案】

燃气工程项目竣工后，燃气管道工程的实际管位与其他管线间距应当满足规范要求，局部受限时应经设计论证合格。已办理规划报建的燃气工程，建设单位应当向自然资源部门申请规划条件核实。

燃气工程在完成规划条件核实或竣工测绘后，建设单位应当依法组织施工、设计、监理等相关单位进行竣工验收。未经验收或者验收不合格的燃气工程不得交付使用。建设单位应当在验收合格之日起十五日内将竣工验收报告报所在区燃气行政主管部门备案。

【条文说明】本条是对燃气工程竣工后进行的规划核实、验收、备案环节进行规定。其中条款的规定是从合规的方向解决燃气管道工程应局部变更造成竣工验收和备案周期长的问题。由于受地下未能提前掌握的障碍物、其他管线、施工场地等因素影响，燃气管道往往在施工过程中需要局调整管位（设计变更应经设计单位同意，如空间受限达不到规范间距时，应当采取补强措施并经论证满足要求），造成竣工后会出现与规划报建时管位不一致的情况，如果因此在竣工后办理规划条件核实时需要进行规划变更，将大大延后规划验收的进度。所以为解决现状大量燃气工程规划验收难的问题，本办法提出有办理规划报建手续的燃气工程申请规划核实时，应当就实际管位与其他管线间距是否满足规范要求（或经论证补强措施满足要求）而进行核实，适当允许偏差范围，减少规划变更的流程（如实际管位与平面规划管位误差超过1米且累计超过100米、起始点长度延伸超过100米的，才需要办理规划变更）；而无办理规划报建手续的燃气工程，应当在竣工测绘时保证实际管位与其他管线间距应当满足规范要求（或经论证补强措施满足要求）；建设、施工、设计、监理等相关方应当在竣工验收中对此变更或调整进行保证和负责，并在办理竣工备案时，以竣工测量资料代替规划验收手续。

【条文依据】

1、《广东省燃气管理条例》第十二条 燃气工程项目竣工后，建设单位应当依法组织有关单位进行竣工验收，并在验收合格之日起十五日内报所在地燃气行政主管部门备案；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

2、《佛山市城市地下管线管理办法》第十七条  城市地下管线工程完工后，管线建设单位应向规划管理部门申请建设工程规划条件核实。由规划管理部门出具规划核实意见后，方可组织竣工验收。未经规划核实或者核实不合格的，管线建设单位不得组织竣工验收，工程资金不得进行结算，未办理竣工档案核验的管线工程不得投入使用。

3、参考《山东省简化获得电力专项行动方案》（鲁政办字〔2018〕139号）

（三）行政审批办理。2.规划许可。对于长度小于150米的电力管线工程，免办规划许可手续，其他免办情形由各市、县（市、区）政府确定。免办规划许可手续的，应依法报备竣工测量资料。（责任单位：省住房城乡建设厅）

## 【Ⅲ类燃气工程移交】

属于Ⅲ类燃气工程的，建设单位应当在竣工验收前邀请燃气经营企业参与燃气管道设施检查；应当在竣工验收合格后投入使用前，将燃气工程和竣工资料（含工程质量证明资料）移交给燃气经营企业，并对所提供的资料负责。

燃气经营企业应当对燃气工程的质量和安全运行条件进行检查，发现不符合要求的，应当以书面形式告知建设单位整改。建设单位应当落实整改，整改未符合要求的，燃气经营企业不予接收。

燃气工程，移交工作完成前由建设单位负责管理和维护，移交工作完成后由燃气经营企业按照供气、用气合同的约定进行运营维护。

在接收燃气工程后，燃气经营企业应当为具备安全供气和用气条件的用户，自办理完成供气手续后三日内供气。燃气经营企业应当加强供气前的安全检查，发现不符合要求的，应当以书面形式告知建设单位或用户整改，建设单位或用户应当落实整改，整改未符合要求的，燃气经营企业不予供气。

鼓励以代建等方式委托拟接收运营维护的燃气经营企业统一建设红线范围内燃气工程；鼓励委托已接收运营维护的燃气经营企业按照有关标准组织实施用户专有燃气设施的更新、改造和拆除。

【条文说明】本条针对Ⅲ类燃气工程的移交过程进行规定。

由于Ⅲ类燃气工程可由用户或建设单位自行选择有资质的单位进行施工，但实践中不少用户或建设单位往往是委托给个人或者不具有相应燃气设施建设工程施工资质的企业进行施工，也不按规定进行验收，以致造成许多安全隐患。因此对于拟接收运营维护的燃气经营企业来说，该类用户燃气工程的质量是安全管控的薄弱环节（接收后一旦出现质量问题，乃至因此发生燃气安全事故，最终的责任都将由燃气经营企业承担），需在竣工验收前、接收前、通气前等环节加强安全检查，要求建设单位在移交前提供竣工资料（含工程质量证明资料），并对对所提供的资料负责。

另外本条最后提出鼓励由接收运营维护的燃气经营企业来统一实施建设红线范围内燃气工程和用户专有燃气设施的更新、改造和拆除，是考虑按照安全、方便、高效、可靠、权责明晰的原则进行倡导。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第十七条 建设项目配套的管道燃气工程,建设单位在竣工验收前应当向管道燃气经营企业申请竣工验收前检查。管道燃气经营企业应当对管道供气工程进行检查,检查合格的应当出具同意验收的书面意见。

第十八条，建设项目配套的管道燃气工程,建设单位应当在竣工验收合格投入使用前,将管道供气设施和工程竣工资料交付给管道燃气经营企业。移交工作完成前,管道供气设施由建设单位负责管理和维护;移交工作完成后,由管道燃气经营企业进行管理和维护。

2、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第十七条 业主专有燃气设施的更新、改造和拆除应当委托管道燃气企业按照有关标准组织实施，管道燃气企业应当制定具体收费标准，报价格主管部门和燃气管理部门批准。

3、《广州市燃气管理办法》第十一条建设项目红线范围内的管道燃气设施由项目建设单位负责投资建设，并对红线范围内燃气管道工程质量负责；建设项目红线范围外的燃气管道设施由管道燃气经营企业负责建设。鼓励以代建等方式委托管道燃气经营企业统一建设红线范围内燃气管道工程。

……

建设单位自行建设的红线范围内的燃气管道设施，应当在投入运行前将相关档案资料移交管道燃气经营企业，并签订移交管理协议，明确营运、维修、养护等管理责任。管道燃气经营企业在接管红线范围内的燃气管道设施时，应当对其安全技术状况进行检查，不符合安全技术要求的，不予接收及供气。

# 燃气经营管理

## 【燃气经营许可条件】

从事管道燃气、瓶装燃气等经营的企业应当依法向经营活动所在区燃气行政主管部门申请燃气经营许可证，不得超出经营许可范围经营。管道燃气经营同时实行特许经营制度。

【条文说明】本条对燃气经营企业应当申请燃气经营许可做出规定，同时管道燃气属于市政公用事业，因此管道燃气经营企业应实行特许经营制度。从事燃气经营活动的企业应当具备的条件已在《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》中列出，此条不再重复。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第十五条 国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，应当具备下列条件：

（一）符合燃气发展规划要求；

（二）有符合国家标准的燃气气源和燃气设施；

（三）有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案；

（四）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；

（五）法律、法规规定的其他条件。

符合前款规定条件的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。

2、《广东省燃气管理条例》第十三条第一款 燃气经营实行许可制度。企业从事燃气经营活动应当具备下列条件：

（一）符合燃气发展规划要求；

（二）有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源；

（三）有符合国家标准的燃气设施；

（四）有符合安全要求的固定经营场所；

（五）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格；

（六）有健全的燃气经营管理体系、安全管理制度和安全事故应急预案；

（七）有与其经营规模相适应的抢险抢修能力、风险承担能力和赔付能力；

（八）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。

第十六条 燃气经营企业不得有下列行为：（六）超出经营许可范围经营。

3、《燃气经营许可管理办法》第二条第一款 从事燃气经营活动的，应当依法取得燃气经营许可，并在许可事项规定的范围内经营。

第四条第一款 燃气经营许可证由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发，具体发证部门根据省级地方性法规、省级人民政府规章或决定确定。

4、《市政公用事业特许经营管理办法》第二条 本办法所称市政公用事业特许经营，是指政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项市政公用事业产品或者提供某项服务的制度。

城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等行业，依法实施特许经营的，适用本办法。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第十九条  从事燃气经营活动的，应当符合《城镇燃气管理条例》和《广东省燃气管理条例》规定的条件，并依法向市燃气行政主管部门申请燃气经营许可证，不得超出经营许可范围经营。

2、《江苏省燃气管理条例》第十七条  燃气经营包括管道燃气经营、瓶装燃气经营和车用燃气经营。管道燃气实行特许经营制度；瓶装燃气和车用燃气实行经营许可证制度。

3、《河北省燃气管理条例》第二十一条 管道燃气实行特许经营制度。设区的市、县（市）人民政府应当授权有关部门作为实施机构负责管道燃气特许经营有关实施工作，并明确具体授权范围。

4、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第十四条 管道燃气的经营实行特许经营制度，管道燃气经营企业应当为燃气管网覆盖范围内的用户提供气源。

5、《成都市燃气管理条例》第十七条 管道燃气经营依法实行特许经营制度。 任何个人不得从事管道燃气经营活动。

6、《贵州省城镇燃气管理条例》第十二条  管道燃气实行特许经营，由县级人民政府按照城镇燃气发展规划依法通过招标方式选择经营者，并签订管道燃气特许经营协议。管道燃气特许经营活动，按照《贵州省市政公用事业特许经营管理条例》和国家有关规定执行。

7、《重庆市天然气管理条例》第十六条 天然气经营实行特许经营制度。

## 【燃气经营的一般规定】

燃气经营企业在从事燃气经营活动的过程中，除遵守《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》有关规定外，还应当遵守下列规定：

（一）建立健全用户档案，按照国家和省、市规定的燃气服务规定向用户提供服务，在客服网点发布服务流程、承诺、项目、收费标准和热线等信息；

（二）建立健全燃气质量检测制度，确保供气质量符合国家和省、市的有关规定和标准；无臭燃气应当按规定进行加臭处理；

（三）不得向安全条件不达标的用户通气；

（四）不得对未竣工验收合格或不符合本市燃气抢险、维修要求的工程通气；

（五）法律、法规、标准、规范等作出的其他规定。

【条文说明】本条对燃气经营的一般要求进行规定，其中在《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》中已列出的要求，在此处不再重复。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第十八条 燃气经营者不得有下列行为：

（一）拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气；

（二）倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证；

（三）未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业或者歇业；

（四）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气；

（五）在不具备安全条件的场所储存燃气；

（六）要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务；

（七）擅自为非自有气瓶充装燃气；

（八）销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气或者销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气；

（九）冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动。

2、《广东省燃气管理条例》第十六条  燃气经营企业不得有下列行为:

(一)给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气；

(二)给残液量超过规定的气瓶充装燃气；

(三)给非自有气瓶或者技术档案不在本企业的气瓶充装燃气；

(四)掺杂、掺假,以假充真,以次充好,充气量的误差超过国家规定标准；

(五)使用不符合国家标准、未经计量检定合格的计量装置；

(六)超出经营许可范围经营；

(七)给未获得经营许可的经营者提供用于经营的气源；

(八)法律、法规和国家标准、行业标准规定禁止的其他行为。

第二十三条 燃气经营企业应当保证供气质量符合国家和省有关标准，并建立健全燃气质量检测制度。

第二十五条 燃气经营企业应当建立健全用户服务档案，按照国家和本省规定的燃气服务标准向用户提供服务，在服务营业场所公告业务流程、服务承诺、服务项目、收费标准等信息。

【参考条文】

《东莞市燃气管理办法》第二十条 燃气经营企业在从事燃气经营活动的过程中，应当遵守下列规定：

（一）建立健全用户服务档案，按照国家和省、市规定的燃气服务标准向用户提供服务，在服务营业场所公告业务流程、服务承诺、服务项目、收费标准和服务热线等信息；

（二）保证供气质量符合国家和省有关标准，并建立健全燃气质量检测制度；

（三）不得冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动；

（四）不得倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证；

（五）不得向未取得燃气经营许可证的经营者提供用于经营的燃气；

（六）不得向不具备安全条件的用户供气；

（七）不得要求用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务；

（八）不得在不具备安全条件的场所储存燃气；

（九）法律、法规和国家标准、行业标准等作出的其他规定。

## 【管道燃气经营的特别规定】

管道燃气经营企业除遵守本办法第十八条规定外，还应当遵守下列规定：

- 发布管道燃气报装、改装条件，并按照规定为用户安装、改装管道燃气设施；不得拒绝符合用气条件的用户的供气申请；

- 因施工、检修等原因暂停供气、降压供气影响用户正常使用燃气的，除紧急情况和合同有约定外，应当提前24小时通知用户；

- 不得使用不符合国家标准或未经计量检定合格的计量装置进行计量。

【条文说明】本条是对管道燃气经营企业的特别规定，其中在《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》中已列出的要求，在此处不再重复。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第十八条 燃气经营者不得有下列行为：……（同第十八条依据）

第二十一条 管道燃气经营企业应当在批准的供气区域内向具备用气条件的单位和个人提供供气服务，并与用户依法签订供用气合同，明确双方的权利和义务，保证安全稳定供气。对供气区域内符合用气条件的单位和个人，不得拒绝供气。需要使用管道燃气的用户，可以要求当地管道燃气经营企业供气，管道燃气经营企业对具备供气和用气条件的用户，应当自完成管道安装并办理开户手续之日起三日内供气。

2、《广东省燃气管理条例》第十六条：燃气经营企业不得有下列行为：……（同上一条依据）

第二十一条第一款 管道燃气经营企业应当在批准的供气区域内向具备用气条件的单位和个人提供供气服务,并与用户依法签订供用气合同,明确双方的权利和义务,保证安全稳定供气。对供气区域内符合用气条件的单位和个人,不得拒绝供气。

第二十二条第一款 管道燃气经营企业在供气系统正常的情况下，应当连续向用户供气，不得中断。因施工、检修等原因停止供气、降压供气影响用户正常使用燃气的，除紧急情况外，应当提前二十四小时通知用户。管道燃气经营企业未事先通知用户中断供气或者不按规定及时抢修，造成用户损失的，应当依法承担损害赔偿责任。

第二十四条  为用户安装的燃气计量装置应当经过依法设立的计量检定机构检定合格,并粘贴检定合格标识。用户对无检定合格标识的燃气计量装置可以拒绝安装使用。

【参考条文】

《东莞市燃气管理办法》第二十一条 管道燃气经营企业除遵守本办法第二十条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）在批准的供气区域内向具备用气条件的单位和个人提供供气服务，并保证安全稳定供气。对供气区域内符合用气条件的单位和个人，不得拒绝供气；

（二）公布管道燃气报装、改装条件，并按照规定及时为用户安装、改装管道燃气设施，保证质量，同时向用户讲解燃气安全常识，不得拒绝供气区域内符合用气条件的单位和个人的报装、改装申请；

（三）不得在未履行必要告知义务的情况下擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业、歇业；

（四）因施工、检修等原因停止供气、降压供气影响用户正常使用燃气的，除紧急情况外，应当提前24小时通知用户；

（五）不得使用不符合国家标准、未经计量检定合格的计量装置。

## 【瓶装燃气经营特别规定】

瓶装燃气经营企业除遵守本办法第十八条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）向用户提供的气瓶应当符合国家和省、市的有关规定和标准；有经营企业的明显标志、合格标识、警示标签和充装标签，并实行气阀塑封；定期进行检验，及时淘汰、销毁超过使用年限的气瓶，不得给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气；

（二）瓶内残液存量应当符合《燃气服务导则》（GB/T28885）相关要求；不得违规排放燃气或者倾倒残液；

（三）应当对气瓶充装、运输、供应、配送、使用、检测进行全过程管理，对所充装的气瓶进行建档登记，实现气瓶充装、检验信息的自动识别和动态监管；

（四）可以接受个体工商户加入，并将其作为瓶装燃气供应站，纳入该企业的燃气经营和安全管理体系，不得接受已加入其他有燃气经营许可的燃气经营企业个体工商户加入；

（五）不得在储罐的取样阀上充装燃气，不得用槽车向气瓶充装燃气或者气瓶间相互充装燃气；

（六）不得超过瓶装燃气供应站等级规定的容积存放瓶装燃气；

（七）不得利用运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气；不得委托不具备资格的送气人员配送燃气；

（八）不得为达不到安全使用条件且未经合法报建、验收的瓶组站进行供气。

【条文说明】本条是对瓶装燃气经营企业的特别规定，其中在《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》中已列出的要求，在此处不再重复。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第十八条 燃气经营者不得有下列行为：……（同第十八条依据）

2、《广东省燃气管理条例》第十三条 个体工商户需要继续经营瓶装燃气供应的，应当加入已取得许可的燃气经营企业，作为该企业的瓶装燃气供应站，纳入该企业的燃气经营和安全管理体系。

第十六条：燃气经营企业不得有下列行为：……（同第十八条依据）

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第二十二条 瓶装燃气经营企业除遵守本办法第二十条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）向用户提供的气瓶、气质以及气量应当符合国家和省、市的有关规定，不得掺杂、掺假，以假充真，以次充好，充气量的误差超过国家规定标准；

（二）建立气瓶管理台账制度，对自有气瓶喷涂权属单位标记或者安装二维码标签，对进出站气瓶实行登记管理，不得给非自有气瓶或者技术档案不在本企业的气瓶充装燃气；

（三）使用的气瓶必须按照国家和省、市相关规定的周期进行定期检验，及时淘汰、销毁超过使用年限的气瓶，不得给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气；

（四）充装瓶装燃气，瓶内残液存量和充气量应当符合国家和省、市规定的标准，不得违规排放燃气或者倾倒残液，不得给残液量超过规定的气瓶充装燃气；

（五）在储配站内按照操作规程充装瓶装燃气，不得在储罐和槽车罐体的取样阀上充装燃气，不得用槽车向气瓶充装燃气或者气瓶间相互充装燃气；

（六）不得超过瓶装燃气供应站等级规定的容积存放瓶装燃气；

（七）不得销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气；

（八）不得利用配送车辆流动销售燃气或者委托不具备资格的送气人员配送燃气。

2020年修订时，删除第二十二条第八项中的“或者委托不具备资格的送气人员配送燃气”内容。

2、《江苏省燃气管理条例》第二十三条  瓶装燃气经营者应当遵守下列规定：

（一）建立健全用户服务信息系统，实行用户档案管理，推行实名制销售，并向用户发放供气使用凭证，定期向燃气主管部门报送用户管理等信息；

（二）不得用非法制造、非法改装以及报废的气瓶和超期限未检验或者检验不合格、不符合安全技术规范、无气瓶信息标志或者信息标志模糊不清的气瓶充装燃气，不得擅自为非自有气瓶充装燃气；

（三）不得用贮罐、槽车直接向气瓶充装燃气或者用气瓶相互倒灌燃气；

（四）不得向未签订供用气合同的用户提供瓶装燃气，不得向餐饮用户提供气液两相瓶装燃气；

（五）存放气瓶的场所与公共建筑和居民住宅建筑的距离必须符合国家和省规定的安全要求；

（六）在充装后的燃气气瓶上标明充装单位和服务电话；

（七）公示服务标准和收费标准；

（八）法律、法规的其他规定。

3、《贵州省城镇燃气管理条例》第十九条 瓶装燃气经营者不得有下列行为：

(一)使用不合格的气瓶或者将不合格的气瓶提供给用户;

(二)未取得移动式压力容器和气瓶充装许可，向罐车和气瓶充装燃气;

(三)向未设置信息化标签、不具有质量安全追溯性的气瓶充装燃气;

(四)向不符合国家规定或者超过检验期限的气瓶充装燃气;

(五)向无危险化学品运输资质的罐车充装燃气;

(六)向罐车和气瓶充装不符合充装介质要求的燃气;

(七)用罐车直接向气瓶充装燃气;

(八)用气瓶相互转充燃气;

(九)向残液量超出国家规定的气瓶充装燃气;

(十)充装误差超出国家规定;

(十一)购销不合格的燃气;

(十二)将充装后的气瓶交无危险化学品运输资质的单位和个人运输;

(十三)违反法律、法规和国家标准的其他行为。

## 【瓶装燃气运输】

瓶装燃气的运输应当遵守有关危险货物运输管理的规定，并取得危险物品运输许可。

燃气经营企业应当为其从事瓶装燃气送气服务的人员配备符合危险货物运输安全标准的交通运输工具。

【条文说明】本条是对瓶装燃气的运输要求进行规定。瓶装燃气的运输车辆应取得危险物品运输许可证，配送人员应使用符合安全标准的运输工具。

【条文依据】

《城镇燃气管理条例》第二十四条 通过道路、水路、铁路运输燃气的，应当遵守法律、行政法规有关危险货物运输安全的规定以及国务院交通运输部门、国务院铁路部门的有关规定；通过道路或者水路运输燃气的，还应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可或者危险货物水路运输许可。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第二十五条 瓶装燃气的运输应当遵守国家和省、市有关危险货物运输管理的规定，使用符合燃气运输车辆技术规范要求的专用车辆，并取得危险物品运输许可。

燃气经营企业应当为其从事瓶装燃气送气服务的人员配备符合危险货物运输安全标准的交通运输工具。

2、《广州市燃气管理办法》第二十条 从事瓶装燃气运输的车辆应当符合燃气运输车辆技术规范要求。

3、《江苏省燃气管理条例》第二十四条  瓶装燃气经营者应当使用符合危险货物安全运输要求的车辆运输燃气气瓶，不得使用厢体封闭等不符合安全要求的车辆运输。

4、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第十八条 道路燃气运输企业必须按规定取得交通运输部门核发的《道路运输经营许可证》，其燃气运输车辆必须取得《道路运输证》。从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应按要求取得相应从业资格证。

## 【瓶装燃气送气人员规范】

瓶装燃气经营企业应当加强对其从事瓶装燃气送气服务人员的管理，并要求其送气人员遵守以下规定：

（一）参加岗前培训和考核，并取得从业资格，遵守服务规范。送气时统一穿着企业的送气工服装，佩戴，佩戴岗位从业证（牌）、送气配送单。从业证（牌）应包含瓶装燃气企业名称、本人工号、照片、岗位名称。送气配送单应注明送气对象、送气地址、送气数量、送气人员、收费价格、气瓶编号、塑封套流水号、用户签收等事项。

（二）按照与用户的约定，在规定时间内将合格气瓶送至用户指定的地点，并向用户提交正式票据；

（三）对有收取送气费的燃气企业，应对社会公布统一价格标准，送气人员按此收取，不得再额外收取其他服务费。

（四）送气时用户要求对气瓶进行安装、调试的，送气人员应当为用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄露检查和点火调试，确保使用正常，要求用户签收；用户明确提出不要求送气人员安装、调试的，送气人员应当告知用户正确的安装、调试方法，并在签收单上注明；

（五）未能及时送出的气瓶应当及时送回瓶装燃气经营企业存放,不得私自在家中、租赁房屋等未经核准的场地存放非自用且已充装液化石油气的气瓶;

（六）发现气瓶漏气的，应当及时送回瓶装燃气经营企业处理,不得擅自处理超期、漏气等不合格气瓶。

【条文说明】本条是对瓶装燃气送气人员的规范进行规定。

【条文依据】《城镇燃气管理条例》第二十五条第一款 燃气经营者应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆加强管理，并承担相应的责任。

【参考条文】

1、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第二十一条第二款 送气工执行送气任务时，应当统一穿着企业识别服，随身佩戴岗位从业证（牌）、送气配送单。从业证（牌）应包含瓶装燃气企业名称、本人工号、照片、岗位名称。送气配送单应注明送气对象、送气地址、送气数量、送气人员、收费价格、气瓶编号、塑封套流水号、用户签收等事项。

2、《东莞市燃气管理办法》原第二十五条 瓶装燃气经营企业应当加强对其从事瓶装燃气送气服务人员的管理，并要求其送气人员遵守以下规定：

（一）参加岗前培训，送气时佩戴工牌，统一穿着企业的送气工服装，遵守服务规范，并向用户宣传燃气安全使用知识；

（二）按照与用户的约定，在规定时间内将合格气瓶送至用户指定的地点，并向用户提交正式票据；

（三）承诺免费送气上门的，不得向用户收取送气上门服务费；实行有偿送气上门的，必须严格执行瓶装燃气经营企业向社会公布的统一价格；

（四）送气时用户要求对气瓶进行安装、调试的，送气人员应为用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄露检查和点火调试，确保使用正常，要求用户签收；用户明确提出不要求送气人员安装、调试的，送气人员应当告知用户正确的安装、调试方法，并在签收单上注明；

（五）不得私自在家中、租赁房屋等未经核准的场地存放非自用且已装液化石油气的气瓶，未能及时送出的气瓶应及时送回瓶装燃气经营企业存放；

（六）不得擅自处理超期、漏气等不合格气瓶，发现气瓶漏气的，应当及时送回瓶装燃气经营企业处理。

2020年修订时删除第二十五条。

## 【入户安全检查】

燃气经营企业每两年为用户免费提供两次入户安全检查，其中一次需由用户自行预约，用户应当对入户检查予以配合，无正当理由不得拒绝。燃气经营企业安检员应当向用户通报检查情况并由用户签字，发现用户存在安全隐患的，应当现场向用户签发书面整改通知书，告知整改要求和有关指引。

因无法进入用户而未能实施安全检查的，燃气经营企业应当以张贴告知书或者以短信、电话等方式告知该用户，用户收到通知后应当预约再次安全检查时间。对拒不配合入户检查或连续三年以上无法入户安全检查的，燃气经营企业可中止供气，但应当提前15日前书面通知用户，并报所在区燃气行政主管部门备案。在用户配合入户检查并消除隐患后，燃气经营企业确认的应当在24小时内恢复供气。

【条文说明】本条对燃气经营企业的入户安检工作要求进行规定。为提高入户安检的成功率和用户提供选择免打扰服务，提出每两年两次的入户安检中有一次由用户自行预约。同时明确入户安检发现安全隐患时的处理方法，以及无法入户安检时处理方法。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第十七条 燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。……

2、《广东省燃气管理条例》第二十七条 燃气经营企业应当每年至少为用户免费提供一次入户安全检查，建立完整的检查档案。燃气经营企业对用户实施安全检查前，应当事先书面告知用户安全检查的日期，并在约定的时间上门检查。燃气经营企业因用户的原因不能按通知或者约定时间入户安全检查的，燃气经营企业应当与用户再次约定入户检查时间。

燃气经营企业检查人员上门检查应当主动出示有关证件，用户可以拨打燃气经营企业的服务电话确认其身份。

燃气经营企业应当将检查结果书面告知用户，对用户不遵守安全用气规定出现安全隐患的，应当提醒用户整改，用户应当及时进行整改；用户不按规定落实整改可能造成安全事故的，燃气经营企业应当停止供气，并在隐患消除后二十四小时内恢复供气。

【参考条文】

1、 《四川省燃气管理条例》第三十条 燃气经营企业应当每两年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查，建立完整的检查档案。燃气经营企业应当在五个工作日前告知燃气用户安全检查的日期，并在约定的时间上门检查。

2、《成都市燃气管理条例》第三十条 燃气经营者应当每两年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查，建立完整的检查档案。

3、《重庆市天然气管理条例》第三十三条 管道天然气经营企业应当每两年为天然气居民用户免费提供至少一次入户安全检查，并建立安全检查档案。

4、《江苏省燃气管理条例》第四十三条 管道燃气经营者应当对居民用户每两年至少进行一次安全检查，对非居民用户每年至少进行一次安全检查。

5、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）

4. 7. 1 用户燃气设施应定期进行入户检查 ， 并应符合下列规定 ：l 商业用户、工业用户、采暖及制冷用户每年检查不得少千 1 次； 2 居民用户每两年检查不得少千 1 次。

6、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第二十四条 燃气经营企业每年至少为用户免费提供1次入户安全检查，并建立完整的检查档案。检查情况应向用户通报并由用户签字。

燃气经营企业应当在与用户签订的供用气合同中约定关于入户检查的条款。对于连续3年无法入户安全检查的，燃气经营企业可以中止供气，但应当在中止供气15日前书面通知用户。在用户配合入户检查并消除隐患后，燃气经营企业24小时内恢复供气。

7、《深圳市管道燃气居民用户用气安全检查办法》第六条  因无法进入居民用户家中未能实施安全检查的，管道燃气企业应当采取在居民用户楼房显著位置张贴通告或者气费通知单注明等方式告知该居民用户，由该居民用户向管道燃气企业预约上门实施安全检查。安全检查人员应当做好记录、注明相关情况。

第九条  居民用户应当对管道燃气企业签发的隐患告知书予以签收，对入户安全检查记录予以确认。

居民用户拒绝签收的，管道燃气企业应当在隐患告知书和入户安全检查记录上注明情况，并应当采取将隐患告知书留置现场和气费通知单注明等方式送达用户。

## 【燃气用户的安检项目】

除《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》中规定不得有或禁止的行为外，如发现用户存在下列安全隐患，可能造成安全事故且不能及时整改到位的，燃气经营企业应当采取停止供气措施，待用户整改合格后方可恢复供气：

（一）燃气设施有漏气、腐蚀的或末端未设有效封堵的；

（二）使用假冒伪劣燃气配件，或者使用老化燃气设备存在安全隐患的；

（三）安装、使用明令禁止或淘汰的，不合格的，或已达到报废年限的燃气器具；

（四）燃气热水器未装烟道或者烟道未接出至通风良好区域的；

（五）违反消防安全规定，在装有燃气管道、设备、燃气燃烧器具等设施场所居住，或者与居住场所设置在同一建筑物内，或者与居住场所没有保持安全距离；

（六）进行危害燃气设施安全的装饰、装修活动；

（七）擅自对气瓶进行焊接和更改气瓶的钢印或者颜色标记；

（八）擅自将燃气经营企业的气瓶交由其他燃气经营企业或者未经许可的个人进行充装燃气；

（九）未按规定清除气瓶内残液的；

（十）使用普通胶管连接燃气器具；

（十一）其他法律、法规、标准、规范禁止的或严重危害燃气设施的行为（如用户压占、封闭公用管道，影响燃气安全供应等行为）。

【条文说明】本条对安检的内容以及燃气用户禁止有的行为进行规定，并明确现场发现安全隐患且不能及时整改的，应该进行停气处理。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第二十八条 燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（一）擅自操作公用燃气阀门；

（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；

（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；

（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；

（六）盗用燃气；

（七）改变燃气用途或者转供燃气。

第二十七条第一款 燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等，并按照约定期限支付燃气费用。

2、《广东省燃气管理条例》第四十二条 燃气用户不得有下列行为：

（一）擅自拆卸、安装、改装燃气计量装置；

（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（三）加热、摔、砸气瓶，使用燃气时倒卧气瓶；

（四）使用超期限未检验、检验不合格、无技术档案或者报废的气瓶；

（五）存在安全隐患不按规定落实整改；

（六）改变燃气用途或者转供燃气；

（七）法律、法规和国家标准、行业标准规定禁止的其他行为。

【参考条文】

1、《深圳市管道燃气居民用户用气安全检查办法》第七条  安全检查人员实施安全检查时，应当对如下情形进行检查：

（一）燃气管道是否暗埋、改装或者拆除；

（二）燃气管道是否严重锈蚀；

（三）燃气管道末端是否封堵；

（四）燃气钢瓶是否连接到燃气管道上；

（五）燃气管道系统是否漏气；

（六）是否使用非专用燃气阀门、旋塞；

（七）使用软管是否合格；

（八）燃具安装是否符合要求；

（九）燃具是否漏气；

（十）是否自行增加了用气设施；

（十一）用气场所是否通风顺畅。

第八条  安全检查中发现存在本办法第七条所列情形的，管道燃气企业应当在安全检查现场向居民用户签发隐患告知书；安全检查中发现存在本办法第七条第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（九）项情形的，安全检查人员还应当立即关闭隐患点供气阀门并加贴封条，告知居民用户停止用气。

居民用户应当对隐患告知书中注明的隐患进行整改，涉及燃气器具的隐患应当委托燃具生产厂家或者维修企业处理，涉及燃气设施的隐患应当委托有资质的企业处理。

对安全检查中关闭的阀门，居民用户不得自行开启使用并应立即对隐患进行整改。

居民用户隐患整改完毕后申请管道燃气企业予以确认的，管道燃气企业应当自申请之日起3个工作日内予以确认，并在确认后24小时内恢复供气。

2、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第三十五条 燃气用户及相关单位和个人应当严格遵守安全用气规定，不得实施下列行为：

（一）使用国家明令淘汰的燃气器具；

（二）使用年限已届满的燃气器具、连接管等；

（三）擅自更换液化石油气钢瓶检验标记；

（四）在设有燃气管道设施的房间住人、设置炉火；

（五）进行危害室内燃气设施安全的装饰、装修活动；

（六）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；

（七）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（八）擅自拆卸或者修理燃气钢瓶角阀、燃气调压器、燃气燃烧器具和燃气计量表前阀门，擅自开启或者关闭燃气管道上的公共阀门；

（九）法律、法规禁止的其他行为。

3、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第四十条 燃气使用人应当遵守下列规定：

（一）严格按照有关标准和安全用气规则使用燃气；

（二）使用合格的燃气燃烧器具，按照使用说明书的要求正确使用燃气燃烧器具，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等；

（三）配合安全检查、抢维修和抄表；

（四）及时整改安全隐患；

（五）按照约定支付燃气费用。

# 燃气设施保护

## 【燃气管道设施安全保护范围】

燃气管道设施的安全保护区域分为安全保护范围和安全控制范围。

燃气管道设施安全保护范围为：

（一）低压管道管壁及设施外缘两侧0.5米范围内的区域；

（二）中压管道管壁及设施外缘两侧1.5米范围内的区域；

（三）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域；

（四）高压管道的管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。

燃气管道设施安全控制范围为：

（一）低压管道的管壁及设施外缘两侧0.5米至6米范围内的区域；

（二）中压管道的管壁及设施外缘两侧1.5米至6米范围内的区域；

（三）次高压管壁及设施外缘两侧2米至20米范围内的区域；

（四）高压管道管壁及设施外缘两侧5米至50米范围内的区域。

【条文说明】本条对不同压力级制的燃气管道设施的安全保护范围和安全控制范围进行规定。如严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）规范间距要求在城市建设燃气管道，则难以满足城镇燃气用气需求的发展。因此规范中也提到在采取有效的防护措施后，净距可适当缩小的做法。因此参考深圳、广州、东莞的相关规定，结合佛山市原来的要求制定不同压力级制的燃气管道设施的安全保护范围和安全控制范围。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第三十三条 县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。

2、《广东省燃气管理条例》第三十二条 县级以上人民政府燃气行政主管部门应当会同城乡规划等有关部门，按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并依法向社会公布。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第二十七条  燃气管道设施的安全保护区域分为安全保护范围和安全控制范围。

燃气管道设施安全保护范围为：

（一）低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1米范围内的区域；

（二）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域；

（三）高压管道管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。

燃气管道设施安全控制范围为：

（一）低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1米至6米范围内的区域；

（二）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米至20米范围内的区域；

（三）高压管道管壁及设施外缘两侧5米至50米范围内的区域。

2、《广州市燃气管理办法》第三十七条　燃气管道设施的安全保护区域分为安全保护范围和安全控制范围。

安全保护范围为：

(一)高压、超高压燃气管道的管壁外缘两侧5米范围内的区域;

(二)次高压燃气管道的管壁外缘两侧3米范围内的区域;

(三)低压、中压燃气管道的管壁外缘两侧0.7米范围内的区域。

安全控制范围为：

(一)高压、超高压燃气管道的管壁外缘两侧5米至50米范围内的区域;

(二)次高压燃气管道的管壁外缘两侧3米至30米范围内的区域;

(三)低压、中压燃气管道的管壁外缘两侧0.7米至5米范围内的区域。

3、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第二十五条 设置燃气设施保护范围。

（一）各类城镇燃气管道的安全保护范围分别为：

（1）低压、中压管道管壁及设施外缘两侧0.5米范围内的区域；

（2）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域；

（3）高压、超高压管道管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。

4、《深圳市燃气管道安全保护办法》第二十三条 燃气管道的安全保护范围为：

（一）城市次高压燃气管道管壁及设施外缘两侧2米以内的区域；

（二）城市高压燃气管道、天然气长输管道管壁及设施外缘两侧5米以内的区域。

市规划国土部门应当会同市主管部门划定燃气管道安全保护范围，并录入市地下管线综合信息管理系统。

5、根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）

表6.3.3地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)，

表6.3.15架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距，

表6.4.11一级或二级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距(m)，

表6.4.12三级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距(m)的相关要求，

以及6.4.13 高压地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小千表6. 3.3-l 和6.3.3-2 次高压A 的规定。但高压A 和高压B 地下燃气管道与铁路路堤坡脚的水平净距分别不应小千8m 和6m; 与有轨电车钢轨的水平净距分别不应小于4m和3m。（注：当达不到本条净距要求时，采取有效的防护措施后，净距可适当缩小。）

6、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为：……

## 【安全保护范围内严禁的高危活动】

在燃气管道设施安全保护范围内，除遵守《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》有关规定外，还禁止从事下列危害燃气管道设施安全的行为：

（一）实施铺设管道、打桩、挖掘、顶进、采石、机械开挖、打井、开沟、挖洞、挖塘等作业；

（二）修筑建筑物、构筑物或者其他设施，或者堆放物品；

（三）行驶重型车辆，但在公路和城市道路上除外；

（四）其他可能危害燃气设施安全的行为。

在沿河、跨河、穿河、穿堤的燃气管道设施安全保护范围内，除在保障燃气管道设施安全的条件下为防洪或者通航而采取的疏浚作业外，不得抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气管道设施安全的作业。

【条文说明】本条是对燃气管道设施的安全保护范围规定严禁的高危活动。本条除遵守《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》有关规定外，更明确地列出各种在燃气管道设施保护范围内的禁止活动。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第三十三条第二款 在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）进行爆破、取土等作业或者动用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

（五）其他危及燃气设施安全的活动。”

2、《广东省燃气管理条例》第三十三条 在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）进行爆破、钻探、取土等作业以及使用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）堆放易燃易爆危险物品以及种植深根植物；

（五）其他危及燃气设施安全的行为。”

3、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为：

（一）种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；

（二）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；

（三）挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。

第三十二条 在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内，禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破。但是，在保障管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外。

第三十三条 在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内，除本条第二款规定的情形外，禁止采石、采矿、爆破。

在前款规定的地域范围内，因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需实施采石、爆破作业的，应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的安全防护措施，方可实施。

【参考条文】

1、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第五十六条 在燃气设施安全保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的行为：

（一）实施取土、采石、钻探、机械开挖、爆破、打井、开沟、挖洞、挖塘等作业或者动用明火；

（二）倾倒、排放腐蚀性物质；

（三）修筑建筑物、构筑物或者其他设施，或者堆放物品；

（四）放置易燃易爆危险物品；

（五）种植深根植物；

（六）行驶重型车辆，但在公路和城市道路上除外；

（七）其他可能危害燃气设施安全的行为。”

2、《广州市燃气管理办法》第三十八条，在沿河、跨河、穿河、穿堤的燃气管道设施安全保护范围内，除在保障燃气管道设施安全的条件下为防洪或者通航而采取的疏浚作业外，不得抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气管道设施安全的作业。

3、《江苏省燃气管理条例》

第四十五条  县级以上地方人民政府燃气主管部门应当会同规划主管部门按照法律、法规、国家有关标准和规定，划定燃气设施安全保护范围，并向社会公布。

在燃气设施的安全保护范围内，禁止从事下列危及燃气安全的活动：

（一）建设占压地下管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）堆放易燃易爆物品或者倾倒、排放腐蚀性物质；

（三）种植深根植物；

（四）爆破、使用明火等作业以及擅自钻探、开挖、取土；

（五）在穿越河流的管道上方或者下方进行抛锚、拖锚、挖泥、采沙等作业；

（六）其他可能危及燃气设施安全的行为。

4、《河北省燃气管理条例》第四十二条 燃气管理部门应当会同有关部门按照国家和本省有关规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）进行爆破、取土等作业或者动用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）放置易燃易爆危险物品；

（五）种植深根植物；

（六）其他危及燃气设施安全的活动。

5、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第二十六条 在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）进行爆破、钻探、取土等作业以及使用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）堆放易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

（五）其他危及燃气设施安全的行为。

## 【燃气设施检查和维护】

燃气经营企业应当按照有关法律、法规、标准和规范对燃气设施进行巡查、检测、维修和维护，并记录情况。燃气经营企业应当建立燃气设施定期巡查制度，配备具有专业知识的巡查人员和专业检测设备，定期对所属的燃气设施进行检查，及时对不符合安全使用条件的燃气设施进行维修或者更新，及时排查和消除燃气设施安全隐患，对停止运行、封填、报废的燃气设施采取必要措施妥善处理。

在巡查过程中发现侵占、毁损、擅自拆除、封藏、骑压或者移动燃气设施等有可能危及燃气设施安全的行为，巡查人员有权予以制止；经制止无效的，应当立即报告燃气行政主管、应急管理、消防和公安等相关部门依法处置。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍燃气经营企业对燃气设施进行安全检查、维护、维修和更新。

【条文说明】本条是对燃气经营企业需对所属燃气设施进行检查和维护进行规定。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第三十五条　燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。

2、《广东省燃气管理条例》第二十六条  管道燃气经营企业应当定期对用户的燃气计量装置、燃气管道及其附属设施、燃气器具的使用情况进行检查,并负责对燃气管道及其附属设施的维护、维修和更新；燃气分户计量器具出口前的燃气管道及其附属设施的维护、维修和更新费用由企业承担,出口后的费用由用户承担。

管道燃气企业维护、维修及更新用户共用的燃气管道及其附属设施时,物业服务企业和用户应当予以配合。

【参考条文】

1、《深圳市燃气管道安全保护办法》第二十九条 管道燃气企业应当按照有关法律、法规、规章、标准和技术规范要求对燃气管道进行安全检查和维护，及时对到期、老化、破损等不符合安全使用条件的燃气管道进行维修或者更新，及时排查和消除燃气管道安全隐患，对停止运行、封填、报废的燃气管道采取必要措施妥善处理。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍管道燃气企业对燃气管道进行安全检查、维护、维修和更新。管道燃气企业在进行维护、维修和更新时，应当对周边其他市政设施进行保护。

2、《广州市燃气管理办法》 第四十七条 燃气经营企业在实施燃气设施的维护、抢修作业以及安全检查时，有关单位和个人应当配合，不得以任何理由阻挠或者干扰。

3、《东莞市燃气管理办法》

第三十条：“燃气经营企业应当建立燃气管道定期巡查制度，配备具有专业知识的巡查人员和专业检测设备，定期对所属的燃气设施进行巡查、检测、维修和维护，记录巡查情况。对燃气设施破坏事件多发区域和工程建设施工区域的燃气设施要进行重点检查，加大巡查力度、提高巡查频率，确保燃气设施安全运行。

在巡查过程中发现侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施等有可能危及燃气设施安全的行为，巡查人员有权予以制止；经制止无效的，应当立即向燃气行政主管部门、应急管理部门和公安机关报告。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍燃气经营企业对燃气管道进行巡查。”

## 【特种设备检验】

对纳入特种设备目录的燃气设施，其使用管理人应当按照特种设备安全技术规范的要求，进行监督检验和定期检验。

【条文说明】本条是对纳入特种设备目录的燃气设施提出按特种设备管理的要求。因为作为压力容器和压力管道的燃气设施在建设和运维过程执行特种设备的相关规定，有助于判断燃气设施的可使用状态。特种设备的检验分为监督检验（制造、安装、改造、修理的检验）和定期检验（投入使用后的检验）。特种设备检验、检测工作应当遵守法律、行政法规的规定，并按照安全技术规范的要求进行。监督检验和定期检验报告按照安全技术规范的要求出具后可作为判定燃气设施是否允许使用的依据。

【条文依据】

1、《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第一款 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

第四十条第三款 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

2、 《特种设备安全监察条例》第二十八条第一款 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

第二十八条第三款 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

3、《广东省特种设备安全条例》第二十六条第二款 特种设备使用管理人应当按照安全技术规范的要求，在特种设备检验合格有效期届满一个月前向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

## 【燃气设施安全评价】

燃气经营企业应当对本单位的燃气设施每三年进行一次现状安全评价，并在完成后的二十日内报所在区燃气行政主管部门备案。对于构成重大危险源的燃气设施，应当委托具有相应资质的机构进行安全评价。

【条文说明】本条是对燃气经营企业应当定期进行燃气设施安全评价做出规定。

【条文依据】

1、《城市燃气管理条例》第四十一条第一款 燃气经营者应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系，发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除隐患。

2、《广东省燃气管理条例》第三十九条第二款 燃气经营企业应当对本单位的燃气设施定期进行安全评估，发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除隐患。安全评估报告应当报所在地燃气行政主管部门备案。

【参考条文】

1、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第八条第一款 危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。”

2、《佛山市危险化学品安全管理规定》第十九条第一款 生产、经营（带储存设施）、使用、储存危险化学品单位应委托具备国家规定的资质条件的机构，每三年做一次安全评价，提出安全评价报告。

3、《广州市燃气管理办法》第四十九条 燃气经营企业应当委托有相应资质的安全评价机构对本单位除Ⅲ级瓶装燃气供应站以外的燃气设施每3年进行1次安全评价。

燃气经营企业应当对安全评价报告中提出的安全问题进行整改。安全评价中发现燃气设施存在现实危险的，应当立即停止使用，及时采取安全措施，消除危险。

燃气经营企业应当在收到安全评价报告后20日内报燃气设施所在地区燃气行政主管部门备案。

## 【从业人员安全培训】

燃气经营企业、单位用户应当建立安全管理制度和操作规程，对本单位从业人员加强安全生产教育，定期对操作维护人员进行燃气安全知识和操作技能培训。

【条文说明】本条是对燃气从业人员进行安全培训，使之具备相应的专业知识和技能的规定。

【条文依据】

1、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》第三条第四款 城市燃气行业协会协助同级燃气管理部门，做好燃气从业人员专业培训考核和继续教育工作，加强行业燃气从业人员自律管理。

第四条第一款 从事燃气经营活动的企业，应组织本企业燃气从业人员参加有关燃气知识的专业培训考核和继续教育。

第四条第二款 燃气从业人员由所从业的燃气经营企业组织参加燃气知识的专业培训，并经专业考核合格；在从业期间，应参加相应岗位的燃气知识继续教育，以提高从业能力和水平。

2、《城镇燃气管理条例》第二十七条第二款 单位燃气用户还应当建立健全安全管理制度，加强对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训。

3、《广东省燃气管理条例》第四十一条第二款 单位用户应当落实安全管理制度，加强燃气器具操作维护人员安全知识和技能的培训。

## 【安全管理机构与人员要求】

燃气经营企业应当建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

【条文说明】本条是对燃气经营企业应当建立安全生产责任制、规章制度、操作规程，以及配置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员进行规定。

【参考条文】

1、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

2、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第十五条 燃气经营企业应当建立安全责任制，健全燃气安全保障体系；……

## 【管道资料查询与提供】

任何单位和个人在从事地下施工、勘探等作业前，应当向城建档案管理机构、管道燃气经营企业、燃气行政主管部门或其他有关部门查询作业区域地下燃气管道埋设情况。城建档案管理机构、管道燃气经营企业、燃气行政主管部门或其他有关部门应当在接到查询要求后及时给予书面答复。对可能危及燃气设施安全的，建设单位应当在开工前三日通知管道燃气经营企业。

【条文说明】本条是对从事地下作业应当查明施工范围内的燃气管道设施情况进行规定。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第三十七条第二款 建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

2、《广东省燃气管理条例》第三十四条第二款 建设单位或者施工单位在建设工程开工前，应当查询施工地段的燃气设施竣工图，查清地下燃气设施铺设情况，必要时可以进行现场探测或者开挖。进行现场探测或者开挖的，应当采取相应的安全保护措施，燃气经营企业应当派专业技术人员进行现场指导。因建设工程施工对燃气经营企业造成损失的，由建设单位和施工单位依法承担赔偿责任。

【参考条文】

1、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第三十条第二款 建设单位在开工前应当到燃气经营企业或者城建档案管理机构查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况。燃气经营企业或者城建档案管理机构应当及时提供相关资料。

2、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第五十七条 任何单位和个人在进行地下施工、勘探等作业之前，应当向城建档案管理机构或者管道燃气企业查询作业区域地下燃气管道埋设情况，城建档案管理机构或者管道燃气企业应当在接到查询要求后三个工作日内给予书面答复。对可能危及燃气设施安全的，建设单位应当在开工三日前通知管道燃气企业。

## 【安全保护协议】

在燃气管道设施安全保护范围和安全控制范围内实施可能影响燃气设施安全的作业的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营企业签订燃气设施保护协议，现场确定燃气管道设施具体位置，制定燃气管道设施安全保护方案，采取安全保护措施，并由管道燃气经营企业指派技术人员进行安全保护指导。

建设项目可能产生杂散电流对地下燃气管道造成腐蚀影响的，建设单位应当按照有关法律、法规、标准和规范在设计、施工和使用阶段分别采取保护措施，并与管道燃气经营企业签订燃气设施保护协议。

应当签订燃气管道设施保护协议而未签订的作业或行为，管道燃气经营企业有权予以制止并应当及时向项目所在地燃气行政主管部门报告。

【条文说明】本条对应当签订燃气设施安全保护协议的情况进行规定。主要考虑随着经济发展和城市化进程，佛山市的地区等级已逐步演变为三级甚至四级，且地铁、轻轨等交通网络越来越发达。对于保护范围增大受限和地下轨道交通可能造成燃气管道设施损坏的情况，增加燃气管道设施安全控制范围内进行可能影响燃气设施安全的作业的活动需要签订燃气设施安全保护协议；增加可能产生杂散电流对地下燃气管道造成腐蚀影响的活动需要签订燃气设施安全保护协议；是很有必要的，

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第三十四条 在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

第三十七条第三款 建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

2、《广东省燃气管理条例》第三十四条第一款 在燃气设施保护范围内，从事下列活动的建设单位应当会同施工单位，与燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施：

（一）铺设管道；

（二）进行打桩、顶进、挖掘等作业；

（三）其他可能影响燃气设施安全的活动。

【参考条文】

1、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第五十八条第一款 在燃气设施安全控制范围内建造建筑物、构筑物或者从事打桩、挖掘、顶进、爆破以及其他可能影响燃气设施安全的作业的，建设单位应当会同施工单位与燃气企业签订燃气设施保护协议，现场确定燃气设施具体位置，制定燃气设施安全保护方案，采取安全保护措施，并由燃气企业指派技术人员进行安全保护指导。

第二款 建设单位未签订燃气设施保护协议、从事可能影响燃气设施安全的作业的，燃气企业有权予以制止并应当及时向燃气管理部门报告。

2、《东莞市燃气管理办法》第二十七条第二款 在燃气管道设施安全保护范围内，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气管道设施安全活动的，建设单位应当会同施工单位与燃气经营企业共同制定燃气管道设施保护方案，采取相应的安全保护措施。

3、《江苏省燃气管理条例》第四十五条第二款 在燃气设施的安全保护范围内，确需实施敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全行为的，建设单位、施工单位应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施。

4、《河北省燃气管理条例》第四十三条 建设工程施工可能危及燃气设施安全的，建设单位或者个人应当提前五日书面告知燃气经营者，会同施工单位与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位或者个人、施工单位应当采取相应的安全保护措施。燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。

5、《广州市燃气管理办法》第三十四条在燃气设施保护范围内，从事下列活动的建设单位应当会同施工单位，与燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施：……

6、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第三十条 在燃气设施保护范围内，从事下列活动的建设单位应当会同施工单位，与燃气经营企业共同制订燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施，签订保护协议，明确安全保护责任：……

## 【保护协议纠纷协商】

因建设单位、施工单位与管道燃气经营企业有分歧未能签订燃气设施保护协议的，可以向所在区燃气行政主管部门提出申请。区燃气行政主管部门接到申请后，应当对以下材料进行形式审查：

（一）符合燃气管道安全和公共安全要求的施工作业方案；

（二）安全事故应急预案；

（三）施工作业人员具备燃气管道安全保护知识的证明材料；

（四）保障安全施工作业的设施、设备的材料；

（五）法律、法规、标准和规范要求的其他材料。

符合要求的，应组织建设单位、施工单位与管道燃气经营企业协商签订燃气设施保护协议；经协商仍未能达成协议的，区燃气行政主管部门应当从市燃气管道安全管理专家库中抽取3名专家组成专家小组进行安全评审，并根据评审结果作出是否批准作业的决定。

市燃气管道安全管理专家库由市燃气行政主管部门负责组建。

【条文说明】本条是关于签订燃气设施保护协议有争议时的规定。明确争议可以通过燃气行政主管部门和专家安全评审来解决。

【参考条文】

参考《深圳市燃气管道安全保护办法》第三十五条 在燃气管道安全保护或者控制范围内从事活动，建设单位、施工单位未能与管道燃气企业签订安全保护协议的，建设单位、施工单位可以向所在区主管部门提出申请，并提供下列材料：

（一）符合燃气管道安全和公共安全要求的施工作业方案；

（二）安全事故应急预案；

（三）施工作业人员具备燃气管道安全保护知识的证明材料；

（四）保障安全施工作业的设施、设备的材料；

（五）法律、法规和规章规定的其他材料。

区主管部门接到申请后，应当对申报材料进行形式审查，并组织建设单位、施工单位与管道燃气企业协商签订安全保护协议；经协商仍未能达成协议的，区主管部门应当从市燃气管道安全管理专家库中抽取3名专家组成专家小组进行安全评审，并根据评审结果作出是否批准作业的决定。

市燃气管道安全管理专家库由市主管部门负责组建。

## 【施工监管要求】

在燃气管道设施安全保护和控制范围内的工程，开工前建设、交通运输、水利等行政主管部门要督促建设单位、施工单位与管道燃气经营企业签订燃气设施保护协议；负责工程施工范围内燃气设施的安全监管。建设工程施工安全监督机构对施工现场燃气设施安全保护实施具体的监督。

【条文说明】本条是对在燃气管道设施安全保护和控制范围内实施的工程进行监管的规定。

【参考条文】

1、《深圳市燃气管道安全保护办法》第三十六条 燃气管道工程建设单位向主管部门或者交通运输、水务部门申请办理施工许可或者工程监管手续时，应当提交经查询的施工范围及施工影响范围内燃气管道现状资料。在燃气管道安全保护或者控制范围内从事活动还应当提交与管道燃气企业签订的安全保护协议。

未提交燃气管道现状资料或者安全保护协议的，主管部门或者交通运输、水务部门不予办理施工许可或者工程监管手续。

2、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第二十七条 住建管理、交通运输、水务等行政主管部门负责工程施工范围内燃气设施的安全监管，防止工程施工对燃气设施的破坏。建设工程施工安全监督机构对施工现场燃气设施安全保护实施具体的监督。

国土规划、安全监管、公安消防等部门及燃气经营企业、有关物业管理单位按照各自职责，协同有关行政主管部门对燃气设施的保护进行管理。

第三十条……工程开工前，住建管理、交通运输、水务等行政主管部门要督促有关单位签订《施工现场燃气管道设施安全保护协议》。

## 【施工现场安全措施】

在燃气管道设施安全保护和控制范围内从事活动的，施工单位应当进行人工开挖，探明燃气管道的具体位置和情况；应当按燃气管道设施安全保护方案落实保护措施。管道燃气经营企业应当派专业技术人员进行现场指导。

施工单位在施工过程中发现有未查明的燃气管道设施的，或者发现燃气管道现状与查询结果不一致的，应当立即停止施工，并通知建设单位和管道燃气经营企业，同时采取保护措施。管道燃气经营企业接到通知后应当立即组织修补测。

施工作业损坏燃气管道设施的，施工单位应当立即通知建设单位、管道燃气经营企业和报告项目所在地燃气行政主管部门，并采取应急保护措施。对造成的损失，由建设单位和施工单位依法承担赔偿责任。

【条文说明】本条是对在燃气管道设施安全保护和控制范围内实施现场施工的安全措施进行规定。

【条文依据】

《广东省燃气管理条例》第三十四条第二款 建设单位或者施工单位在建设工程开工前，应当查询施工地段的燃气设施竣工图，查清地下燃气设施铺设情况，必要时可以进行现场探测或者开挖。进行现场探测或者开挖的，应当采取相应的安全保护措施，燃气经营企业应当派专业技术人员进行现场指导。因建设工程施工对燃气经营企业造成损失的，由建设单位和施工单位依法承担赔偿责任。

【参考条文】

《深圳市燃气管道安全保护办法》第三十八条 在燃气管道安全保护或者控制范围内从事活动的，施工单位应当首先进行人工开挖，探查燃气管道的具体位置和情况。

施工单位在施工过程中发现燃气管道现状与查询结果不一致的，应当立即通知管道燃气企业并采取保护措施。管道燃气企业接到通知后应当及时组织修补测。

第四十一条 施工单位在施工过程中发现有未查明的燃气管道设施的，应当立即停止施工，并向建设单位和燃气管道设施运营企业报告。

工程施工作业损坏燃气管道设施的，施工单位应当立即通知建设单位、燃气管道设施运营企业和区燃气行政主管部门，并采取应急保护措施。

## 【监理职责】

监理单位应当将施工现场燃气设施的安全保护工作作为施工安全监理的重要内容，督促施工单位履行安全保护义务。

监理单位应当对违反燃气设施保护协议的施工行为予以制止，制止无效的应当立即通知建设单位；建设单位也无法制止的，应当立即报告项目所在地相关主管部门依法处置。

【条文说明】本条是对施工过程中监理应当把燃气设施保护工作作为重要项目进行规定，并要求监理发现有不当行为时应立即制止和报告。

【参考条文】

1、《深圳市燃气管道安全保护办法》第三十九条 监理单位应当将施工现场燃气管道的安全保护工作作为施工安全监理的重要内容，督促施工单位履行安全保护义务。

监理单位应当委派监理工程师对施工行为进行旁站监理，对违反安全保护协议的施工行为应当立即制止，制止无效的应当及时报告建设单位；建设单位也无法制止的，监理单位应当及时报请主管部门依法处置。

2、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第三十二条 监理单位应当委派监理工程师对燃气设施安全保护范围内的工程开挖活动进行旁站监理，对危害燃气设施安全的施工活动必须立即制止或报告。

## 【管道位置冲突处理】

燃气管道工程与其他建设工程的相遇关系，应当按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第四十四条的原则协商处理。

【条文说明】本条对燃气管道工程与其他建设工程发生相遇关系时的处理进行规定，按《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第四十四条的原则进行处理。

【条文依据】

《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第四十四条 管道建设工程与其他建设工程的相遇关系，依照法律的规定处理；法律没有规定的，由建设工程双方按照下列原则协商处理，并为对方提供必要的便利：

（一）后开工的建设工程服从先开工或者已建成的建设工程；

（二）同时开工的建设工程，后批准的建设工程服从先批准的建设工程。

依照前款规定，后开工或者后批准的建设工程，应当符合先开工、已建成或者先批准的建设工程的安全防护要求；需要先开工、已建成或者先批准的建设工程改建、搬迁或者增加防护设施的，后开工或者后批准的建设工程一方应当承担由此增加的费用。

管道建设工程与其他建设工程相遇的，建设工程双方应当协商确定施工作业方案并签订安全防护协议，指派专门人员现场监督、指导对方施工。

【参考条文】

《深圳市燃气管道安全保护办法》第四十条 燃气管道工程与其他建设工程的相遇关系，依照有关法律、法规和规章的规定处理；没有相关规定的，由双方按照下列原则协商处理，并为对方提供必要的便利：

（一）后开工的建设工程服从先开工的或者已经建成的建设工程；

（二）同时开工的建设工程，后批准的建设工程服从先批准的建设工程。

后开工或者后批准的建设工程，应当符合先开工、已经建成或者先批准的建设工程的安全标准要求。需要先开工、已经建成或者先批准的建设工程改建、搬迁、预留通道、增加防护设施的，后开工或者后批准的建设工程一方应当承担由此增加的费用。

## 【物业管理企业职责】

物业服务企业应当依法、依约做好对业主装饰装修活动的监督、检查，发现业主未经燃气经营企业批准拆改燃气管道和设施的，应当及时采取合理措施制止，已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告燃气经营企业依法处理。

物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作，对物业服务区域内危害燃气设施安全的行为，应当及时采取合理措施制止并立即通知燃气经营企业，制止无效的，应当报告相关主管部门依法处置。

物业服务企业应当为燃气经营企业进行入户安检、安全用气宣传、抄表点火、管道更新、抢险抢修等服务工作提供便利。

【条文说明】本条是对物业服务企业在小区服务中涉及燃气设施管理要求进行规定。小区的燃气事故往往是由被施工破坏而引发的（属于“损害业主的共同利益”），而小区范围内进行施工是需要经过物业服务企业同意的，因此，要做好小区燃气安全工作，必须要让物业服务企业加强管理。

根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令 第110号）第六条第（四）点规定、第十六条、第十七条规定，禁止业主未经批准拆改燃气管道和设施，业主在装修前应当与物业服务企业签订协议，明确约定禁止性行为，而且通过该约定，授予物业服务企业对业主未经批准拆改燃气管道和设施的行为予以制止并且视情况向有关部门报告的权利和义务。

根据国务院《物业管理条例》第四十七条，物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作，根据即将实施的《民法典》第九百四十二条第二款规定，对物业服务区域内违反有关消防等法律法规的行为，物业服务人应当及时采取合理措施制止、向有关行政主管部门报告并协助处理。鉴于危害燃气设施安全的行为很可能造成消防安全事故，故要求物业服务企业依法予以及时采取合理措施制止并立即通知燃气经营企业，制止无效的，应当报告相关主管部门依法处置。

【条文依据】

1、《物业管理条例》第四十七条 物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作。发生安全事故时，物业服务企业在采取应急措施的同时，应当及时向有关行政管理部门报告，协助做好救助工作。

物业服务企业雇请保安人员的，应当遵守国家有关规定。保安人员在维护物业管理区域内的公共秩序时，应当履行职责，不得侵害公民的合法权益。

第四十九条 物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施，不得改变用途。

业主依法确需改变公共建筑和共用设施用途的，应当在依法办理有关手续后告知物业服务企业；物业服务企业确需改变公共建筑和共用设施用途的，应当提请业主大会讨论决定同意后，由业主依法办理有关手续。

第五十条 业主、物业服务企业不得擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路、场地，损害业主的共同利益。

因维修物业或者公共利益，业主确需临时占用、挖掘道路、场地的，应当征得业主委员会和物业服务企业的同意；物业服务企业确需临时占用、挖掘道路、场地的，应当征得业主委员会的同意。

业主、物业服务企业应当将临时占用、挖掘的道路、场地，在约定期限内恢复原状。

第六十三条 违反本条例的规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正，给予警告，并按照本条第二款的规定处以罚款；所得收益，用于物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的维修、养护，剩余部分按照业主大会的决定使用：
　　（一）擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的；

（二）擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益的；

（三）擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的。

个人有前款规定行为之一的，处1000元以上1万元以下的罚款；单位有前款规定行为之一的，处5万元以上20万元以下的罚款。

2、《广东省物业管理条例》第五十三条 物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施，不得擅自改变用途。

任何人不得擅自占用、挖掘物业管理区域的道路、场地，损害业主的共同利益。

利用物业管理区域属于业主共有的道路、绿地或者其他场地作为停放车辆的车位或者利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当征得相关业主和业主大会的同意，并依法办理相关手续。所得收益依法归全体业主共有。

第五十五条 物业管理区域内禁止下列行为：

（一）损坏或者擅自变动房屋承重结构、主体结构；

（二）违反法律法规以及管理规约，改变房屋用途，将住宅改变为经营性用房；

（三）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房，或者将卫生间改在下层住户的卧室、起居室（厅）、书房和厨房的上方；

（四）破坏或者擅自改变房屋外观；

（五）违法搭建建筑物、构筑物；

（六）损坏或者擅自占用、改建物业共用部位；

（七）损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；

（八）损毁树木、园林；

（九）存放不符合安全标准的易燃、易爆、剧毒、放射性等危险性物品，存放、铺设超负荷物品；

（十）乱丢垃圾，高空抛物；

（十一）发出超过规定标准的噪声或者影响邻居采光、通风；

（十二）法律法规和管理规约禁止的其他行为。

物业管理区域内发生上述行为时，业主、物业使用人有权投诉、举报，物业服务企业、业主委员会应当根据物业服务合同或者管理规约及时予以劝阻、制止；劝阻、制止无效的，物业服务企业、业主委员会应当及时报告有关行政主管部门，有关部门应当依法及时处理，相关业主和物业使用人应当积极予以配合。

第六十八条 违反本条例第五十五条规定，给他人造成损害的，依法承担民事责任，并由有关行政主管部门按照下列规定予以查处；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）违反第一项规定的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款。

（二）违反第二项、第四项、第五项规定的，由县级以上人民政府城乡规划行政主管部门依照有关法律法规的规定查处。

（三）违反第三项规定的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令限期拆除，并对业主、物业使用人处一千元以上五千元以下的罚款，对装饰装修企业处五千元以上五万元以下的罚款；逾期未拆除的，县级以上人民政府建设行政主管部门可以申请人民法院强制执行。

（四）违反第六项、第七项规定的，由县级以上人民政府房地产行政主管部门责令限期改正，给予警告；对个人可以处一万元以下的罚款；对单位可以处二十万元以下的罚款。

（五）违反第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项规定的，由相关行政主管部门依法查处。

3、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十条 居民住宅区的物业管理单位应当在管理范围内履行下列消防安全职责：

(一)制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育；

(二)开展防火检查，消除火灾隐患；

(三)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

(四)保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效。

其他物业管理单位应当对受委托管理范围内的公共消防安全管理工作负责。

4、《住宅室内装饰装修管理办法》第六条 装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：

（一）搭建建筑物、构筑物；

（二）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；

（三）拆改供暖管道和设施；

（四）拆改燃气管道和设施。

本条所列第（一）项、第（二）项行为，应当经城市规划行政主管部门批准；第（三）项行为，应当经供暖管理单位批准；第（四）项行为应当经燃气管理单位批准。

第十六条 装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。

住宅室内装饰装修管理服务协议应当包括下列内容：

（一）装饰装修工程的实施内容；

（二）装饰装修工程的实施期限；

（三）允许施工的时间；

（四）废弃物的清运与处置；

（五）住宅外立面设施及防盗窗的安装要求；

（六）禁止行为和注意事项；

（七）管理服务费用；

（八）违约责任；

（九）其他需要约定的事项。

第十七条 物业管理单位应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，发现装修人或者装饰装修企业有本办法第五条行为的，或者未经有关部门批准实施本办法第六条所列行为的，或者有违反本办法第七条、第八条、第九条规定行为的，应当立即制止；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。对装修人或者装饰装修企业违反住宅室内装饰装修管理服务协议的，追究违约责任。

第二十条 装修人不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定，对住宅室内装饰装修活动的监督检查。

5、《广东省燃气管理条例》第二十六条…… 管道燃气企业维护、维修及更新用户共用的燃气管道及其附属设施时,物业服务企业和用户应当予以配合。

6、《民法典》第九百四十二条 物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，妥善维修、养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有部分，维护物业服务区域内的基本秩序，采取合理措施保护业主的人身、财产安全。

对物业服务区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的行为，物业服务人应当及时采取合理措施制止、向有关行政主管部门报告并协助处理。

【参考条文】

1、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第五十一条物业服务企业应当指定专人接受安全用气知识培训，协助燃气企业做好本物业服务区域的安全用气管理工作。

2、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第二十七条……国土规划、安全监管、公安消防等部门及燃气经营企业、有关物业管理单位按照各自职责，协同有关行政主管部门对燃气设施的保护进行管理。

第三十三条 物业管理单位应当对庭院燃气管道、楼栋共用燃气管道进行监护，发现损坏燃气管道设施的，应当及时制止，制止无效的，应当报有关行政主管部门予以查处。

3、《佛山市违法建设查处暂行办法》第十四条居民委员会、村民委员会、物业服务企业在其管理范围内发现违法建设行为的，应当予以劝阻、制止，做好书面记录；劝阻、制止无效时，应当在3个工作日内向城市管理行政执法部门、违法建设所在地的镇人民政府报告。

4、《宁波市燃气设施保护办法》　第二十一条　乡（镇）人民政府、街道办事处、居（村）民委会和物业服务企业应当配合燃气经营者开展燃气设施保护安全知识宣传，对可能危及燃气设施安全和损坏安全警示标志、安全保护标志牌的行为有权进行劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知燃气经营者或者向所在地的区县（市）燃气主管部门报告。

# 燃气使用与器具管理

## 【用户档案与变更】

燃气经营企业应当建立燃气用户档案。燃气用户变更房屋产权、名称、地址、燃气用途，扩大用气范围或者停止使用燃气的，应当到燃气经营企业办理变更或者停用手续，结清燃气费。

【条文说明】本条是对燃气用户的档案和变更做出规定。

【条文依据】

《广东省燃气管理条例》第二十五条 燃气经营企业应当建立健全用户服务档案……

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第三十一条 燃气经营企业应当与燃气用户签订燃气供用合同，明确双方的权利和义务，并建立燃气用户档案。

2、《河南省城镇燃气管理办法》第二十四条第二款 燃气用户需要过户,变更名称、地址、燃气用途或者扩大用气范围以及停止使用燃气的,应当到燃气经营企业办理变更或者停用手续。

## 【用户安全使用要求】

燃气用户在用气过程应当遵守本办法第二十四条的规定。

发现燃气使用异常时，用户应当按安全用气须知或有关安全指引进行先期应急处理，并在安全的条件下立即通知燃气经营企业处置。

鼓励用户使用物联网燃气表、燃气泄漏安全保护装置（如带自动切断功能）、不锈钢波纹软管、与燃具同寿命的金属包覆软管、以及带螺纹接口的燃气器具等来提高燃气使用的安全性。

【条文说明】本条为燃气用户应当遵守的一般安全规定，不应出现本办法第二十五所述的安全隐患。此外提出燃气使用异常时的安全处置方案，以及鼓励燃气用户使用本质安全性更好的燃气保护装置。

【条文依据】

《城镇燃气管理条例》第二十七条第一款 燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等，并按照约定期限支付燃气费用。

【参考条文】

1、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第四十条 燃气使用人应当遵守下列规定：

（一）严格按照有关标准和安全用气规则使用燃气；

（二）使用合格的燃气燃烧器具，按照使用说明书的要求正确使用燃气燃烧器具，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等；

（三）配合安全检查、抢维修和抄表；

（四）及时整改安全隐患；

（五）按照约定支付燃气费用。

单位燃气用户应当建立燃气安全管理制度，对操作维护人员进行燃气安全知识和操作技能培训。

2、《河北省燃气管理条例》第三十七条第二款 新装或者更换居民用户燃气计量装置时，优先使用物联网燃气表。……

第三十八条 新建住宅管道燃气工程，应当在户内安装管道燃气自闭阀等具有自动切断功能的安全装置。县级以上人民政府应当制定工作方案，组织既有住宅燃气用户加装管道燃气自闭阀等具有自动切断功能的安全装置。

燃气用户管道与燃气燃烧器具的连接管应当采用符合国家和本省燃气安全使用要求的管材、管件。燃气用户应当按照安全用气要求，使用带熄火保护装置的燃气燃烧器具，并及时更换国家和本省明令淘汰或者已达到使用年限的燃气燃烧器具、连接管。

3、《江苏省燃气管理条例》第三十三条 用户应当遵守安全用气规则，履行安全用气义务。

鼓励用户安装使用燃气泄漏安全保护装置，防范燃气安全事故发生。

下列用户应当安装使用燃气泄漏安全保护装置：

（一）餐饮用户；

（二）在室内公共场所使用燃气的；

（三）在符合用气条件的地下或者半地下建筑物内使用管道燃气的。

前款所称燃气泄漏安全保护装置，指具有燃气泄漏报警和自动切断功能装置的总称，包括燃气泄漏报警器与紧急切断阀联动装置、燃气泄漏报警装置、熄火保护装置，过流和泄漏切断装置等。

4、《东莞市燃气管理办法》第三十二条　鼓励燃气用户使用金属软管、波纹软管等防损、抗老化的连接管，安装使用带熄火保护装置的燃气燃烧器具、燃气泄漏报警器和燃气切断阀。

## 【改、迁燃气设施】

管道燃气用户需安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施的，应当应委托具有相应燃气施工资质的企业或者燃气经营企业实施，并将设计方案和施工保护方案报燃气经营企业同意。

【条文说明】本条对管道燃气用户安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施进行规定。由于燃气工程需要满足燃气经营企业抢险、维修要求，因此改造方案应获得燃气经营企业同意。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第二十八条 燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；

2、《广东省燃气管理条例》第四十二条 燃气用户不得有下列行为：

（一）擅自拆卸、安装、改装燃气计量装置；

【参考条文】

1、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）

4. 7. 8 燃气用户使用燃气设施和燃气用具时，应符合下列规定 ：2 不得擅自改动燃气管道，不得擅自拆除、改装、迁移、安装燃气施和燃气用具；

2、《东莞市燃气管理办法》第三十三条 管道燃气用户需安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施的，应当委托具有相应资质的燃气燃烧器具安装企业或者燃气经营企业实施。

3、《江苏省燃气管理条例》第三十九条  管道燃气用户安装、改装、拆除固定的燃气设施的，应当提前告知管道燃气经营者，由燃气经营者组织实施或者按照双方约定执行。

4、《河北省燃气管理条例》第三十六条 管道燃气用户需扩大用气范围，改变燃气用途，或者过户、安装、改装、拆迁固定的燃气设施的，应当到管道燃气经营企业办理相关手续，并按照国家和本省有关工程建设标准实施。

5、《广州市燃气管理办法》第三十一第二款 任何单位和个人改装、迁移、维修或者拆除已通气的燃气管道应当委托管道燃气经营企业进行，管道燃气经营企业应当依照服务承诺的时限实施作业；用户的委托事项不符合规范要求的，管道燃气经营企业应当将不能实施的理由在5日内以书面形式告知用户，并提出合理建议。

6、《贵州省城镇燃气管理条例》第二十八条 管道燃气用户不得擅自改装、迁移燃气设施，确需改装、迁移燃气计量表及表前燃气设施的，应当向管道燃气经营者提出申请。管道燃气经营者收到申请后应当及时到现场查验，并在3日内予以答复，对符合安全技术标准的，应当及时改装、迁移，按照政府定价向用户收取费用;对不予办理的，应当书面说明理由。

管道燃气用户需改装、迁移燃气计量表后燃气设施的，应当委托管道燃气经营者或者燃气燃烧器具安装维修企业实施。

## 【燃气器具安装要求】

燃气器具安装维修企业应当加强管理，除遵守本办法第二十四条的规定外，还不得在燃气计量表前安装燃气器具，也不得未经燃气经营企业同意，移动燃气计量表及表前设施。

在燃气器具安装完毕后，燃气经营企业和用户按本办法第十六条第三款的要求办理相关通气手续。严禁用户私自开通用气。

已通气的用户在对燃气器具维修、更换后，应当确保燃气器具各接口连接正确，若由于安装错误而导致燃气管道及附属设施损坏、入水等危害燃气设施安全的情况，用户或燃气器具安装维修企业应当承担相应的责任。

【条文说明】本条对燃气器具的安装要求进行规定。明确安装过程中不能出现本办法第二十五条所述的安全隐患，以及不得有的行为；重新通气的，应当执行本办法第十六条的通气前要求；如通气使用过程中出现管道接驳错误的问题，用户和安装单位应承担相应责任。

【条文依据】和【参考条文】参照本办法的第二十五条和第十六条的【条文依据】和【参考条文】，此外还包括《广东省燃气管理条例》第三十四条第二款 ……因建设工程施工对燃气经营企业造成损失的，由建设单位和施工单位依法承担赔偿责任。

## 【燃气设施维护责任界定】

对于燃气设施的日常维护、维修、更新改造和安全管理，燃气经营企业负责供气范围内的市政和建筑区划内业主专有以外的部分；居民用户负责分户计量装置出口后的业主专有的部分；非居民用户负责入户总阀后的部分。

【条文说明】本条是对燃气设施的维护责任进行界定。

【条文依据】

《城镇燃气管理条例》第十九条，管道燃气经营者对其供气范围内的市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施，承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。管道燃气经营者应当按照供气、用气合同的约定，对单位燃气用户的燃气设施承担相应的管理责任。

【参考条文】

1、《重庆市天然气管理条例》第四十二条 天然气居民用户承担下列范围内天然气设施的运行、维护、抢修和更新改造责任：

（一）天然气计量表设置在住宅内的，天然气计量表（不含表）后的天然气设施；

（二）天然气计量表设置在住宅公共部位的，天然气管道入户墙（不含墙）内侧的天然气设施。

天然气单位用户承担供本单位使用的专有部分的天然气设施的运行、维护、抢修和更新改造责任。管道天然气经营企业应当按照供用气合同的约定，对天然气单位用户的天然气设施承担相应的管理责任。

管道天然气经营企业承担本条第一款、第二款规定以外的天然气设施的运行、维护、抢修和更新改造的责任。

2、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第十三条 管道燃气企业对其供气范围的市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施，承担运行、维护、抢修和更新改造的责任，更新改造资金由管道燃气企业承担。

3、《成都市燃气管理条例》第二十九条 燃气计量表设置在居民住宅内的，燃气计量表和表前燃气设施由燃气经营者负责维护、更新；燃气计量表后燃气管道、燃气燃烧器具等由用户负责维护、更新。燃气计量表设置在居民住宅公共部位的，燃气管道进户墙内侧以外的燃气设施由燃气经营者负责维护、更新；燃气管道进户墙内侧的燃气设施和燃气燃烧器具等由用户负责维护、更新。

4、《江苏省燃气管理条例》第四十条  燃气计量表设置在住宅内的居民用户，其燃气计量表和表前燃气设施由燃气经营者负责维护、更新；燃气计量表后的燃气设施和燃气燃烧器具，由用户负责维护、更新。燃气计量表设置在居民住宅公共部位的，燃气管道进户墙内侧以外的燃气设施由燃气经营者负责维护、更新；燃气管道进户墙内侧的燃气设施和燃气燃烧器具由用户负责维护、更新。

瓶装燃气用户所使用的气瓶由产权人负责维护、更新，减压阀、连接管、燃烧器具等由用户负责维护、更新。

5、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第三十六条 居民用户负责分户计量器具出口后的燃气管道及其附属设施的日常维护、维修和安全管理。

单位用户负责其入户总阀以后的燃气管道及其附属设施的日常维护、维修和安全管理。

管道燃气经营企业负责管理权限分界点之前的管道和设施的维护。

## 【非居民用户用气一般规定】

非居民用户应当按要求安装使用具有燃气报警、自动切断等功能的控制系统、计量装置、消防器材和设施，并定期检查、检验，确保在有效期内正常使用；应当定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容。

对于机场、工厂、电厂、社会服务机构、商贸中心等大型非居民用户同时应当按照城镇燃气设施运行、维护安全技术规程和用气设备说明书的要求由专业的维护机构或人员对其燃气设施和用气设备进行安全维护管理。

【条文说明】本条对非居民燃气用户安全用气的要求进行规定。

【条文依据】

《广东省燃气管理条例》第三十九条第四款 单位用户应当落实安全管理制度，加强燃气器具操作维护人员安全知识和技能的培训。

第二十六条：燃气分户计量器具出口前的燃气管道及其附属设施的维护、维修和更新费用由企业承担，出口后的费用由用户承担。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第三十四条 鼓励餐饮场所使用管道燃气，燃气用户使用燃气从事餐饮业的，应当遵守下列规定：

（三）定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或者应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容；

2、《广州市燃气管理办法》第三十二条 机场、工厂、电厂、商贸中心等大型工商业用户应当按照城镇燃气设施运行维护相关规程，自行配备或者委托专业的维护机构对用户红线范围内的燃气设施和用气设备进行安全维护管理。

3、《江苏省燃气管理条例》第三十三条  用户应当遵守安全用气规则，履行安全用气义务。

鼓励用户安装使用燃气泄漏安全保护装置，防范燃气安全事故发生。

下列用户应当安装使用燃气泄漏安全保护装置：

（一）餐饮用户；

（二）在室内公共场所使用燃气的；

（三）在符合用气条件的地下或者半地下建筑物内使用管道燃气的。

前款所称燃气泄漏安全保护装置，指具有燃气泄漏报警和自动切断功能装置的总称，包括燃气泄漏报警器与紧急切断阀联动装置、燃气泄漏报警装置、熄火保护装置，过流和泄漏切断装置等。

4、《重庆市天然气管理条例》第四十一条 天然气燃烧器具应当在通风良好的用气场所使用。

鼓励天然气用户安装使用天然气泄漏报警装置、安全自闭阀等安全设施。

地下室、半地下室、地上封闭用气空间和厨房为地上暗厨房（无直通室外的门和窗）等通风不良的用气场所，天然气用户应当按照国家标准设置天然气泄漏报警装置、安全自闭阀、通风等安全设施。

## 【非居民用户使用瓶装燃气特别规定】

非居民用户使用瓶装燃气的，除按照本办法第四十五条的要求外，同时应当符合下列规定：

（一）气瓶不可超量储存。存瓶总重量超过100千克时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。气瓶间应通风良好，设置可燃气体浓度报警器、采用防爆型用电设备，不得有地漏及其他地下构筑物，禁止堆放易燃易爆物品和使用明火；

（二）采用自然气化且储存燃气总重量大于420千克，或者采用强制气化的，应当按照国家标准规定设置瓶组气化站;

（三）禁止气瓶组与燃气器具布置在同一房间内；

（四）单个气瓶与单台燃气器具采用软管连接供气的，应当符合规范标准，发现软管有问题时应当立即更换；

（五）多个气瓶集中供气的，应当将燃气器具固定后采用符合国家标准的硬管连接，并将用气设备固定；

（六）备用气瓶应当与在用气瓶分开放置或者用防火墙隔开，禁止使用气液双相瓶（双阀瓶）；

（七）法律、法规、标准和规范的其他用气安全规定。

【条文说明】本条对非居民用户使用瓶装燃气的安全要求进行规定。

【条文依据】

《液化石油气供应工程设计规范》GB51142－2015

7．0．2 液化石油气瓶组气化站钢瓶的配置数量宜符合下列规定：

2 当采用自然气化方式供气时，钢瓶配置数量应根据高峰用气时间内平均小时用气量、高峰用气持续时间和高峰用气时间内单瓶小时自然气化能力计算确定，并应配置备用瓶组。备用瓶组钢瓶的配置数量宜与使用瓶组钢瓶的配置数量相同。

7．0．3 当采用自然气化方式供气，且瓶组气化站配置钢瓶的总容积小于1m³时，瓶组间可设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外与用气建筑物外墙毗连的单层专用房间内，并应符合下列规定：
    1 耐火等级不应低于二级；
    2 应通风良好，并应设置直通室外的门；
    3 与其他房间相邻的墙应采用无门窗洞口的防火墙；
    4 应配置可燃气体泄漏报警装置；
    5 室温不应高于45℃，且不应低于0℃；
    6 当瓶组间独立设置，且邻向建筑的外墙为无门窗洞口的防火墙时，间距可不限；
    7 与其他建筑的防火间距应符合本规范表7．0．4的规定。

7．0．4 当瓶组气化站配置钢瓶的总容积大于1m³或采用强制气化钢瓶的总容积小于1m3时，应将其设置在高度不低于2．2m的独立建筑内，并应符合下列规定：

7．0．5 液化石油气瓶组间不得设置在地下室和半地下室内。
【参考条文】

《东莞市燃气管理办法》 第三十六条 燃气用户使用瓶装燃气从事餐饮业的，除遵守国家标准和本办法第三十四条用气安全规定外，还应当符合下列规定：

（一）存瓶总重量超过100千克时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。气瓶间应通风良好，设置可燃气体浓度报警器、采用防爆型用电设备，不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物，禁止堆放易燃易爆物品和使用明火；

（二）采用自然气化且储存燃气总重量大于420千克，或者采用强制气化的，应当按照国家标准规定设置瓶组气化站;

（三）气瓶组禁止与燃气器具布置在同一房间内；

（四）单个气瓶与单台燃气器具采用软管连接的，应当符合规范标准，发现软管出现老化、腐蚀或者到达标注的使用期限等，应当立即更换；

（五）多个气瓶供应一台或多台燃气器具的，应当将燃气器具固定后采用符合国家标准的硬管连接，并将用气设备固定；

（六）禁止使用气液双相瓶（双阀瓶），备用燃气气瓶应当与在用燃气气瓶分开放置或者用防火墙隔开；

（七）法律、法规规定的其他用气安全规范。

## 【燃气责任保险】

鼓励燃气经营企业根据其经营规模购买足额的燃气公众责任保险、气瓶安全责任保险。鼓励燃气用户投保燃气事故责任保险，承保公司可按照合同约定委托燃气经营企业代收保险费。

【条文说明】本条是响应国家政策鼓励燃气经营企业和燃气用户购买燃气保险，进一步保障城镇燃气的安全稳定。其中为燃气用户提供贴心、便民服务，保险公司可委托燃气经营企业协助燃气用户购置相应保险。

【条文依据】

《广东省气瓶安全条例》第八条 建立气瓶安全责任保险制度，鼓励和支持按国家和省的有关规定投保气瓶安全责任保险。 佛山市按照省政府的要求于2017年开始推进气瓶安全监管改革试点工作，从这两年的实践来看，绝大部分液化石油气瓶充装站都购买了气瓶安全责任保险，对保障瓶装燃气经营者和用户的权益都起到了很好的作用

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第三十条 鼓励燃气经营企业根据其经营规模购买足额的燃气公众责任保险，鼓励燃气用户投保燃气事故责任保险，承保公司可按照合同约定委托燃气经营企业代收保险费。

2、《河北省燃气管理条例》第四十一条 提倡燃气经营者和燃气用户投保相关责任保险。任何单位和个人不得强制燃气经营者和燃气用户投保。

3、《贵州省城镇燃气管理条例》第四十条 鼓励燃气经营者和燃气用户投保燃气事故责任保险。

4、《重庆市天然气管理条例》第五十五条 鼓励天然气经营企业投保安全生产责任保险，对其经营活动中可能发生的第三者人身伤亡和财产损失购买相关保险。

鼓励天然气用户购买燃气意外伤害保险。

# 事故预防、应急抢险与监管

## 【燃气事故隐患举报与处理】

任何单位和个人发现燃气安全隐患或可能危及燃气设施的行为时，应当立即通知燃气经营企业，或报告燃气、应急管理、消防和公安等有关部门报告。燃气经营企业和有关部门接到报告后，应当按照职责组织核实处理。燃气行政主管部门对于举报行为有效避免重大风险或挽回重大损失的单位和个人可以予以表彰。

燃气经营企业对本单位存在的安全隐患，应当及时采取措施予以消除。因外部原因造成的安全隐患不能及时消除或者难以消除的，燃气经营企业应当采取必要的安全措施，并及时向所在区燃气、应急管理等有关部门报告。

燃气、应急管理等有关部门接到报告后，应当组织处理，消除安全隐患。所报告的安全隐患处理涉及多个部门的，应当及时报告同级安全生产委员会办公室协调处理。

【条文说明】本条是对发现燃气事故隐患时，公众、燃气经营企业、政府各部门应当做的处理进行规定

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第三十六条第二款 任何单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为，有权予以劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知燃气经营者或者向燃气管理部门、安全生产监督管理部门和公安机关报告。

第四十条  任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况，应当立即告知燃气经营者，或者向燃气管理部门、公安机关消防机构等有关部门和单位报告。

第四十一条  燃气经营者应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系，发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除隐患。

燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当根据各自职责，对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查，发现燃气安全事故隐患的，应当通知燃气经营者、燃气用户及时采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当依法采取措施，及时组织消除隐患，有关单位和个人应当予以配合。

2、《广东省燃气管理条例》第三十八条 燃气行政主管部门、安全生产监督管理部门、公安机关消防机构等部门应当根据各自职责,对燃气经营活动进行安全监督检查,发现燃气安全事故隐患的,应当立即组织人员查明情况,及时通知有关单位和个人排除燃气安全事故隐患。有关单位和个人应当予以配合。

第四十四条 任何单位和个人发现燃气事故或者事故隐患时，应当立即告知负责供气的燃气经营企业并向燃气行政主管部门、安全生产监督管理部门、公安机关消防机构等部门报告。

燃气经营企业或者有关部门接到报告后，应当立即处理。

【参考条文】

1、《江苏省燃气管理条例》第三十八条  发生燃气泄漏等威胁公共安全情形的，管道燃气经营者应当立即停止供应燃气，并报告燃气主管部门。燃气主管部门以及其他有关部门和单位应当依法采取措施，及时组织消除隐患，有关单位和个人应当予以配合。

2、《河北省燃气管理条例》第五十一条 任何单位和个人发现燃气安全事故隐患时，应当立即告知燃气经营者，或者向燃气管理部门、消防救援机构等有关部门和单位报告。

燃气经营者接到事故隐患报告后，应当立即组织排除隐患，并同时报告当地燃气管理部门和消防救援机构。

燃气管理部门、公安机关和消防救援机构应当建立燃气安全预警联动机制，接到事故隐患报告后，立即处理。

3、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第六十一条任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。

任何单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为，有权予以劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知相关燃气企业，或者向燃气管理部门、安全生产监督管理部门和公安机关报告。

4、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第四十六条第一款 任何单位和个人发现燃气事故或者事故隐患时，应当立即向负责供气的燃气经营企业或燃气执法管理部门、燃气行政主管部门报告，或者直接向公安消防部门报警。

## 【燃气事故应急预案编制】

燃气行政主管部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度。

燃气经营企业应当制定本单位燃气安全事故应急预案并每三年进行一次应急预案评估，评估完成后报所在区燃气行政主管部门备案。

【条文说明】本条是对燃气事故应急预案编制的要求进行规定。

【条文依据】

1、《城镇燃气管理条例》第三十九条  燃气管理部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度，定期通报事故处理结果。

燃气经营者应当制定本单位燃气安全事故应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，并定期组织演练。

2、《广东省燃气管理条例》第三十七条 县级以上人民政府燃气行政主管部门应当会同有关部门制定燃气事故应急预案，明确应急机构的组成、职责、应急行动方案等内容，并报本级人民政府批准。

燃气经营企业应当制定本单位燃气安全事故应急预案，并报所在地燃气行政主管部门备案。

3、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）第三十五条 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。

应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

【参考条文】

1、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第二十八条第二款 燃气经营企业应当制定燃气设施事故处理预案，设置并公布24小时燃气应急处置电话。

2、《东莞市燃气管理办法》第四十条 燃气行政主管部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度，针对燃气安全事故的发生原因进行深入的统计分析，研究燃气安全运行的监管手段和制定燃气安全事故的预防、处理方案。燃气经营企业应当制定本单位燃气安全事故应急预案，并报所在地燃气行政主管部门备案。

3、《江苏省燃气管理条例》第四十九条  燃气主管部门应当会同有关部门建立燃气安全预警联动机制。

省燃气主管部门应当制定全省重大燃气事故应急预案，县级以上燃气主管部门应当制定本行政区域内的燃气事故应急预案，并负责应急预案的组织实施工作。

燃气经营者应当制定本单位燃气生产安全事故应急预案；预案的制定、管理和演练，应当符合国家有关规定。

4、《河北省燃气管理条例》第四十八条 燃气管理部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立应急工作机制，明确相关单位职责、应急行动方案等内容，并建立燃气事故统计分析制度，定期通报事故处理结果。

县级以上人民政府应当组织相关部门、燃气经营者对燃气安全事故应急预案内容定期开展实地演练。

第四十九条 燃气经营者应当制定本单位的燃气安全事故应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，每年定期组织演练，提高燃气应急处置能力。

燃气经营者制定的燃气安全事故应急预案及应急装备、器材明细和应急人员名单应当向所在地燃气管理部门和应急管理部门进行备案。燃气管理部门、应急管理部门可以在发生重大燃气安全事故时统一调配使用。

## 【应急预案的实施】

燃气经营企业每年至少组织一次专项应急预案演练或者综合应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

燃气经营企业应当组建专职抢险维修队伍，配备必要的抢险抢修器材、防护用品、交通和通讯工具，定期组织演练，并设置和公布抢险抢修电话，设专人24小时值班。

发现或者接到燃气故障、事故报警后，燃气经营企业应当立即启动燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修，并在规定时限内向燃气行政主管部门和应急管理部门报告。有关部门收到报告后应当按规定启动政府层面的预案，协调、指导、组织应急抢险。

【条文说明】本条是关于应急预案实施的规定。

【条文依据】

1、《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

2、《城镇燃气管理条例》第三十九条 燃气管理部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度，定期通报事故处理结果。

燃气经营者应当制定本单位燃气安全事故应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，并定期组织演练。

3、《广东省燃气管理条例》第四十五条 发生燃气安全事故后，燃气经营企业应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修并立即向燃气行政主管部门报告。燃气经营企业进行燃气设施抢修时，可以采取紧急措施，有关单位和个人应当给予配合，不得以任何理由阻挠或者干扰抢修。

发生燃气安全事故后，燃气行政主管部门、安全生产监督管理部门、公安机关消防机构等部门，应当根据各自职责，立即采取措施防止事故扩大，根据有关情况启动燃气安全事故应急预案，并依照国家、省有关生产安全事故报告和调查处理的法律、法规进行报告和调查处理。

【参考条文】

1、《江苏省燃气管理条例》第五十二条  燃气事故发生后，燃气经营者应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险抢修，并按照国家有关规定报告当地燃气、公安、应急管理、消防救援等有关部门和单位。

2、《东莞市燃气管理办法》第四十一条 燃气经营企业在接到有关部门的燃气事故抢险、抢修通知后，应当在规定时间内抵达指定地点参与抢险、抢修。

3、《河北省燃气管理条例》第五十条 燃气安全事故发生后，燃气经营者应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修。

燃气安全事故发生后，燃气管理、应急管理等有关部门以及消防救援机构，应当根据各自职责，立即采取措施防止事故扩大，根据有关情况启动燃气安全事故应急预案。
燃气安全事故的报告和调查处理，依照有关法律、法规的规定执行。

4、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第四十六条第二款燃气经营企业应实行24小时值班制度，发现燃气设施损坏、事故隐患或接到燃气事故报告时，应当立即组织抢修抢险。

## 【应急调峰气源】

燃气经营企业应当通过自建、合建、租赁、购买储气设施或者购买储气服务等手段履行储气责任，满足调峰和应急需求。政府相关部门应当给予支持。

鼓励燃气经营企业建立合作机制，对各燃气管网和应急气源储备库进行连通，相互补充。燃气供应应当优先保障居民、医院、学校等民生用气。

【条文说明】本条对燃气经营企业应当建立应急调峰气源进行规定，并明确应急气源应当优先保供民生用气。

【条文依据】

2018年4月国家发改委能源局发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，明确要求（1）供气企业应当建立天然气储备，到2020年拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力，满足所供应市场的季节（月）调峰以及发生天然气供应中断等应急状况时的用气要求；（2）城镇燃气企业要建立天然气储备，到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力；（3）县级以上地方人民政府指定的部门会同相关部门建立健全燃气应急储备制度，到2020 年至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第四十四条 燃气供应企业应当根据供气规模设立相应的燃气应急气源储备库。

鼓励燃气供应企业建立合作机制，对各燃气应急气源储备库进行连通，相互补充。燃气应急气源储备库的燃气供应应当优先保障居民用气、集中供热用气以及医院、学校、公交车、出租车等民生用气。

2、《河北省燃气管理条例》第十六条 县级以上人民政府能源管理部门应当督促协调燃气供气企业与气源企业提前签订年度供气合同，鼓励签订中长期供气合同，保障气源供应。

第十七条 ……燃气应急供应应当优先保障居民生活用气、集中供热用气和医院、学校、公交车、出租车等民生用气。

第十八条 燃气经营者应当通过自建、合建、租赁、购买储气设施或者购买储气服务等手段履行储气责任，确保具备不低于国家规定的储备气量，满足调峰和应急需求。

3、《重庆市天然气管理条例》第十五条……发生天然气严重短缺、供应中断等突发事件时应当优先保障居民生活、公共交通等用气。

## 【差别化监管】

燃气行政主管部门应当根据风险、信用等要素对燃气经营企业进行等级划分，制定监管分类分级目录，实行差别化监管；将多次违法及违法行为情节恶劣的燃气经营企业列入重点监管对象名单，增加监督检查和抽检频次。

【条文说明】本条是对燃气经营企业差异化监管进行规定。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第四十六条：燃气行政主管部门应当根据风险、信用等要素对燃气经营企业进行等级划分，制定监管分类分级目录，实行差别化监管。

燃气行政主管部门应当将多次违法、违法行为情节恶劣的燃气经营企业列入重点监管对象名单，增加监督检查和抽检频次。

2、《河北省燃气管理条例》第三十五条 县级以上人民政府及其有关部门应当建立燃气经营者信用档案，开展信用信息采集、发布、评价，实施失信联合惩戒。

3、《佛山市危险化学品安全管理规定》第四十五条  负有危险化学品安全监督管理职责的部门应当建立健全危险化学品单位信用管理制度，根据信用状况对危险化学品单位实施分类管理，实施守信联合激励、失信联合惩戒措施。

4、《成都市燃气管理条例》第六条 燃气经营者应当依法经营，诚实守信，接受社会公众的监督。

燃气经营者的经营行为纳入社会信用体系，依法通过国家企业信用信息公示系统公示。

## 【联合执法监督】

燃气、发展改革、应急管理、市场监管、公安、交通运输等行政主管部门应当建立联合执法工作机制，依法打击燃气违法行为，并相互通报燃气安全监督管理的信息。

【条文说明】本条对各行政主管部门应当建立联合执法的工作机制加强燃气管理工作进行规定。

【参考条文】

1、《东莞市燃气管理办法》第四十七条 燃气、发展和改革、安监、质监、交通运输、工商、公安等行政主管部门应当建立联合执法工作机制,依法打击燃气违法行为。在监督检查中发现违法行为属于其他有关部门管辖的，应当及时移送相关行政主管部门处理，受理移送的行政主管部门应当在法定时限内审查并决定是否立案，同时将审查结果反馈移送案件的行政主管部门。违法事实涉嫌犯罪，依法需要追究刑事责任的，应当移送公安机关依法查处。涉及重大安全隐患的情况，应当立即通报所在地镇人民政府（街道办事处、园区管委会）和公安机关。

2、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第四十条 各区燃气执法管理部门应建立燃气执法队伍，开展经常性执法活动。会同燃气行政主管部门、公安消防部门、交通运输部门、安全监管部门、质监部门、工商部门等成立燃气联合执法工作小组，开展行政区域燃气联合执法工作。……

3、《广州市燃气管理办法》第四十三条……市场监督管理、交通运输、消防救援机构、城市管理综合执法机关等行政管理部门应当每季度组织不少于1次的燃气相关专项检查和执法。

4、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第三十九条燃气管理部门和有关行政部门应当根据职责分工建立燃气安全监管联动机制。发现燃气企业有不属于本部门职责范围的违法行为的，应当及时告知有关行政部门，有关行政部门应当依法查处。

有关行政部门在各自的职责范围内，依法负责下列燃气安全监管工作：

（一）安全生产监督管理部门负责燃气安全生产工作的综合监管，调查处理燃气生产安全事故；

（二）公安机关会同有关行政部门负责对危害公共安全的非法存储、销售燃气等行为依法予以查处；公安机关消防机构负责燃气经营企业、单位燃气用户的消防安全检查，督促落实消防安全制度；

（三）市场监督管理部门负责燃气压力容器、压力管道的充装与使用、供气质量与计量、燃气燃烧器具产品质量的监督检查；定期抽查瓶装气的质量，并将结果向社会公布；查处向不合格和报废气瓶充装燃气及经营中掺杂掺假、短斤少两的行为；查处无照经营、销售假冒伪劣燃气燃烧器具以及销售燃气燃烧器具不提供安装维修服务的行为；

（四）交通运输管理部门负责燃气运输企业、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资质认定和运输工具的安全监督管理；

（五）城市管理行政执法部门依照法定授权实施燃气安全监管方面法律、法规、规章规定的行政处罚。

## 【执法与检查频次】

各级燃气行政主管部门应当定期组织安全检查或者联合执法。市每半年至少一次；区每季度至少一次；镇（街道）每月至少一次。

【条文说明】本条对各级燃气行政主管部门应当定期组织安全检查或联合执法进行规定。

【参考条文】

1、《佛山市城镇燃气安全管理办法》第三十九条 各区燃气行政主管部门每季度至少开展1次对全区燃气经营企业不预先告知的安全检查，并于每季度结束后3个工作日内将行政区域季度检查情况书面报送市住建管理局。

第四十条……每季度至少组织1次燃气联合执法行动，各部门依职责重点查处未取得燃气经营许可证而从事瓶装液化石油气经营活动的违法行为。各区燃气执法管理部门于每季结束后3个工作日内将执法情况报送市住建管理局。

2、《广州市燃气管理办法》第四十三条 市燃气行政主管部门应当每季度对跨区燃气经营企业进行不少于1次的监督检查；区燃气行政主管部门应当每半年对辖区内燃气经营企业和燃气站点进行不少于1次的全面检查。

# 法律责任

## 【违反燃气规划发展实施的处罚】

违反本办法第八条第二款规定，在市政燃气现状管网、在建管网、覆盖的区域新建作为燃料使用的储气、供应设施的，由燃气行政主管部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，可以对建设单位处十万元以上二十万元以下罚款；已建成的，责令停止使用。

【条文说明】本条是对违反燃气规划发展实施的处罚规定，主要是为解决违法、违规建设燃气供气点、燃气设施带来的高安全风险问题。

【条文依据】《广东省规章设定罚款限额规定》

【参考条文】

1、《广东省燃气管理条例》第四十六条……违反本条例第九条第四款规定，在管道燃气已覆盖的区域内新建小区气化站、瓶组站的，由燃气行政主管部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，可以对建设单位处十万元以上二十万元以下罚款；已建成的，责令停止使用。

2、《东莞市燃气管理办法》第五十条 违反本办法第十一条第一款规定，在燃气管网已覆盖的区域内新建小区气化站、瓶组站等临时供气装置的，由燃气行政主管部门根据《广东省燃气管理条例》第四十六条第二款规定进行处罚。

## 【违反燃气工程要求的处罚】

违反本办法第十条第一款规定，燃气工程建设选用的设备、材料，不符合国家和省的有关标准，以及本市燃气经营企业抢险、维修要求的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

【条文说明】本条对违反燃气工程要求的处罚进行规定。由于燃气工程建设的质量决定着建成后投运的安全性，因此应在燃气工程建设阶段严把质量关、从参建方的资质能力、使用的设备、材料、工艺、控制等环节严格要求。

【条文依据】《广东省规章设定罚款限额规定》

【参考条文】

1、《广东省燃气管理条例》第五十二条 违反本条例第十八条第一款规定，燃气器具安装维修企业未取得资质从事经营活动的，由建设行政主管部门责令停止违法行为，并处三万元以上十万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第六十条 违反本条例第四十一条第二款规定，委托不具有相应资质的企业实施安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施的，由燃气行政主管部门责令改正，并给予警告；情节严重的，对个人用户处二千元以上五千元以下的罚款；对单位用户和擅自接受委托的施工企业处一万元以上三万元以下的罚款。

2、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第六十五条 违反本条例第十三条第四款规定，委托不具有相应资质的企业维修、更新、改造和拆除业主专有燃气设施的，由区燃气管理管部门责令限期改正；逾期未改正的，对个人用户处一万元罚款；对单位用户和擅自接受委托的施工企业处十万元罚款。

3、《广东省特种设备安全条例》第五十八条  特种设备的使用管理人有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：……

（三）违反本条例第三十一条第一款规定，未按规定委托取得相应资质的单位对特种设备进行日常维护保养的。

4、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第六十四条 违反本条例第十条规定，管道燃气设施建设工程使用的设备、材料、器具及采用的施工工艺不符合标准的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处二十万元罚款。

## 【违反瓶装燃气经营的处罚】

违反本办法第二十条第（四）至第（八）项规定的，由相关主管部门责令限期改正，逾期不改正的，可以处一万元以上十万元以下罚款。

【条文说明】本条对违反瓶装燃气经营的处罚进行规定。尤其针对瓶装燃气使用过程中安全薄弱环节如经营者的安全管理体系、充装过程、储存容量、运输安全、经营场所的安全条件等方面进行处罚，以加强管控力度。

【条文依据】《广东省规章设定罚款限额规定》

【参考条文】

1、《城镇燃气管理条例》第四十七条　违反本条例规定，擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气的，依照国家有关气瓶安全监察的规定进行处罚。

违反本条例规定，销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的，由燃气管理部门责令改正，可以处1万元以下罚款。

违反本条例规定，冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动，依照有关反不正当竞争的法律规定进行处罚。

第四十八条　违反本条例规定，燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款。

2、《广东省燃气管理条例》第四十八条 违反本条例第十三条规定，未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的，由燃气行政主管部门责令停止违法经营活动，没收违法所得，并可处十万元以上五十万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。……

违反本条例第十三条第三款规定，个体工商户未加入已取得许可的燃气经营企业而继续经营瓶装燃气的，由工商行政管理部门依法予以取缔。

3、《广州市燃气管理办法》第五十四条　违反本办法第十六条规定，瓶装燃气经营企业不按规定实现充装枪和二维码标签气瓶智能连锁充装的，由市场监督管理部门责令改正，并处5万元以上10万元以下的罚款。

## 【瓶装燃气送气人员违反规范的处罚】

违反本办法第二十二条第（五）、（六）项规定的，处一千元以下的罚款。

【条文说明】本条对瓶装燃气送气人员违反规范的处罚进行规定。主要是针对瓶装燃气送气人员在配送服务中可能忽视的安全隐患进行处罚，以加强管控力度。

【条文依据】《广东省规章设定罚款限额规定》

【参考条文】

1、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第七十条 违反本条例第二十二条有关瓶装燃气配送管理规范的，由区燃气管理部门责令限期改正；逾期未改正的，每违反一项，处五万元罚款。

2、《广州市燃气管理办法》2015版第六十三条 违反本办法第三十一条第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项规定，瓶装液化石油气送气人员有下列情形之一的，由城市管理综合执法机关责令限期改正，并根据下列情形予以罚款：

（一）在提供送气服务时，未穿着统一的送气工服装或未佩戴送气工上岗证的，对送气人员处以50元罚款，对燃气经营企业处以3000元罚款；

（二）在向用户交付瓶装液化气时，未按规定采集气瓶二维码标签信息和用户供气卡信息或者向未申领用户供气卡的用户供气的，对送气人员处以1000元罚款，对燃气经营企业处以5000元罚款；

（三）利用气瓶倒气售卖给用户的，对送气人员处以1000元罚款；情节严重涉嫌犯罪的，移送公安机关处理；

（四）向用户提供非本企业充装的燃气的，对送气人员处以1000元罚款；

（五）蓄意破坏气瓶二维码标签等身份标识的，对送气人员处以1000元罚款。

但2019年修订删除。

## 【违反入户安检规定的处罚】

违反本办法第二十三条第一款规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正并给予警告，并可处一万元以上三万元以下的罚款。

【条文说明】本条对燃气经营企业违反入户安检要求的处罚进行规定。因为燃气经营企业定期对用户进行入户安检是消除用气隐患的重要途径，设置处罚条款，是要加强燃气经营企业的履责力度。

【条文依据】《广东省规章设定罚款限额规定》

【参考条文】

1、《广东省燃气管理条例》第五十五条 违反本条例第二十七条、第二十八条规定，燃气经营企业未提供免费入户安全检查、未按要求设置和公布服务电话、抢险抢修电话并设专人值班的，由燃气行政主管部门责令限期改正并给予警告，并可处一万元以上三万元以下的罚款。

2、《广州市燃气管理办法》第六十一条　违反本办法第三十条第一款规定，管道燃气经营企业未每12个月为用户免费提供至少1次入户燃气设施安全检查的，由城市管理综合执法机关责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；瓶装燃气送气人员每次送气时未免费为用户进行燃气设施安全检查的，由城市管理综合执法部门责令燃气经营企业限期改正，并处5000元以上1万元以下的罚款。

3、《重庆市天然气管理条例》第五十七条 违反本条例规定，天然气经营企业有下列行为之一的，由天然气管理部门责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销天然气经营许可证：……

（六）非因居民用户原因，超过两年未对居民用户开展入户安全检查的。

## 【违反燃气管道设施保护和控制范围的处罚】

违反本办法第二十六条、第三十三条、第三十六条规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，可以对建设单位和施工单位处五万元以上十万元以下的罚款，对个人处五千元以上三万元以下的罚款。

【条文说明】本条对在燃气管道设施保护和控制范围违反要求的处罚进行规定。第三方施工破坏一直是城镇燃气安全管理的最大风险点，本条设置的处罚主要是为了加强对野蛮、违法、违规施工或地下作业在燃气设施保护和控制范围的管控力度，降低第三方施工对燃气设施破坏的概率。

【条文依据】《广东省规章设定罚款限额规定》

【参考条文】

1、《城镇燃气管理条例》第五十条　违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）进行爆破、取土等作业或者动用明火的；

（二）倾倒、排放腐蚀性物质的；

（三）放置易燃易爆物品或者种植深根植物的；

（四）未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。

违反本条例规定，在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的，依照有关城乡规划的法律、行政法规的规定进行处罚。

2、《广东省燃气管理条例》 第五十七条  违反本条例第三十三条规定,在燃气设施保护范围内从事危及燃气设施安全活动的,由燃气行政主管部门责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,对单位处五万元以上十万元以下罚款,对个人处五千元以上三万元以下罚款。

3、《广州市燃气管理办法》第六十四条　违反本办法第三十八条规定，在燃气设施安全保护范围内和安全控制范围内从事危及燃气设施安全活动的，由城市管理综合执法机关根据《广东省燃气管理条例》第五十七条的规定处罚。

第六十五条　违反本办法第三十九条规定，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营企业制订保护方案的，由城市管理综合执法机关根据《广东省燃气管理条例》第五十八条的规定处罚。

第六十六条　违反本办法第四十条规定，施工单位在施工过程中发现未查明的燃气管道设施未停止施工和告知相关单位的，或者施工作业时损坏燃气管道设施未采取应急保护措施的，由城市管理综合执法机关责令限期改正，并处5万元以上10万元以下罚款。

4、《深圳市燃气管道安全保护办法》 第四十四条 任何单位和个人违反本办法第二十四条规定，在燃气管道安全保护范围内实施危害燃气管道安全行为的，由主管部门责令停止违法行为或者责令限期改正，对个人处5千元罚款、对单位处2万元罚款；造成燃气管道损毁的，对个人处2万元罚款、对单位处10万元罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

涉及违法建筑物、构筑物或者设施的，由主管部门移交规划土地监察机构依法处理。

第四十六条 建设单位和施工单位违反本办法第二十六条规定，未与管道燃气企业签订安全保护协议擅自施工的，由主管部门责令停止作业，各处3万元罚款；造成燃气管道损毁的，各处10万元罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

第四十八条 对在燃气管道安全保护范围内从事危害燃气管道安全的行为，阻挠或者妨碍管道燃气企业对燃气管道进行巡查、安全检查、维护、维修和更新的行为，主管部门可以委托燃气管道安全管理机构给予行政处罚。

## 【物业服务企业的违法行为】

物业服务企业违反本办法第三十九条第一款、第二款规定的，不履行制止和报告职责的，建设部门应当将物业服务企业的违法信息录入房地产行业诚信档案管理系统，对其违法行为进行披露，并对其诚信记录进行扣分。

【条文说明】本条对物业服务企业违反本办法要求的处罚进行规定。纵观近年住宅小区的燃气事故，大部分与物业服务企业没有履行好小区范围内施工管理所致，属于“损害业主的共同利益”的行为，因此要做好住宅小区燃气安全工作，设置物业服务企业处罚条款，以强化其履责力度。

【条文依据】《广东省规章设定罚款限额规定》

【参考条文】

1、《物业管理条例》第六十三条 违反本条例的规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正，给予警告，并按照本条第二款的规定处以罚款；所得收益，用于物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的维修、养护，剩余部分按照业主大会的决定使用：

（一）擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的；

（二）擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益的；

（三）擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的。

个人有前款规定行为之一的，处1000元以上1万元以下的罚款；单位有前款规定行为之一的，处5万元以上20万元以下的罚款。

2、《广东省物业管理条例》

第五十五条 物业管理区域内禁止下列行为：

（一）损坏或者擅自变动房屋承重结构、主体结构；

（二）违反法律法规以及管理规约，改变房屋用途，将住宅改变为经营性用房；

（三）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房，或者将卫生间改在下层住户的卧室、起居室（厅）、书房和厨房的上方；

（四）破坏或者擅自改变房屋外观；

（五）违法搭建建筑物、构筑物；

（六）损坏或者擅自占用、改建物业共用部位；

（七）损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；

（八）损毁树木、园林；

（九）存放不符合安全标准的易燃、易爆、剧毒、放射性等危险性物品，存放、铺设超负荷物品；

（十）乱丢垃圾，高空抛物；

（十一）发出超过规定标准的噪声或者影响邻居采光、通风；

（十二）法律法规和管理规约禁止的其他行为。

物业管理区域内发生上述行为时，业主、物业使用人有权投诉、举报，物业服务企业、业主委员会应当根据物业服务合同或者管理规约及时予以劝阻、制止；劝阻、制止无效的，物业服务企业、业主委员会应当及时报告有关行政主管部门，有关部门应当依法及时处理，相关业主和物业使用人应当积极予以配合。

第六十八条 违反本条例第五十五条规定，给他人造成损害的，依法承担民事责任，并由有关行政主管部门按照下列规定予以查处；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）违反第一项规定的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款。

（二）违反第二项、第四项、第五项规定的，由县级以上人民政府城乡规划行政主管部门依照有关法律法规的规定查处。

（三）违反第三项规定的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令限期拆除，并对业主、物业使用人处一千元以上五千元以下的罚款，对装饰装修企业处五千元以上五万元以下的罚款；逾期未拆除的，县级以上人民政府建设行政主管部门可以申请人民法院强制执行。

（四）违反第六项、第七项规定的，由县级以上人民政府房地产行政主管部门责令限期改正，给予警告；对个人可以处一万元以下的罚款；对单位可以处二十万元以下的罚款。

（五）违反第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项规定的，由相关行政主管部门依法查处。

3、《佛山市违法建设查处暂行办法》第十四条居民委员会、村民委员会、物业服务企业在其管理范围内发现违法建设行为的，应当予以劝阻、制止，做好书面记录；劝阻、制止无效时，应当在3个工作日内向城市管理行政执法部门、违法建设所在地的镇人民政府报告。

第三十三条居民委员会、村民委员会违反本办法第十四条规定，不履行劝阻、制止和报告职责的，由其所属地区的街道办事处、镇人民政府予以通报批评，责令限期改正。

物业服务企业违反本办法第十四条规定，不履行劝阻、制止和报告职责的，建设部门应当将物业服务企业的违法信息录入房地产行业诚信档案管理系统，对其违法行为进行披露，并对其诚信记录进行扣分。

## 【燃气用户违法的处罚】

燃气用户存在第二十四条的安全隐患或违反本办法第四十五条、第四十六条规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正，并给予警告；情节严重的，可对用户处一千元以上三千元以下罚款。

【条文说明】本条对燃气用户的违法行为进行处罚规定。对燃气用户的不安全行为、或不按规定进行安全用气设置处罚主要是规范燃气用户安全用气行为。

【条文依据】《广东省规章设定罚款限额规定》

【参考条文】

1、《城镇燃气管理条例》第四十九条　违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）擅自操作公用燃气阀门的；

（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线的；

（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的；

（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的；

（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的；

（六）改变燃气用途或者转供燃气的；

（七）未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的；

（八）燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。

盗用燃气的，依照有关治安管理处罚的法律规定进行处罚。

2、《广东省燃气管理条例》第六十条  违反本条例第四十一条第二款规定，委托不具有相应资质的企业实施安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施的，由燃气行政主管部门责令改正，并给予警告；情节严重的，对个人用户处二千元以上五千元以下的罚款；对单位用户和擅自接受委托的施工企业处一万元以上三万元以下的罚款。

第六十一条  违反本条例第四十二条、第四十三条规定的，由燃气行政主管部门责令改正，并给予警告；情节严重的，可对用户处一千元以上三千元以下的罚款。

3、《河北省燃气管理条例》

第五十七条 违反本条例第三十九条规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处十万元以下罚款，对个人可以处一千元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）擅自操作公用燃气阀门；

（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；

（四）擅自安装、改装、拆除燃气设施和燃气计量装置；

（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；

（六）改变燃气用途或者转供燃气；

（七）擅自改变燃气气瓶检验标志、漆色以及自行处理燃气气瓶残液；

（八）加热、摔、砸燃气气瓶以及使用时倒卧燃气气瓶；

（九）进行危害燃气设施安全的装饰、装修活动。

违反本条例第三十九条规定，燃气用户及相关单位和个人用气瓶相互倒灌燃气的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处一千元以上三千元以下罚款。

违反本条例第三十九条规定，燃气用户及相关单位和个人盗用燃气的，依照治安管理处罚法的有关规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、《深圳经济特区燃气条例（征求意见稿）》第八十二条 违反本条例第三十六条第二款规定，单位燃气用户未建立燃气安全管理制度，或者未对操作维护人员进行燃气安全知识和操作技能培训的，由区燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处十万元罚款。

第八十三条 违反本条例第三十七条规定，燃气用户及相关单位和个人有第一至六项或者第八项行为之一的，由区燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处二十万元罚款，对个人可以处一万元罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

盗用燃气的，依照有关治安管理处罚的法律规定进行处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、《东莞市燃气管理办法》第五十五条 燃气用户违反本办法第三十四条第一项、第三项和第四项，第三十五条第二项，第三十六条第四项至第六项，第三十七条第一款第一项至第三项、第五项、第六项规定的，由燃气行政主管部门根据《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》等有关规定进行处罚。

餐饮场所燃气用户违反本办法第三十四条第二项规定，未按照有关规定使用可燃气体浓度报警器的，由消防救援机构依照有关规定处理；使用未经强制检定合格计量器具的，由市场监督管理部门依照有关规定处理。

餐饮场所燃气用户违反本办法第三十五条第一项规定的，由公安机关依照有关治安管理处罚的法律规定进行处罚。

燃气用户违反本办法第三十六条第一项至第三项，第三十七条第一款第四项规定的，由消防救援机构根据《中华人民共和国消防法》有关规定进行处罚。

6、《重庆市天然气管理条例》 第六十条 违反本条例规定，天然气用户有下列行为之一的，由天然气管理部门责令限期改正；逾期未改正的，对天然气单位用户处一万元以上十万元以下罚款，对天然气居民用户处两百元以上一千元以下罚款：

（一）无正当理由拒绝入户安全检查的；

（二）未及时整改户内安全隐患的；

（三）委托不符合条件的人员安装、维修天然气燃烧器具的；

（四）在地下室、半地下室和其他通风不良的用气场所，未按照规定设置天然气泄漏报警装置、安全自闭阀、通风等安全设施的。

不符合条件的人员擅自安装、维修天然气燃烧器具的，由天然气管理部门给予警告，并处一千元以上五千元以下罚款。

第六十一条 违反本条例规定，实施下列危害天然气设施行为之一的，由天然气管理部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以上五万元以下罚款：

（一）盗窃、哄抢天然气设施的；

（二）向天然气设施倾倒、排放腐蚀性物质的；

（三）在天然气管道穿越河流的标志区域内抛锚或者进行危及天然气管道安全的作业的；

（四）移动、覆盖、涂改、拆除、损坏天然气设施保护装置的。

## 【其他处罚】

违反本办法其他规定的，按《中华人民共和国安全生产法》，《城镇燃气管理条例》，《广东省燃气管理条例》等相关规定进行处理。

【条文说明】本条对违反其他本办法规定的，且有相应法律法规依据支持的其他处罚进行补充说明。

【条文依据】《中华人民共和国安全生产法》，《城镇燃气管理条例》，《广东省燃气管理条例》等

# 附则

## 【相关用语含义】

本办法中下列用语的含义：

（一）燃气，燃气设施，燃气器具按《广东省燃气管理条例》附则中的含义。其中燃气设施还应包括：

1.防腐保护设施，包括牺牲阳极、阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床和杂散电流排流站等；

2.标志桩、测试桩、里程桩、警示牌等燃气管道安全标识；

3.管堤、管桥、管基等与燃气管道有关的固定装置；

4.燃气设施的其他附属构筑物、设备、装置、系统等。

（二）用气设备，是指以燃气作燃料进行加热或驱动的较大型燃气设备，如工业炉、燃气锅炉、燃气直燃机、燃气热泵、燃气内燃机、燃气轮机等。

（三）本办法所称的“日”是指工作日，不含法定节假日；“以上”包括本数。

【条文说明】本条对本办法的相关用语进行含义说明。

【条文依据】依据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《城镇燃气术语》CJ/T3085和《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）、《广州市燃气管理办法》、《深圳经济特区燃气条例》（草案征求意见稿）》。

1、《广东省燃气管理条例》第六十四条 本条例中下列用语的含义：

（一）燃气，是指燃气经营者供给燃气用户作为燃料使用并符合相关标准的气体燃料，包括天然气、液化石油气和人工煤气等；

（二）燃气设施，是指人工煤气生产厂，燃气储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、市政燃气管网等的总称，包括市政燃气设施、庭院燃气设施和共用燃气设施以及户内燃气设施等；

（三）燃气器具，是指以燃气为燃料的燃烧器具，包括居民家庭和商业用户所使用的燃气灶、热水器、沸水器、采暖器、空调器等器具。

2、《广州市燃气管理办法》第七十五条　本办法中下列用语的含义：

（二）燃气设施，是指燃气的生产、贮存、输配设施和设备。

（八）用气设备，是指使用燃气作为燃料进行加热、炊事等的设备，如燃气工业炉、燃气锅炉、燃气空调机、民用燃气用具等。

（九）燃气管道设施，是指城市门站之后的城镇燃气管道设施（含城市门站），包括：

1.燃气管道；

2.调压设备、阀门（井）、凝水缸（井）、计量表、补偿器、放散管等燃气管道设施、放空设施、监控及数据采集基地站及附属建（构）筑物；

3.管道防腐保护设施，包括牺牲阳极块、阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床和杂散电流排流站等；

4.标志桩（带）、里程桩、警示牌等管道标志、标识和穿越公（铁）路检漏装置；

5.管道水工防护构筑物、抗震设施、管沟、管堤、管桥及管道专用涵洞和隧道；

6.法律、法规规定的其他附属设施和装置。

## 【施行日期】

本办法自xxxx年xx月xx日起施行。