佛山市港口危险货物事故应急预案

（2015年版）

目  录

1总则.................................................6

1.1编制目的.......................................6

1.2工作原则.......................................6

1.3事故分级.......................................7

1.4适用范围.......................................8

2组织指挥体系及职责...................................9

2.1应急组织体系描述...............................9

2.2组织机构及职责................................10

2.2.1领导机构及职责..........................10

2.2.2成员单位及职责..........................11

2.3现场指挥部及职责..............................12

2.4现场救援小组..................................12

3预警与信息报告	.....................................14

3.1预警..........................................14

3.1.1确定预警级别............................14

3.1.2预警发布和解除..........................15

3.1.3预警内容................................15

3.1.4预警方式................................16

3.1.5预警措施................................16

3.2信息报告......................................16

3.2.1信息收集................................16

3.2.2信息报告................................17

3.2.3报告内容................................18

3.2.4报告方式................................18

4应急响应............................................19

4.1启动响应条件..................................19

4.2应急响应程序..................................19

4.3应急处置方案..................................20

4.4应急结束......................................21

5善后处置............................................21

6应急保障............................................22

6.1应急装备保障..................................22

6.2人力资源保障..................................23

6.3经费保障......................................23

6.4物资(装备)保障................................23

6.5医疗卫生保障..................................23

6.6交通运输保障..................................24

6.7其他应急保障..................................24

7预案管理............................................24

7.1应急演练......................................24

7.2宣传教育......................................24

7.3培训..........................................25

7.4预案管理......................................25

7.5预案解释......................................25

7.6预案实施......................................26

8附件................................................26

8.1应急救援单位联系方式..........................26

8.2编制依据......................................27

8.2.1有关法律法规及规范性文件................27

8.2.2有关标准及规范..........................29

8.3预防与预测....................................30

8.3.1预防....................................30

8.3.2预测....................................31

8.4应急响应流程图................................31

8.5危险性分析....................................33

8.6应急处置程序..................................36

8.6.1爆炸性物质火灾事故应急程序..............37

8.6.2压缩气体和液化气体火灾、泄漏事故应急程序.38

8.6.3易燃液体火灾、泄漏事故应急程序...........41

8.6.4易燃固体、自燃物品火灾事故应急程序.......44

8.6.5遇湿易燃物品火灾事故应急程序............45

8.6.6氧化剂和有机氧化剂火灾应急程序..........47

8.6.7毒害品、腐蚀品火灾、泄漏应急程序........49

8.6.8集装箱火灾事故应急程序..................51

8.6.9中毒事故应急程序........................53

8.6.10危险化学品烧伤的现场抢救程序...........54

8.7港口危货企业消防应急资源表....................56

8.8市港口危货应急办应急物资配备清单..............62

8.9应急预案体系..................................63

1总则

1.1编制目的

本预案用以指导佛山市港口危险货物应急指挥及相关救援组织在本市港口发生危险货物事故时，以最快的速度，发挥最大的效能，有序地组织和实施救援；以尽快控制事态发展，使事故造成的危害、损失和影响降低到最小程度。

1.2工作原则

（1）以人为本，安全第一。港口危险货物事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命和健康安全放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少港口危险货物事故造成的人员伤亡和财产损失等危害。

（2）统一领导，分级管理。市应急办在市人民政府的统一领导下，负责指导、协调港口危险货物事故应急救援工作。各区、镇（街道）、有关部门和企业按照各自职责和权限，负责港口危险货物事故的应急管理和应急处置工作。任何单位、组织和个人都有义务参加或配合港口危险货物事故的应急工作。

（3）条块结合，属地为主。港口危险货物事故应急救援现场指挥以属地区、镇（街道）为主，相关部门和专家参与。发生事故的企业是事故应急救援的第一响应者。按照分级响应的原则，各区、镇（街道）应及时启动相应的应急响应。

（4）依靠科学，依法规范。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策；依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段；依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（5）预防为主，平战结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对港口危险货物事故的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。有关企业要将日常工作和应急救援工作相结合；充分利用现有专业力量，努力实现一队多能；培养和发挥经过专门培训的专职和兼职应急救援力量的作用。

1.3事故分级

本预案所指港口危险货物事故是指在本市行政区域内，从事港口危险货物装卸、过驳、储存、包装或者对危险货物集装箱进行装拆等各项活动过程中，由于自燃、人为、技术或设备的因素，突然引发的火灾、爆炸、泄漏等事故。根据突发港口危险货物事故的可控性、严重程度和影响范围，港口危险货物事故一般分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、III级（较大）、IV级（一般）。

（1）有下列情况之一的,为Ⅰ级（特别重大）港口危险货物事故：

①造成死亡（含失踪，下同）30人以上（含本数，下同），或危及30人以上生命安全，或中毒（重伤）100人以上，或直接经济损失1亿元以上；

②需要紧急转移安置10万人以上。

（2）有下列情况之一的,为Ⅱ级（重大）港口危险货物事故：

①造成死亡10人以上、30人以下，或危及10人以上、30人以下生命安全，或中毒（重伤）50人以上、100人以下，或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下；

②需要紧急转移安置5万人以上、10万人以下。

（3）有下列情况之一的,为Ⅲ级（较大）港口危险货物事故：

①造成死亡3人以上、10人以下，或危及3人以上、10人以下生命安全，或中毒（重伤）30人以上、50人以下，或者直接经济损失较大；

②需要紧急转移安置1千人以上、5万人以下；

③超出事发地区政府处置能力,或形成跨区、跨多个生产单位的危险货物事故。

（4）有下列情况之一的,为Ⅳ级（一般）港口危险货物事故：

造成3人以下死亡（含失踪），或危及3人以下生命安全，或 30人以下中毒（重伤），或一定社会影响。

1.4适用范围

本预案适用于发生在本市港口（不含顺德区）范围内，下列危险货物事故的处置工作：

（1）Ⅲ级（较大）事故的应急处置和抢险救援；

（2）Ⅱ级（重大）及Ⅰ级（特别重大）事故前期应急处置救援；

（3）市委、市政府认为需要市港口危险货物事故应急领导小组处置的港口危险货物事故。

港口罐区危险化学品事故，有专门应急预案或属于其他负有安全生产监督管理部门监管的，按照其预案进行，本预案作为参考执行。

2组织指挥体系及职责

2.1应急组织体系描述

根据本市的实际情况，港口危险货物事故应急组织体系如下图所示：

2.2组织机构及职责

2.2.1领导机构及职责

港口危险货物事故应急工作实行政府领导、统一组织和分部门牵头负责的原则。为加强对全市港口危险货物事故应急处置工作的统一领导、统一指挥，成立市港口危货应急领导小组。

组长（总指挥）：主管交通运输工作的副市长。

副组长（副总指挥）：市政府分管交通运输工作的副秘书长、市交通运输局局长。

成员单位：市应急办、市交通运输局、市公安局、市公安消防局、市安全监管局、市卫生计生局、市经济和信息化局、佛山海事局、市质监局、市环境保护局、市民政局和各区人民政府等单位。

领导小组主要职责：决定启动、终止本预案应急响应，统一领导、指挥、协调港口危险货物应急处置工作，统一处置相关信息的发布，及时向市人民政府汇报处置工作进展。

领导小组办公室设在市交通运输局，负责日常工作。市港口危货应急办主任由市交通运输局副局长担任，副主任由市交通运输局港航科科长担任，办公室成员由市交通运输局有关人员组成。

领导小组办公室设立事故报警电话，并以报警电话“110”为 24小时值班接警电话。办公室配备必要的防爆型现场通讯设备，负责通知领导小组成员单位赶赴事故现场参加救援和应急处置时的综合协调工作，并负责发布紧急事件通告、公告。

2.2.2成员单位及职责

| 成员单位 | 职 责 |
| --- | --- |
| 区人民政府 | 负责组织、协调、实施本区域港口危险货物事故应急救援工作。负责建立本区域港口危险货物事故应急管理工作体制和机制,制定本辖区港口危险货物事故应急预案；做好本区域内的港口危险货物安全防范及应急物资储备工作;负责依法指挥、组织、协调本区域一般港口危险货物事故的具体处置工作;参与较大、重大、特别重大港口危险货物事故相关处置工作。 |
| 市应急办 | 在接到港口危险货物事故报告后协调各成员单位开展应急抢救救援工作；及时向省人民政府，市委、市政府报告事故和抢险救援进展情况；落实省人民政府和市委、市政府领导同志关于事故抢险救援的批示和指示；负责发布紧急事件通告、公告。 |
| 市交通运输局 | 负责市港口危货应急领导小组的日常工作；督促、指导各港口企业制定危险货物事故应急预案；组织协调全市港口危险货物事故应急救援模拟演练；应急响应启动后，负责通知港口危险货物事故应急救援指挥部成员单位立即赶赴事故现场；组织事故发生地及周边港口企业先行启动企业应急响应；配合市政府进行船舶的征用工作；及时评估事故危害程度和范围，预测事故发展趋势。 |
|  | 指定抢险运输单位，负责监督抢险车辆的保养，驾驶人员的培训；负责组织事故现场危险货物的转移、抢险物资和抢险人员的运送。 |
| 市安全监管局 | 监督检查各区制定危险化学品事故应急预案；负责建立危险化学品事故应急救援专家组，组织专家开展应急救援咨询服务工作；组织开展港口危险货物事故调查处理。 |
| 市公安局 | 110系统负责接受港口危货事故报警。接到事故报告后，迅速报告给港口危货应急办（市交通运输局）；负责组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离，对疏散区域进行治安管理；负责事故现场区域周边道路的交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通；参与事故调查处理。 |
| 市公安消防局 | 收到事故报告后，负责事故现场扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和有关容器的冷却；事故得到控制后负责洗消工作；负责组织伤员的搜救；参与事故的调查处理。 |
| 市卫生计生局 | 确定受伤人员专业治疗和救护定点医院，培训相关医护人员；指导定点医院储备相应的医疗器材和急救药品；负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品，组织现场救护及伤员转移；负责统计伤亡人员情况。 |
| 市环境保护局 | 负责及时测定事故现场环境危害的成分和程度；对可能存在较长时间环境影响的区域提出控制措施建议，并进行监测；指导对现场遗留危险物质的消除。 |
| 佛山海事局 | 负责事故现场区域周边水域的交通管制工作，协助组织水下打捞、通航水域的清污工作；协助开展水上抢险人员的培训；负责按照《佛山市水上溢油应急预案（试行）》和《佛山市水上重特大险情（事故）应急救援预案》的要求开展船舶或船舶相关作业造成的污染事故的相关工作。 |
| 市质监局 | 提出事故现场压力容器、压力管道等特种设备的处置方案，参与特种设备相关的港口危险货物事故的调查处理。 |
| 市经济和信息化局 | 负责组织协调供电部门做好事故抢险过程中的电力供应。 |
|  | 负责组织协调电信、移动通信等单位参与事故救援，确保事故救援过程中的通信畅通。 |
| 市民政局 | 负责死难者的善后处置及协助对其家属进行慰问，负责受困人员的转移安置及受灾期间的困难人员基本生活救助。 |

2.3现场指挥部及职责

发生港口危险货物事故时，在事故现场设立现场指挥部，现场指挥部总指挥由市港口危货应急领导小组组长授权，现场指挥部成员由应急领导小组成员单位有关负责人组成。

现场指挥部负责发布和解除应急命令、信号；指挥、协调及组织事故单位、有关成员单位、事发地区人民政府和各救援小组全力实施应急救援，指挥协调地方应急资源，实施紧急处置行动；及时向领导小组汇报和通报事故有关情况，必要时向省、市或国家救援中心发出救援请求；组织事故现场取证调查，总结应急经验教训。

2.4现场救援小组

| 救援小组 | 救援小组组成形式及职责 |
| --- | --- |
| 综合协 调组 | 组长 | 市交通运输局分管副局长。 |
|  | 成员单位 | 市应急办、市安全监管局、市公安局、市民政局、市质监局、市经济和信息化局、事发地地方政府等部门有关人员。 |
|  | 职责 | 负责应急救援信息传递，负责协调各专业组完成事故现场的应急救援任务； |
|  |  | 负责跟踪事故发展动态，起草关于事故的公告、通报、简报等文件材料，组织协调、审核新闻媒体的采访报道，及时向外发布新闻信息； |
|  |  | 负责组织抢险物质的供应，组织车辆运送抢险物资； |
|  |  | 负责应急救援的供水、供电、通讯保障需求； |
|  |  | 事发当地政府负责参与事故救援人员的后勤补给工作，提供事故救援人员的食品、饮料等物资补给。 |
| 危险源 控制组 | 组长 | 市公安消防局副局长。 |
|  | 成员单位 | 各区消防大队和事故发生单位有关人员。 |
|  | 职责 | 负责统筹、调用各方面消防力量； |
|  |  | 负责在紧急状态下的现场抢险作业，采取防止事故扩大或有毒、有害物质扩散的措施，及时控制危险源，保护现场，并根据危险货物的性质组织专用的防护用品及专用工具等； |
|  |  | 负责现场灭火、设备容器的冷却及事故后对被污染区域的洗消和被污染水域的清污工作； |
|  |  | 负责在受事故影响区域组织搜寻、救护及转移伤员； |
|  |  | 负责应急反应时，组织发生事故企业及其附近企业自救和互救。 |
| 伤员抢 救组 | 组长 | 市卫生计生局分管副局长。 |
|  | 成员单位 | 相关医院，以及事故发生单位医疗救护等相关人员组成。 |
|  | 职责 | 负责统筹、调用各方面医疗救援力量，统一对本市医疗救护队伍、设备、器械的指挥调度； |
|  |  | 负责重点急救药物、车辆、医疗器械的储备； |
|  |  | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 |
| 警戒、疏散隔离组 | 组长 | 市公安局分管副局长。 |
|  | 成员单位 | 交警、海事和事故发生单位保卫人员，以及属地区、镇（街道）、社区工作人员组成。 |
|  | 职责 | 统筹、调用各方面公安力量； |
|  |  | 负责对事故现场及灾区周围影响的有关人员及群众进行防护指导、人员输运及及周围物质转移等工作； |
|  |  | 负责在事故现场及受事故影响区域建立警戒、隔离区域，保障救援道路畅通，维护疏散过程的治安等； |
|  |  | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻； |
|  |  | 负责事故现场附近的船舶、渔船的疏散； |
|  |  | 在应急反应时，根据现场指挥指令，组织引导受事故威胁的船舶快速离开码头等危险区域。 |
| 环境监测组 | 组长 | 市环境保护局分管副局长。 |
|  | 成员单位 | 事故发生单位有关人员。 |
|  | 职责 | 负责对事故现场大气、水体、土壤等环境进行即时监测； |
|  |  | 确定事故污染危害区域程度和危险物质成份浓度及可能危及范围的测定； |
|  |  | 对事故外逸物品危险环境影响做出正确评估，为现场指挥部决策和消除事故污染提供技术服务； |
|  |  | 指导灾后现场遗留危险物质的消除和治理，对可能存在较长时间污染危险的区域应发出警告，并负责定期定点监测直至消除危害。 |
| 安全评估与事故调查组 | 组长 | 市安全监管局分管副局长。 |
|  | 成员单位 | 市公安消防局、市交通运输局、市质监局、市环境保护局、属地政府、事故发生单位，以及有关专家技术人员组成。 |
|  | 职责 | 负责组织各专业技术人员对事故经过、事故可能产生的危险范围程度等进行详尽分析； |
|  |  | 根据现场情况，判断事故类型，评估事故发展态势，以及消除危害的处置对策； |
|  |  | 负责为事故应急救援处置提供具体的安全技术方案和措施，并对现场应急救援和事故后现场保护及危害物质的防范提供安全技术指导； |
|  |  | 负责调查事故经过、原因、事故责任，形成事故调查报告及对相关责任人的处理意见报市人民政府。 |

3预警与信息报告

3.1预警

3.1.1确定预警级别

按照港口危险货物事故紧急程度、发展态势和可能造成的危害，由高到低依次采用一级、二级、三级和四级标示，一级为最高级。

（1）一级预警。情况危急，有可能发生或引发特别重大事故时；事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围或引发次生、衍生事故，造成特别重大社会影响时；市人民政府认为需要发布预警的其他情况。

（2）二级预警。情况紧急，有可能发生或引发重大事故时；事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围或引发次生、衍生事故,造成重大社会影响时；市人民政府认为需要发布预警的其他情况。

（3）三级预警。情况比较危急时，有可能发生或引起较大事故时；事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围或引发次生、衍生事故，造成较大社会影响时；市人民政府认为需要发布预警的其他情况。

（4）四级预警。事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围，造成人员伤亡时；区人民政府认为需要发布预警的其他情况。

3.1.2预警发布和解除

（1）四级预警。由市港口危货应急办、区人民政府负责发布和解除，并报市人民政府备案。

（2）三级预警。由市港口危货应急办向市人民政府提出预警申请，经分管副市长批准后，授权市港口危货应急办发布或解除。

（3）二级及以上预警。市港口危货应急办向市人民政府提出预警申请，由市人民政府向省人民政府申请发布或解除。

预警信息发布单位应当根据事态发展和专家组的预警建议，适时调整预警级别并重新发布。

3.1.3预警内容

预警内容应当包括发布机关、发布时间、可能发生的港口危险货物事故类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

3.1.4预警方式

预警应充分利用各种有效通讯手段和传播媒介,如广播、电视、报刊、互联网、手机短信、电子显示屏、有线电视、宣传车或组织人员通知等。

3.1.5预警措施

发布三级以上预警后，市港口危货应急领导小组应做好应急救援准备,并组织现场督导组赶赴现场督导。根据实际情况,做好以下预警响应：

（1）事故未发生时,负有信息报告职责的人员及时收集、报告有关信息，加强事态发展情况的监测、预报和预警工作；组织专业技术人员、有关专家对事态进行分析评估,预测发生事故可能性大小、影响范围和强度，并通知可能发生地区级政府做好事故应急救援准备。

（2）事故已经发生,但不需要启动市级应急救援工作时,由现场督导组对现场进行督导,并做好事故万一扩大、升级后需开展市级事故应急救援的准备。

（3）事故升至需要启动市级事故应急救援时,现场督导组并入现场指挥部，按市级应急响应程序组织现场救援。

3.2信息报告

3.2.1信息收集

市港口危货应急办在日常工作中应加强有关信息库的管理，确保事故发生前后通过信息库及时获取有效的应急处置信息，主要关注包括以下几个方面：

（1）全市有关港口危险货物的区域分布以及对周边环境影响情况；

（2）重大危险源有关信息；

（3）有毒有害易燃易爆危险货物事故处置技术措施；

（4）有关危险货物运输信息；

（5）人员避难场所及避难生活用品信息；

（6）应急救援器材装备信息；

（7）应急救援队伍信息；

（8）有关消防、医疗、地质、气象、特种设备等信息应与有关部门建立事故信息库联机检索机制。

3.2.2信息报告

（1）获悉事故信息的公民、法人或其他组织，应当立即通过电话等各种渠道向所在地区交通运输部门或有关部门报告；

（2）接报单位核实事故信息后，应及时向市港口危货应急办报告事故信息；

（3）市港口危货应急办对于一般事故信息,应及时报市人民政府；发生较大以上事故，市港口危货应急办、相关部门、事发地区人民政府要立即向市人民政府报告；

（4）对于事故比较敏感或发生在特殊时期，发生或可能发生较大以上事故的信息，不受限制要立即向市人民政府报告。

3.2.3报告内容

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

使用电话快报，应当包括下列内容：

（1）事故发生单位的名称、地址、性质；

（2）事故发生的时间、地点；

（3）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

3.2.4报告方式

（1）使用应急值班信息系统报告。原则上已建立应急值班信息系统的单位应按系统要求的格式通过信息网络报送。

（2）书面报告。未建立应急值班信息系统的单位应采用书面报送。

（3）电话口头报送。情况紧急时,可以采用电话口头报送方式，但应记录好已报送的内容。

（4）手机信息、电子邮件等。在紧急情况下,手机信息、电子邮件等可以作为辅助报送形式。接报单位要核实上报人的身份,做好完整记录。

4应急响应

4.1启动响应条件

符合下列情况之一，由市港口危货应急领导小组启动应急响应：

（1）发生Ⅲ级及以上港口危险货物事故；

（2）发生跨区、跨行业或领域的港口危险货物事故；

（3）需要市级应急力量进行增援的港口危险货物事故；

（4）市港口危货应急领导小组决定需要启动本级应急响应。

4.2应急响应程序

（1）发生港口危险货物事故，港口企业应立即启动本企业应急响应，同时报告110指挥中心和区港口危货应急办；

（2）区港口危货应急办迅速作出判断，分级、分类紧急处置事故警情；

（3）区港口危货应急办充分了解现场情况，评估事故可控程度，确定事故等级，并开展应急处置和事故跟踪，同时上报市港口危货应急办；

（4）市港口危货应急办根据事故等级报请领导小组启动应急响应，领导小组指派应急总指挥，调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场；

（5）事故发生单位应指派专业人员负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故救援现场；

（6）指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业救援队伍任务；

（7）若港口危险货物事故严重程度超出佛山市自身控制能力，或者事故将要波及周边地区，需要周边地区或上级政府部门提供支持援助的，由市港口危货应急办及时向市人民政府汇报，请求协调处置；

（8）专家组人员到达现场后，迅速对事故情况作出判断，提出处置实施办法和防范措施，事故得到控制后，参与事故调查及提出防范措施；

（9）各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必要的个人防护，按各自的分工展开处置和救援工作；

（10）事故得到控制后，由专家组成员和环保部门指导，消防部门进行现场洗消工作，由安监部门决定应妥善保护的区域，组织相关机构和人员对事故开展调查和取证工作。

4.3应急处置方案

（1）市港口危货应急领导小组组长授权现场总指挥成立现场指挥部，听取区应急指挥部及事故发生单位关于事故险情及现场情况汇报，组织专业技术人员分析事故险情情况，迅速对事故险情和危害蔓延等情况作出判断，确定警戒区域，制订控制事故险情和人员搜救、安全疏散的实施方案及措施；

（2）现场总指挥召集现场指挥部成员，部署各抢险救援力量、装备和下达抢险救援任务的命令；

（3）事故发生单位指派专人负责引导指挥人员及各专业抢险救援小组进入事故救援现场，进行事故现场侦查，迅速对事故现场情况作出判断，按照现场指挥部下达的抢险救援任务的指令，采取必要的安全防护措施，展开险情处置、人员搜救、物资保障等救援工作；

（4）指挥部组织各专业技术人员加强对事故险情发展的监控、分析，发现异常情况，向现场指挥部提出处置方案，为事故应急救援指挥调度提供技术支持；

（5）应急救援各机构、队伍、人员及时向指挥部报告事故险情、人员搜救、警戒区域人员疏散、物资供应保障等抢险救援工作进展情况，并按照指挥部下达的指令，进一步推进应急抢险救援的实施；

（6）事故险情得到有效控制后，在专家和技术人员的指导下，进行现场清理，并研究制订防范计划，落实各项防范措施；

（7）事故险情得到全面控制和消除后，组织力量妥善保护事故现场，组织相关机构和人员开展对事故的调查；

（8）同时做好事故伤亡人员和财产损失的善后处置工作，做好对事故受伤人员的进一步治疗。

4.4应急结束

港口危险货物事故处置工作已基本完成，次生、衍生和事故危害基本消除，应急处置工作即告结束。应急结束后，市港口危货应急办应将情况及时通知参与事故处置的各相关单位，并向市人民政府和省交通运输厅报告，必要时还应通过新闻媒体向社会发布应急结束信意。

5善后处置

1.有关部门与事故单位应做好现场清洁与清理，消除危害因素，并建立紧急避难场所。由公安、民政、卫生计生、经济和信息化、供水供电等部门保障其供电、供水、生活用品、疾病预防、治安、卫生等方面；

2.环境保护部门针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能的危害，提供处置建议等相关技术支持，并对事故现场和周边环境进行跟踪监测，直至符合国家环境保护标准；

3.安全监管部门会同公安等有关部门做好事故调查处理；

4.本预案成员单位以及参与救援单位应根据事故应急救援情况，撰写事故评估分析报告，由市港口危货应急办汇总后报市人民政府；

5.当地政府督促事故单位、相关保险机构做好事故的赔偿工作，确保社会稳定。

6应急保障

6.1应急装备保障

各区应急指挥装备应由港口所在地区人民政府统一配备，应急指挥装备的日常维护、保管和维修由区港口危货应急办和各保养单位负责。

市港口危货应急办可根据需要配备以下一定的应急装备：应急指挥车、手持式扩音器、甚高频防爆对讲机（VHF）、防化服、防毒面罩和药罐、连体棉质工作服、防静电防滑鞋、医疗急救箱、手提防爆强力探照灯等。

6.2人力资源保障

强化以公安消防、港口危险货物事故应急救援队、环保、医疗等专业队伍为主体,其他相关港口危险货物事故处置单位为辅助的应急救援队伍体系。充分发挥企事业单位、公益团体及有一定专业技能的志愿者等社会力量，必要时协助实施应急处置工作。

依托市安全监管局建立的专家数据库，并及时更新有关内容，确保需要时能及时找到相应的专家为应急救援提供技术支持和保障。

6.3经费保障

应急经费包括应急设备的购置、保管、维护保养、更新；应急预案制定、修改、发布，培训、演练等。经费来源由港口危货应急办根据需要向同级财政申请。

6.4物资（装备）保障

应急物资(装备)的使用按照“各级储备、应急共享、自救互救、政府补助”的原则，建立应急物资（装备）共享平台。事故状态下有关各方有义务为事故应急救援提供自身储备的应急、物资（装备），事后进行原物或经济回补。

6.5医疗卫生保障

市卫生计生局负责组织开展应急医疗救援队伍技能培训，组织参加港口危险货物事故急救医疗演练，提高急救医疗能力。

港口危险货物生产经营单位应加强从业人员现场急救医疗基本知识和技能的培训,保证做到在专业医疗队伍到来之前受危险货物伤害的人员病情不恶化，以降低人员伤亡扩大化的风险。

6.6交通运输保障

市交通运输局负责建立健全交通运输应急联动机制，保障港口危险货物事故应急物资的综合运输能力。

事发地公安交警部门组织对事故现场进行交通管制，开设应急救援“绿色通道”。如有道路设施受损，市政部门要迅速组织有关专业队伍进行抢修，尽快恢复良好状态；必要时，可紧急动员和征用其他部门及社会交通设施装备。

6.7其他应急保障

港口危险货物事故应急救援所需的其他保障，如治安、电力、供水、环保、避难场所、气象等由市有关部门按照《佛山市突发事件总体应急预案》确定的职责，依据各部门的预案进行保障。

7预案管理

7.1应急演练

市港口危货应急办应至少每三年组织1次各种形式的应急演练，如现场演练、桌面推演、沙盘推演等。通过演练，及时发现应急预案和工作机制存在的问题，不断完善应急救援预案，提高应急处置能力。

港口危险货物经营单位每年至少组织1次综合预案或专项预案的应急救援演练，每半年至少举行1次现场外置方案的演练，通过演练不断提高企业在发生事故时能迅速反应、正确有效地处置的能力，以降低事故引起的各种损失。

7.2宣传教育

各区、市有关负责港口危险货物经营监督管理的部门，应当开展港口危险货物事故应急法律法规、应急预案和应急知识宣传教育活动，增强港口危险货物各类人员的安全意识和预防、避险、自救、互救等能力。

7.3培训

市港口危货应急办应根据需要，定期组织有关港口危险货物监管干部的应急管理专题培训，提升其应急管理能力。

各区负有港口危险货物监督管理的部门应根据需要，定期组织港口危险货物经营企业主要负责人和安全管理人员的培训，增强企业应急处置能力。

7.4预案管理

本应急预案由市交通运输局组织制定，报市人民政府批准后实施。有下列情形之一的，应当及时组织修订：

（1）有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

（3）面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

（7）应急预案制定单位认为应当修订的其他情况。

7.5预案解释

本预案由市港口危货应急办负责解释。

7.6预案实施

本预案自印发之日起施行。

8附件

8.1 应急救援单位联系方式

| 序号 | 机构名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各地火警电话 | 119 |
| 2 | 各地报警电话 | 110 |
| 3 | 各地医疗急救电话 | 120 |
| 4 | 国家安全生产监督管理总局化学品登记中心国家化学事故应急咨询电话 | 0532—83889090 （24小时） |
| 5 | 国家中毒控制中心24 小时热线电话 | 010—83132345， 010—63131122 |
| 6 | 国家中毒控制中心河南分中心（河南省职业病防治研究所）热线电话 | 0371—66959721， 0371—66967348 |
| 7 | 国家中毒控制中心广东分中心（广东省职业病防治院）24小时热线电话 | 020—84198181 |
| 8 | 国家中毒控制中心沈阳网络医院（沈阳市第九人民医院）24小时热线服务电话 | 024—25718880， 024—25718881 |
| 9 | 国家中毒控制中心徐州网络医院（徐州第三人民医院）热线电话 | 0516—83575037 （工作日）， 0516—83770936 （24 小时） |
| 10 | 上海市中毒控制中心咨询电话 | 021—62951860， 021—62758710-1720 |
| 11 | 广东省应急指挥中心联系电话 | 020—83135902 |
| 12 | 广东省交通厅值班电话 | 020—83805040 |
| 13 | 市委市政府总值班电话 | 0757—82366611， 82366622 |
| 14 | 市港口危货应急领导小组办公室值班电话 | 0757—82239180 （工作日） |

8.2编制依据

8.2.1有关法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，2014年8月13日）；

（2）《中华人民共和国港口法》（中华人民共和国主席令第5号，2003年6月28日）；

（3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2008年10月28日）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年8月30日）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年3月2日）；

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第493号，2007年4月9日）；

（7）《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》（国办函〔2004〕33号，2004年4月6日）；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）

（9）《港口危险货物安全管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2012年第9号，2012年12月11日）；

（10）《港口经营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2009年第13号，2009年11月6日）；

（11）《水路危险货物运输规则》（中华人民共和国交通运输部令1996年第10号,1996年11月4日）；

（12）《广东省安全生产条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议公告第3号，2013年9月27日）；

（13）《国家安全监管总局办公厅关于印发安全监管部门应急预案框架指南的通知》（安监厅应急〔2011〕222号）

（14）《广东省突发公共事件总体应急预案》（粤府〔2006〕16号，2006年12月29日）；

（15）《佛山市突发公共事件总体应急预案》（2008年版）；

（16）《印发佛山市安全生产事故灾难应急预案的通知》（佛府办〔2006〕249号，2006年7月28日）；

（17）《关于印发佛山市危险化学品事故应急预案（试行）的通知》（佛府办〔2005〕99号，2005年5月23日）；

（18）《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市突发事件预警信息发布管理办法的通知》（佛府办〔2013〕95号，2013年12月23日）。

8.2.2 有关标准及规范

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（2）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

（3）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（5）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（6）《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）；

（7）《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915—1999）；

（8）《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916—1999）；

（9）《石油库设计规范》（GB50074-2009）；

（10）《油码头安全技术基本要求》（GB16944-1997）；

（11）《散装石油、液体化工产品港口储存通则》（GB17379-1998）；

（12）《油码头安全技术基本要求》（GB16994-1997）；

（13）《液化气码头安全技术要求》（JT416-2000）；

（14）《港口码头溢油应急设备配置要求》（JT/T451-2009）；

（15）《装卸油品码头防火设计规范（附条文说明）》（JTJ237-1999）；

（16）《格形钢板桩码头设计与施工规范(附条文说明）》（JTJ 293-1998）；

（17）《斜坡码头及浮码头设计与施工规范(附条文说明）》（JTJ 294-1998）；

（18）《液化天然气码头设计规范》（JTS165-5-2009）；

（19）《高桩码头设计与施工规范》（JTS167-1-2010）；

（20）《重力式码头设计与施工规范》（JTS167-2-2009）；

（21）《板桩码头设计与施工规范》（JTS167-3-2009）；

（22）《液化天然气码头操作规程》（SY/T6929-2012）。

8.3预防与预测

8.3.1预防

（1）建立健全佛山市有关港口危险货物事故的地方法律法规及标准体系，通过该体系强化、提高港口危险货物从业人员安全意识和生产经营单位安全管理水平。

（2）不断完善事故灾害保险制度，让企业在事故发生后能及时恢复生产，让受灾受害人员及家属得到有效赔偿。

（3）不断完善港口危险货物企业安全生产监督管理信息系统的建设，重点监管本市港口危险货物经营单位储存场所构成重大危险源的企业。

（4）做好危险货物港口码头行业规划和布局工作，确保危货码头、构成重大危险源的储存设施和场所的安全距离符合国家有关规定要求。

（5）每年至少1次对全市港口危险货物行业作综合性安全风险分析，确保重大安全隐患排查治理“五到位”。

（6）加强企业从业人员、安全管理人员、主要负责人的培训教育工作，增强员工安全意识。

（7）不断推进港口危险货物经营企业安全生产标准化工作，提高企业安全管理水平。

（8）持续举行港口危险货物应急演练，增强政府各相关部门的协调熟练程度，提高各救援队伍的应急能力，磨合应急联动机制，提升应急综合水平。

（9）港口企业应加强对危险货物承运单位的管理，定期对承运单位运储条件、运储能力及安全管理水平进行评估。

8.3.2预测

佛山市各级港口危险货物监管部门和有关企业应做好以下信息监控工作：

（1）按照国家有关重大危险源监督管理规定，对重大危险源监控信息进行定期分析，建立港口危险货物企业安全形势分析会议制度，研判预防和应对较大以上港口危险货物事故的总体形势，提出相应的对策和建议。

（2）对港口危险货物企业重大安全隐患进行调查、登记、分级分类管理，及时外理安全隐患信意，定期更新数据库。

（3）对情况复杂、短期内难以完成整改的隐患，应制定应急预案，做好监控和应急准备工作。对可能引发较大以上港口危险货物事故的安全隐患，应依法采取停产整顿或关闭措施。

（4）对有可能引发港口危险货物事故的其他灾害和事件的信息进行监控。

（5）对已经发生的港口危险货物事故应急救援情况及事故发展事态进行监控。

8.4应急响应流程图

8.5危险性分析

根据对佛山市危险货物港口企业进行调研的结果和企业提供的港口设施和危险化学品装置现状安全评价报告、港口企业危险货物事故应急预案以及关于危险货物作业品种和储量等方面的有关资料，结合对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、道化学品火灾爆炸指数（第七版）、池火伤害计算模型，计算出该企业爆炸暴露半径、二度烧伤半径、可能烧伤半径以及是否构成重大危险源，分析数据参见下表：

| 序号 | 企业名称 | 是否构成重大危险源 | 主要危险货物名称 | 影响范围（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 爆炸暴露半径 | 二度烧伤半径 | 可能烧伤半径 |  |
| 1 | 禅城区中油燃料有限公司 | 否 | 燃料油 | 20.5 | 72.2 | 145.8 |  |
| 2 | 佛山市海昌燃料有限公司 | 否 | 燃料油（闪点大于60℃） | 20.5 | 49.2 | 88.7 |  |
| 3 | 佛山市新润丰石油有限公司 | 否 | 重油、柴油（闪点大于60℃） | 20.5 | 95.5 | 192.4 |  |
| 4 | 佛山市兆能石油化工有限公司 | 否 | 燃料油、柴油（闪点大于60℃） | 20.5 | 220.4 | 445.3 |  |
| 5 | 佛山市昊晟燃料有限公司 | 否 | 重油、柴油（闪点大于60℃） | 20.5 | 49.2 | 88.7 |  |
| 6 | 佛山市华顺兴石油有限公司 | 否 | 重油、柴油（闪点大于60℃） | 20.5 | 153.8 | 310.5 |  |
| 7 | 南海国际货柜码头有限公司 | 否 | 包装的第1.3、1.4、1.5、1.6、3、4、5、6（非剧毒）、8和9类 | 20.5 | 56.3 | 113.7 |  |
| 8 | 广东华创石油化工储运有限公司 | 是 | 汽油、柴油、重油、煤油类（45℃闪点）、工业溶剂油类（38℃闪点）、燃料油、润滑油 | 32.8 | 132.5 | 265.6 | 罐区安监负责 |
| 9 | 广东航供油品储运有限公司 | 否 | 柴油、煤油类（闪点大于28℃） | 20.5 | 140.8 | 283.2 | 码头改造中 |
| 10 | 佛山市南海区平东油料厂 | 否 | 柴油、燃料油（闪点大于60℃） | 20.5 | 109.4 | 220.9 |  |
| 11 | 佛山市南海区营顺油库有限公司 | 是 | 汽油、柴油、重油 | 32.8 | 125.7 | 256.3 | 罐区安监负责 |
| 12 | 佛山市南海粤桂石化供应联营公司 | 否 | 重油、柴油（闪点大于60℃） | 20.5 | 56.3 | 113.7 |  |
| 13 | 佛山市中油平洲油库有限公司 | 是 | 汽油、柴油、重油 | 32.8 | 141.5 | 284.8 | 罐区安监负责 |
| 14 | 中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司 | 是 | 汽油（闪点≦28℃）、柴油闪点≧28℃） | 32.8 | 145.9 | 277.2 |  |
| 15 | 佛山南海燃气发展有限公司南海气库 | 是 | 液化石油气 | 43 | 280.5 | 763.9 | 罐区不属于交通监管 |
| 16 | 佛山市佛安能源有限公司 | 否 | 柴油、重油 | 20.5 | 76.4 | 186.2 |  |
| 17 | 佛山南港码头有限公司 | 否 | 3.3、4.1、8 | 20.5 | 88.3 | 176.4 |  |
| 18 | 佛山市南海区宏兴创业燃料有限公司 | 否 | 重油 | 20.5 | 107.9 | 215.5 |  |
| 19 | 南海发电一厂有限公司 | 否 | 重油 | 20.5 | 220.4 | 445.3 |  |
| 20 | 佛山市倍力燃料仓储有限公司 | 否 | 丙类油 | 20.5 | 107.9 | 215.5 |  |
| 21 | 佛山市南海顺兴隆石油有限公司 | 否 | 重油 | 20.5 | 95.5 | 192.4 | 码头改造中 |
| 22 | 佛山市一喜燃料油化工有限公司 | 否 | 重油 | 20.5 | 88.3 | 176.4 |  |
| 23 | 佛山市瑞丰石化燃料有限公司 | 否 | 燃料油、渣油（闪电大于60℃） | 20.5 | 92.3 | 183.8 |  |
| 24 | 佛山市龙池石化燃料有限公司 | 否 | 燃料油（闪点大于60℃） | 20.5 | 95.5 | 192.4 |  |
| 25 | 佛山市三水富腾沥青有限公司 | 否 | 闪点≥60℃的油料（包括重质原油、180#CST燃料油、380#CST燃料油、奥里油、5#重质燃料油） | 20.5 | 220.4 | 445.3 |  |
| 26 | 佛山市三水海盛达道路材料有限公司 | 否 | 丙类燃料油、沥青（两类闪点﹥60℃）、重柴油、重质原油。原料油（三类闪点≥60℃） | 20.5 | 49.2 | 88.7 |  |
| 27 | 道达尔石化（佛山）有限公司 | 是 | 苯乙烯 | 32 | 145.7 | 293.5 | 港区安监负责 |
| 28 | 佛山市三水鸿兴化工有限公司 | 否 | 异辛醇、邻苯二甲酸二辛酯（9类）,硫酸、盐酸、硝酸、烧碱（8类） | 20.5 | 48.3 | 97.2 |  |
| 29 | 佛山市三水长顺燃料有限公司 | 否 | 燃料油（闪点不小于60℃）、调和油（闪点大于120℃）、渣油（闪点大于120℃） | 20.5 | 247.3 | 505.7 |  |
| 30 | 佛山三水三港集装箱码头有限公司 | 否 | 3.1、3.2、3.3、4.2、4.3、5.1、5.2、6（非剧毒品）、8、一次性打火机 | 20.5 | 121.7 | 254.5 |  |
| 31 | 佛山市三水区粤顺燃料油有限公司 | 否 | 燃料油（闪点大于60℃） | 20.5 | 203.5 | 407.9 |  |
| 32 | 佛山中油高富石油有限公司 | 是 | 原油、成品油 | 32.8 | 457.3 | 926.8 | 罐区安监负责 |
| 33 | 佛山市高明富顺燃料化工有限公司 | 否 | 丙类油 | 20.5 | 121.7 | 254.5 |  |

8.6应急处置程序

根据对本市各港口企业危险货物港口现有作业的品种、数量和储存方式进行调研，并对将来有可能增加的品种进行分析、预测的结果，本预案将本市企业可能发生的事故类型归纳为以下十类：

（1）爆炸性物质火灾事故；

（2）压缩气体和液化气体火灾、泄漏事故；

（3）易燃液体火灾、泄漏事故；

（4）易燃固体、自然物品火灾事故；

（5）遇湿易燃物品火灾事故；

（6）氧化剂和有机氧化剂火灾事故；

（7）毒害品、腐蚀品火灾、泄漏事故；

（8）集装箱火灾事故；

（9）中毒事故；

（10）危险化学品烧伤事故。

8.6.1爆炸性物质火灾事故应急程序

（1）事故应急要点。

①评估再次发生爆炸事故的可能性并采取相应行动；

②抓住有利时机，采取有效措施控制再次发生爆炸；

③扑救爆炸性物质堆垛火灾时主要救火的方式；

④灭火人员应该积极采取自我保护措施，如伴随爆炸有毒害物质逸散，灭火人员应佩戴呼吸器方可进入危险区域；

⑤若有立即发生再次爆炸征兆或危险，立即撤退，来不及撤退时，应就地卧倒。

（2）事故应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 |  |
| 安全评估与事故调查组 | 迅速查明现场情况并判断事故发展态势，如有发生再次爆炸的可能性和危险性，评估警戒范围并将评估意见报告现场指挥部。 | 在充分了解危险货物品类、性质和现场情况的基础上作出判断和评估。 |  |
| 现场指挥部 | 根据现场情况和专家意见作出准确判断，下达行动指令；确有立即发生再次爆炸的征兆或危险时，应果断下达撤退命令。 | 判断准确，决策果断。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 ③各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 |
| 综合协调组 | 根据现场指挥部的意见进行分析，作出决策，向各应急小组下达指令。 | 反应迅速，信息传达准确。 |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 组织力量及时疏散着火区域周围爆炸性物质，使着火区域周围形成一个隔离带。 | 采取充分安全措施，确保救援人员自身安全。 |  |
|  | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻； |  |  |
| 危险源控制组 | 充分利用爆炸和再次爆炸前的时间，采取有效措施防止再次爆炸。 |  |  |
|  | 对现场进行灭火，在扑救爆炸性物质堆垛火灾时采用吊射水流灭火，避免堆垛倒塌引起再次爆炸。不能用沙土盖压火势，以免增强爆炸性物质爆炸时候的威力。 | 灭火人员应积极采取自我保护措施，如伴随爆炸有害物质逸散，灭火人员应佩戴呼吸器方可进入危险区域，灭火时尽量利用现场的地形、地物作为掩蔽体或尽量采取卧姿等低姿势射水。 |  |
| 伤员抢救组 | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
| 环境监测组 | 确定事故污染危害区域程度和危险物质成份浓度及可能危及范围的测定。 | 行动迅速，数据有效。 |  |
|  | 对事故外逸物品危险环境影响做出正确评估，为现场指挥部决策和消除事故污染提供技术服务。 | 时刻警惕，信息准确。 |  |

8.6.2压缩气体和液化气体火灾、泄漏事故应急程序

（1）事故应急要点。

①尽量疏散事故影响范围内的可移动压力容器，用水枪冷却固定式的或不能疏散的压力容器，救援人员注意利用地形进行自我保护；

②如果输气管线泄漏着火，应首先设法找到并关闭阀门；

③扑灭火灾；

④堵漏工作准备就绪并且扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体；

⑤如果无法堵漏，则控制着火范围，直到燃气燃尽，火势自动熄灭；

⑥应密切注意各种危险征兆，发现燃气容器有爆炸征兆时，应迅速撤退至安全地带；

⑦气体储罐或管道阀门处泄漏着火时，可试图关闭阀门。

（2）事故应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 ③各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 |
| 安全评估与事故调查组组 | 迅速查明现场情况并判断事故发展态势，适时评估堵漏所需要的器材、材料和工艺处理措施及抢救方案并报告现场指挥部。 | 有利于消防行动的整体迅速、有效行动。 |  |
| 现场指挥部 | 如果是输气管线或气体储罐泄漏着火，指挥应急人员首先设法关闭气源。 |  |  |
|  | 密切注意泄漏情况，如果火势暂时已扑灭但任然在泄漏而且暂时无法堵住，则督促现场灭火人员用点火棒将火重新点燃。 |  |  |
|  | 如果堵漏不成功，下次堵漏需要一定的准备时间，则指挥应急人员立即用点火棒点燃泄漏处，恢复稳定燃烧。 | 根据现场情况和专家的意见，采取各种有效的处置措施，确保不形成爆炸性混合气体。 |  |
|  | 如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，则指挥应急力量冷却着火容器及其周边容器和可燃物，控制着火范围，直到燃气烧尽，火势自动熄灭。 | 控制火势不蔓延。 |  |
|  | 应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭较长时间未能恢复稳定燃烧而容器任然在泄漏、或受到热辐射的容器的安全阀报警、晃动、尖叫、漏气产生火焰等爆炸征兆时候，应作出准确判断，应果断下达撤退命令。 | 现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。 |  |
| 综合协调组 | 根据现场指挥部及专家的建议，与消防部门及事故企业确定工艺处理方案，需要时提供为现场堵漏所需要的器材或材料。 |  |  |
|  | 根据指挥部的指令，组织调集堵漏所需要的器材或材料到事故现场。 |  |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 指挥现场应急人员尽量在水枪的掩护下将受到火焰辐射热威胁的压力容器疏散到安全地带，不能疏散的压力容器应部署足够的水枪进行冷却保护。 | 应急人员应尽量采用低姿势射水或利用现场坚实的掩体防护。对卧式储罐，应急人员应选择在储罐四侧面作为射水战地。 |  |
|  | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。 |  |  |
| 危险源控制组 | 用水扑灭火势，也可以用干粉、二氧化碳灭火，但任然需要用水冷却烧烫的储罐或管线，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。 |  |  |
|  | 火势扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏（有输转安全设施或注水设施的应立即将气体输转至安全设施或注水垫高气体至泄漏点以上）。 |  |  |
|  | 在堵漏的同时，用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。 |  |  |
| 伤员抢救组 | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
| 环境监测组 | 确定事故污染危害区域程度和危险物质成份浓度及可能危及范围的测定。 | 行动迅速，数据有效。 |  |
|  | 对事故外逸物品危险环境影响做出正确评估，为现场指挥部决策和消除事故污染提供技术服务。 | 时刻警惕，信息准确。 |  |

8.6.3易燃液体火灾、泄漏事故应急程序

（1）事故应急要点。

①首先应切断火势蔓延的途径；

②评估着火液体有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施；

③对较大的储罐或流淌火灾，应根据着火面积选用灭火剂；

④大面积液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救；

⑤扑灭毒害品、腐蚀性或燃烧产生毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须采取防护措施；

⑥扑救具有沸溢、喷溅等危险性的液体火灾，必须注意避免造成人员伤亡和设备损失；

⑦易燃液体管线或储罐泄漏着火，应设法找到并关闭进、出阀门，如果阀门已经损坏或储罐泄漏，应迅速采取堵漏措施。

（2）事故应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序； ②各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 ③救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 |
| 安全评估与事故调查组 | 了解并掌握着火液体的品名、比重、水容性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，根据不同特性、着火面积大小提供相应的应对措施，并报告指挥部。 | 时刻警惕事故现场新的情况发生，当出现新的危险状况应及时向现场指挥部报告。 |  |
| 现场指挥部 | 根据专家的建议，与消防部门及事故企业确定应急处置方案。 | 时刻警惕事故现场新的情况发生，当有可能危及现场应急小组生命安全的状况出现应及时下达撤退命令。 |  |
|  | 当出现受热辐射的容器安全阀报警、晃动、尖叫等爆炸征兆或燃烧的原油、重油有沸溢、喷溅征兆时候，作出准确判断，及时下达撤退命令。 |  |  |
| 综合协调组 | 根据现场指挥部的指令，指挥各应急小组按预案展开行动。 | 反应迅速，步调一致。 |  |
| 危险源控制组 | 首先切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受到火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。 | 各现场应急小组看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。 |  |
|  | 如由液体流淌时，应组织人员筑堤（或用围油栏）拦截飘淌的易燃液体或挖沟导流。 |  |  |
|  | 遇到易燃液体管道或储罐泄漏着火，在灭火人员切断蔓延方向，控制火情的同时，应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已经损坏或储罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，如果堵漏失败，一般不必点燃泄漏口。 |  |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 指挥现场应急人员尽量在水枪的掩护下将受到火焰辐射热威胁的压力容器疏散到安全地带，不能疏散的压力容器应部署足够的水枪进行冷却保护。 |  |  |
|  | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。 |  |  |
| 伤员抢救组 | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
| 环境监测组 | 确定事故污染危害区域程度和危险物质成份浓度及可能危及范围的测定。 | 行动迅速，数据有效。 |  |
|  | 对事故外逸物品危险环境影响做出正确评估，为现场指挥部决策和消除事故污染提供技术服务。 | 时刻警惕，信息准确。 |  |

8.6.4易燃固体、自燃物品火灾事故应急程序

（1）事故应急要点。

本港现有的易燃固体、自燃物品品种一般可用水和泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。

（2）事故应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 ③各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 |
| 安全评估与事故调查组 | 对着火物质的性质和后果进行评估，并向现场指挥部提出对策和建议。 |  |  |
| 现场指挥部 | 根据专家的建议，与消防部门及事故企业确定应急处置方案。 |  |  |
| 综合协调组 | 具体实施现场指挥部提出的处置方案，指挥各自应急小组进行行动。 | 根据不同危险品种采用不同的应急策略，重大决策先报告现场指挥部。 |  |
| 危险源控制组 | 用水和泡沫扑灭火灾。 |  |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。 |  |  |
| 伤员抢救组 | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
| 环境监测组 | 对事故外逸物品危险环境影响做出正确评估，为现场指挥部决策和消除事故污染提供技术服务。 | 行动迅速，数据有效。 |  |

8.6.5遇湿易燃物品火灾事故应急程序

（1）事故应急要点。

①首先应了解清楚遇湿易燃物品的品名、数量、是否与其他物品混存、燃烧范围、火势蔓延途径；

②如果只有少量（一般50g以内）遇湿易燃物品，可用大量水或泡沫扑救；

③如果遇湿易燃物品数量较多，而且未有与其他物品混存，则绝对禁止用水或泡沫等湿性灭火器扑救；

④如果其他物品火灾威胁到相邻遇湿易燃物品，应将遇湿易燃物品迅速疏散，转移至安全地带。

（2）事故应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 ③各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 |
| 安全评估与事故调查组 | 对着火物质的性质和后果进行评估，并向现场指挥部提出对策和建议。 | 根据不同危险品种、数量采用不同的应急策略。 |  |
| 现场指挥部 | 根据专家的建议，和消防部门、专家、事发企业等相关部门共同确定应急处置方案并下达抢救指令。 |  |  |
| 综合协调组 | 具体实施现场指挥部提出的处置方案，指挥各自应急小组进行行动。 |  |  |
| 危险源控制组 | 如果只有少量（一般50g以内）遇湿易燃物品，可用大量水或泡沫扑救；水或泡沫刚接触着火点时，短时间内可能会使火势增大，但少量遇湿易燃物品燃尽后，火势很快会熄灭或减少； 如果遇湿易燃物品数量较多，而且未有与其他物品混存，则绝对禁止用水或泡沫等湿性灭火器扑救；应使用干粉、二氧化碳等干性灭火器扑救（但少量物质如金属钾、钠、镁、铝等用二氧化碳灭火无效）。对于固体遇湿易燃物品，可用水泥、干沙、干粉、硅藻土等覆盖，切勿喷射有压力的灭火器，以防止将粉尘吹扬起来，与空气形成爆炸性混合物。 | 着重掌握物品数量，根据不同情况采取相应的应急措施和对策；重大决策先报告现场指挥部。 |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 如其他物品火灾威胁到相邻的遇湿易燃物品，应将遇湿易燃物品迅速疏散，转移至安全地点。如因遇湿易燃物品较多，一时难以转移，应先用油布或塑料膜等其他防水布将遇湿易燃物品遮盖好，然后再在上面盖上棉被并淋上水。如果遇湿易燃物品堆放地势不太高，可在其周围用土筑一道防火堤。 |  |  |
| 伤员抢救组 | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
| 环境监测组 | 指导灾后现场遗留危险物质的消除和治理，对可能存在较长时间污染危险的区域应发出警告，并负责定期定点监测直至消除危害。 | 行动迅速，数据有效。 |  |

8.6.6氧化剂和有机氧化剂火灾应急程序

氧化剂和有机氧化剂从灭火角度讲是一个比较复杂的类别，既有固体、液体、又有气体；既不像遇湿易燃物品一概不能用水和泡沫扑救，也不像易燃固体几乎都可以用水和泡沫扑救。有些氧化剂本身不燃，但遇到可燃物或酸碱能着火和爆炸。而有机氧化剂本身就能着火、爆炸，危险性特别大。因此，扑救氧化剂和有机氧化剂火灾没有统一的办法，需要视具体物质特性确定扑救方法。

（1）事故应急要点。

①应迅速查明着火或反应的氧化剂和有机氧化剂以及其他燃烧物品的品名、数量、主要危险特性、火势蔓延途径、能否用水或泡沫扑救；

②能用水或泡沫扑救时，应尽一切可能切断火势蔓延，使着火区域孤立，限制燃烧范围；

③不能用水、泡沫、二氧化碳扑灭时，用干粉、或用水泥、干沙覆盖，先从着火区域四周尤其是下风等火势主要蔓延方向覆盖，形成孤立火势的隔离带，然后逐步向着火点进逼。

（2）事故应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 |  |
| 安全评估与事故调查组 | 对着火物质和后果进行评估，迅速查明着火或反应的氧化剂或有机氧化剂以及其他燃烧物品的品名、数量、主要危险特性、火势蔓延途径、能否用水或泡沫扑救，并向现场指挥部提出建议和对策。 | 注意物品受到温度变化而产生的反应、可使用的灭火介质。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 ③各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 |
| 现场指挥部 | 根据专家的建议，和消防部门、专家、事发企业等相关部门共同确定应急处置方案并下达抢救指令。 |  |  |
| 综合协调组 | 具体实施现场指挥部提出的处置方案，指挥各自应急小组进行行动。 |  |  |
| 危险源控制组 | 能用水或泡沫扑救时，应尽一切可能切断火势蔓延，使着火区域孤立，限制燃烧范围； 不能用水、泡沫、二氧化碳扑灭时，用干粉、或用水泥、干沙覆盖，先从着火区域四周尤其是下风等火势主要蔓延方向覆盖，形成孤立火势的隔离带，然后逐步向着火点进逼。 | 根据不同危险品种采用不同的应急策略，重大决策先报告现场指挥部；一定重视做好自身防护。 |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 负责在事故现场及受事故影响区域建立警戒、隔离区域，保障救援道路畅通，维护疏散过程的治安等。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
|  | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。 |  |  |
| 伤员抢救组 | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
| 环境监测组 | 指导灾后现场遗留危险物质的消除和治理，对可能存在较长时间污染危险的区域应发出警告，并负责定期定点监测直至消除危害。 | 行动迅速，数据有效。 |  |

8.6.7毒害品、腐蚀品火灾、泄漏应急程序

（1）事故应急要点。

①应急人员必须穿着防护服、佩戴防护面罩；

②积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围；

③扑救时应尽量使用低压水或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出；

④遇到容器泄漏，应采取堵漏措施；

⑤浓硫酸遇水放出大量的热，会导致沸腾飞溅，需特别注意防护。

（2）事故应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 |  |
| 安全评估与事故调查组 | 对毒害品、腐蚀品的性质和后果进行评估，向现场指挥部提出处置建议和对策。 |  |  |
| 现场指挥部 | 根据专家的建议，和消防部门、专家、事发企业等相关部门共同确定应急处置方案并下达抢救指令。 |  | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 ③各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 |
| 综合协调组 | 具体实施现场指挥部提出的处置方案，指挥各自应急小组进行行动。 | 应急人员一定要佩戴好防护用具，保护自身安全。一般必须佩戴防护面罩，处于有毒气体环境要佩戴自给式呼吸器或氧气瓶，对于腐蚀性材料要穿戴特制防护服。 |  |
|  | 督促、指挥应急人员佩戴防护面罩，处于有毒气体环境要佩戴自给式呼吸器或氧气瓶，对于腐蚀性材料要穿戴特制防护服。 |  |  |
| 危险源控制组 | 扑救火灾时应尽量采取低压水流或雾状水，避免腐蚀品、有害品溅出。 |  |  |
|  | 浓硫酸遇到水会放出大量的热，会导致沸腾飞溅，需要特别注意。扑救浓硫酸与其他可燃物品接触发生的火灾，浓硫酸数量不多时候，可以用大量低压水流或雾状水快速扑救；如果浓硫酸数量很大，应先用二氧化碳、干粉等灭火，然后再把着火物品与浓硫酸分开。 |  |  |
|  | 积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。 |  |  |
|  | 遇毒害品、腐蚀品容器泄漏，在扑救火势后应该采用堵漏措施，腐蚀品需要用防腐材料堵漏。 |  |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 负责在事故现场及受事故影响区域建立警戒、隔离区域，保障救援道路畅通，维护疏散过程的治安等。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
|  | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。 |  |  |
| 伤员抢救组 | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 | 行动迅速，措施果断有效。 |  |
| 环境监测组 | 指导灾后现场遗留危险物质的消除和治理，对可能存在较长时间污染危险的区域应发出警告，并负责定期定点监测直至消除危害。 | 行动迅速，数据有效。 |  |

8.6.8集装箱火灾事故应急程序

（1）集装箱火灾特点。

集装箱危险货物火灾事故危害性大，当集装箱层层堆放时，行业行、列与列之间间隙很小，一旦集装箱内易燃危险货物起火，就会在箱与箱之间通过热传导和热辐射不断传播。

集装箱结果本身具有风雨密的特性，外界灭火介质不能进入直接灭火，只能起到火情延缓或降温的作用，另因集装箱位置的原因，无法采取喷淋等降温措施。

如果是港区集装箱船上的集装箱发生火灾，由于船舶本身没有起吊设施，除靠泊集装箱码头或请专业过驳公司外，无法对起火集装箱采取隔离或抛弃措施。

（2）事故应急要点。

①迅速启动码头或船上消防水系统向着火的集装箱及其周围大量喷水降温；

②了解危险品集装箱箱位并迅速移开着火集装箱周围的集装箱；

③根据集装箱自身结构和箱位采取相应的灭火措施；

④如果集装箱内装有燃烧产生有毒气体的物质，扑救人员要做好自身防护。

（3）事故应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故企业 | 事故企业立即报告装载危险品集装箱的放置位置及具体危险品品名或种类，并将有关情况报告给现场指挥部，必要时将分布情况绘制简图。 |  |  |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 如果集装箱内部装置有燃烧产生有毒气体的危险品，扑救人员要穿戴符合要求的防护服佩戴防护面罩展开扑救工作； 企业按自身应急预案开展应急救援。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 ③各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 |
| 安全评估与事故调查组组 | 对危险品的性质和后果进行评估，向现场指挥部提出处置建议和对策。 |  |  |
| 现场指挥部 | 根据专家的建议，和消防部门、专家、事发企业等相关部门共同确定应急处置方案并下达抢救指令。 |  |  |
| 综合协调组 | 具体实施现场指挥部确定的应急处置方案，指挥各自应急小组的行动。 |  |  |
|  | 督促、指挥应急人员佩戴防护面罩，处于有毒气体环境要佩戴自给式呼吸器或氧气瓶，对于腐蚀性材料要穿戴特制防护服。 |  |  |
| 危险源控制组 | 启动码头或船上消防水系统向着火的集装箱及其周围大量喷水降温。 |  |  |
|  | 如果集装箱内部装有消防系统，则可通过标准接头向集装箱内部输入灭火介质，让着火介质直接到达集装箱内部灭火；如果有可能，而且周围的集装箱已经移开，可以打开箱门直接向集装箱内部喷射灭火介质灭火。 |  |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 移走周围的集装箱和其他可燃物；禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。 |  |  |
| 伤员抢救组 | 积极组织力量开展对事故伤害人员的现场紧急抢救和伤员的转运，以及至医院的进一步治疗，必要时向上级医疗应急中心提出救援申请。 |  |  |
| 环境监测组 | 确定事故污染危害区域程度和危险物质成份浓度及可能危及范围的测定；对事故外逸物品危险环境影响做出正确评估，为现场指挥部决策和消除事故污染提供技术服务。 |  |  |

8.6.9中毒事故应急程序

（1）事故应急要点。

①发生中毒事故，应立即将中毒者送往医院急救；

②不能立即到达医院，可根据导致中毒的原因采取相应的现场急救处理；

③加救护人员，必须做好个人防护。

（2）应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 ③各应急小组应根据不同情况采取不同策略，作出重大重大决策前向现场指挥部报告。 |
| 安全评估与事故调查组 | 监测事故现场情况，评估事故发展态势，以及消除危害的处置对策。 |  |  |
| 现场指挥部 | 下达应急救援指令，并提示注意救援人员的自身防护，协调必要的应急物资（如防毒面罩、交通车辆）到现场。 |  |  |
| 综合协调组 | 立即督促现场应急人员将中毒者送往医院急救，指挥、指导各应急小组行动及做好自身防护。 | 行动迅速，争分夺秒。 |  |
|  | 组织交通工具运送中毒人员。 |  |  |
| 伤员抢救组 | 如不能立即到达医院，可根据导致中毒的原因采取相应的现场急救处理。 | 设法控制毒物泄漏源头，救援人员切实主要自身防护。必须做好个人防护，进入中毒现场必须穿戴防护面罩或供氧式防毒面罩。如时间段，对于水溶性毒物，如常见的氯、氨、硫化氢等，可暂时用浸湿的毛巾捂住口鼻等。 |  |
|  | 吸入中毒者，应迅速使其脱离中毒现场，向上风向转移，至空气新鲜处。松开患者衣领和裤带，并注意保暖。 |  |  |
|  | 化学毒物沾染皮肤时，应迅速脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量流动清水冲洗15—30分钟，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。 |  |  |
| 危险源控制组 | 在抢救伤员的同时，应想方设法阻断毒物泄漏处，阻止蔓延扩散。 |  |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。 |  |  |
| 环境监测组 | 对事故污染危害区域程度和危险物质成份浓度及可能危及范围的测定，报告指挥部，并建议采取相应应急措施。 |  |  |

8.6.10危险化学品烧伤的现场抢救程序

（1）事故应急要点。

针对不同的伤害部位，不同化学品种类采取相应的处置措施。

（2）应急行动计划。

| 执行部门/人 | 行动 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发地区政府 | 组织并督促发生事故的企业及其附近企业开展自救、互救，支援事故现场灭火工作。 | 企业按自身应急预案开展应急救援。 | ①督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。 ②救援人员务必采取充分安全保护措施，确保自身安全。 |
| 安全评估与事故调查组 | 监测事故现场情况，评估事故发展态势，以及消除危害的处置对策。 |  |  |
| 现场指挥部 | 根据伤害部位、化学品种类不同采取相应的措施，并协调必要的应急资源（如交通车辆）到现场。 |  |  |
| 综合协调组 | 具体实施现场指挥部提出的方案，指挥各应急小组行动。 | 作出重大决策前报告给现场指挥部。 |  |
| 伤员抢救组 | 化学性皮肤烧伤 | 立即将伤员转移现场，迅速脱去被化学品沾污的衣服、鞋袜等。 无论酸碱或其他化学品烧伤，立即用大量流动清水冲洗创面15-30分钟。 新鲜的创面不要任意涂上油膏或红药水，不用脏布包裹。 黄磷烧伤时应用大量清水冲洗、浸泡或用多层湿布覆盖创面。 烧伤的同时，往往合并骨折、出血等外伤，下现场也应及时处理。 烧伤病人应及时送往医院。 |  |  |
|  | 化学品眼烧伤 | 迅速在现场用流动清水冲洗，千万不要未经过处理而急于送医院。 冲洗时候，要掰开眼皮。 如无冲洗设备，也可以把头部埋入清洁盆水中，把眼皮掰开，眼球来回转动洗涤。 如电石（碳化钙）、生石花（氧化钙）颗粒溅如眼内，应先用蘸石蜡油或植物油的棉签去除颗粒，再用水冲洗。 |  |  |
| 危险源控制组 | 在抢救伤员的同时，应想方设法阻断化学品泄漏处，阻止蔓延扩散。 |  |  |
| 警戒、疏散隔离组 | 禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。 |  |  |
| 环境监测组 | 对事故外逸物品危险环境影响做出正确评估，为现场指挥部决策和消除事故污染提供技术服务。 |  |  |

8.7港口危货企业消防应急资源表

| 序号 | 港口企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 联系电话 | 固定设备 | 可调用资源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 消防炮（台） | 泡沫罐容量（吨） | 氮气装置（个） | 水灭火系统 | 消防车（辆） | 防护服（套） | 空气呼吸器（套） | 吸油毡+消油剂（kg） | 围油栏（米） |  |
| 1 | 禅城区中油燃料有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇罗南沙村 | 劳志强 | 85387188、13702628909 | 5 | 10 |  | 4 |  | 2 | 2 | 2600 | 350 |  |
| 2 | 佛山市海昌燃料有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇梧村外沙围 | 陈永强 | 85323273、13929998994 | 1 |  |  |  |  |  | 6 | 700 | 200 |  |
| 3 | 佛山市新润丰石油有限公司 | 佛山市禅城区南庄罗南隆新白沙头 | 赖洪标 | 85330561、13927225419 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 200 | 200 |  |
| 4 | 佛山市兆能石油化工有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇醒群村尾大道28号 | 梁锐柱 | 85337749、13902425623 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 150 |  |
| 5 | 佛山市昊晟燃料有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇罗南龙庆隆新白沙头 | 陈自强 | 85381979、13500256899 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2500 | 80 |  |
| 6 | 佛山市华顺兴石油有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇罗南龙庆开发区 | 罗福炳 | 85337368、13702659979 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 140 |  |
| 7 | 南海国际货柜码头有限公司 | 广东省佛山市南海区三山港经济开发区 | 岳广燕 | 81273050、13923171290 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |
| 8 | 广东华创石油化工储运有限公司 | 广东省佛山市南海区平洲平南南顺联围 | 陈杰麟 | 86798303、13702548242 | 43 |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 64L/S泡沫混合器6个 |
| 9 | 广东航供油品储运有限公司 | 佛山市南海区平洲三山油库北区 | 李聪安 | 86702706、13826240261 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | 80 | 200 | 码头改造中 |
| 10 | 佛山市南海区平东油料厂 | 佛山市南海区桂城街道平洲平东新石工业区海边大道49号 | 梁钜成 | 86776786、13902429617 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1000 | 2000 |  |
| 11 | 佛山市南海区营顺油库有限公司 | 佛山市南海区平洲三山环岛南路 | 邓培辉 | 86765388、13928681583 | 2 | 12 |  | 1 |  |  |  | 100 | 230 |  |
| 12 | 佛山市南海粤桂石化供应联营公司 | 佛山市南海区桂城街道海四路2号 | 黄强 | 86702968、13703074648 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 40 | 200 |  |
| 13 | 佛山市中油平洲油库有限公司 | 佛山市南海区平洲平南顺利村江边中油平洲油库 | 许立国 | 86797268、13926029177 | 6 | 10 |  | 1 |  |  | 8 | 500 | 200 |  |
| 14 | 中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司 | 佛山市南海区黄岐北村油库 | 浦东详 | 85901257、13928781592 | 11 | 7.6 |  | 1 |  |  |  | 220 | 220 |  |
| 15 | 佛山南海燃气发展有限公司南海气库 | 佛山市南海区三山港冲源唐地岗 | 侯守坡 | 81357453、13925915675 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1000 | 10 |  |
| 16 | 佛山市佛安能源有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平洲平胜村委会麻洪村蕉树围 | 肖水平 | 86772515、13928600049 | 6 | 10 |  | 1 |  |  |  | 1000 | 110 |  |
| 17 | 佛山南港码头有限公司 | 佛山市三水区西南街西河路南港码头 | 陈勇文 | 86797368、13702980643 | 20 |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 18 | 佛山市南海区宏兴创业燃料有限公司 | 广东省佛山市南海区官窑南浦村大刀地 | 谢协礼 | 85892766、13928269947 | 6 | 7.6 |  |  |  | 4 | 2 | 200 | 150 |  |
| 19 | 南海发电一厂有限公司 | 佛山市南海区西樵镇新田 | 曲延东 | 86333988、13902422963 | 4 |  |  |  |  |  | 6 | 2000 |  |  |
| 20 | 佛山市倍力燃料仓储有限公司 | 佛山市南海区西樵镇河岗工业开发区河溪村前 | 李亚桂 | 86827399、18929901134 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 1460 | 200 |  |
| 21 | 佛山市南海顺兴隆石油有限公司 | 佛山市南海西樵海舟开发区顺兴隆石油有限公司 | 左胜金 | 86821933、13534337142 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 码头改造中 |
| 22 | 佛山市一喜燃料油化工有限公司 | 佛山市南海区里水镇和顺瑶头管理区金山埔 | 徐炳繁 | 85111277、13927767770 | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 240 | 100 |  |
| 23 | 佛山市瑞丰石化燃料有限公司 | 佛山市三水区白坭镇中部工业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无业务 |
| 24 | 佛山市龙池石化燃料有限公司 | 佛山市三水区白坭镇龙池岗侧 | 廖志华 | 87510600、13923132585 | 4 | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 6000 | 1000 |  |
| 25 | 佛山市三水富腾沥青有限公司 | 佛山市三水区白坭镇进港工业开发区 | 王庆佘 | 87563000、13924520898 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 300 |  |
| 26 | 佛山市三水海盛达道路材料有限公司 | 佛山市三水区白坭镇进港工业区 | 刘小塔 | 87561818、13318368085 | 5 |  |  |  |  | 4 | 10 | 20 | 160 |  |
| 27 | 道达尔石化（佛山）有限公司 | 佛山市三水区西南街道金本工业大道61号 | 孟凡录 | 87517057、13318368085 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 160 |  |
| 28 | 佛山市三水鸿兴化工有限公司 | 佛山市三水区西南街金本开发区生态工业区 | 王太明 | 13750382398 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 300 |  |
| 29 | 佛山市三水长顺燃料有限公司 | 佛山市三水区西南街金本九水江村 | 谭勇彬 | 87511937、13928560690 | 8 | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 30 | 佛山三水三港集装箱码头有限公司 | 佛山市三水区西南街西郊 | 李家明 | 87821286、13928567878 |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 100 |  |  |
| 31 | 佛山市三水区粤顺燃料油有限公司 | 佛山市三水区乐平镇工业南路25号 | 谢新生 | 87381006、13068633949 | 3 |  |  |  |  |  |  | 500 | 200 |  |
| 32 | 佛山中油高富石油有限公司 | 广东省佛山市高明区富湾工业区 | 冼伟锐 | 13923199432 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 750 |  |
| 33 | 佛山市高明富顺燃料化工有限公司 | 佛山市高明区荷城街道富湾南蓬山 | 盘国贤 | 88116191 | 2 |  |  |  |  |  |  | 325 | 50 |  |

8.8市港口危货应急办应急物资配备清单

| 序号 | 应急物资名称 | 单位 | 数量 | 状况 | 保持位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火防化服 | 套 | 10 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 2 | 普通防化服 | 套 | 10 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 3 | 棉质防护服 | 套 | 18 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 4 | 安全鞋 | 双 | 30 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 5 | 防爆探照灯 | 个 | 30 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 6 | 防毒面罩/药罐 | 只 | 30 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 7 | 防爆喊话器 | 个 | 10 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 8 | 防爆对讲机 | 个 | 20 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 9 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 10 | 帐篷 | 个 | 2 | 良好 | 市交通运输局 |  |
| 11 | 急救小药箱 | 个 | 3 | 良好 | 市交通运输局 |  |

8.9应急预案体系

# Text boxes

市港口危险货物事故应急领导小组

（以下简称市港口危货应急领导小组）

市港口危货应急领导小组办公室（以下简称市港口危货应急办）

现场指挥部

区、镇（街）等部门应急组织

港口危险货物企业应急组织等

综合协调组

警戒、疏散隔离组

危险源控制组

伤员抢救组

环境监测组

安全评估与事故调查组

港口危险货物事故发生

— 56 —

— 57 —

— 58 —

— 59 —

— 60 —

— 61 —

佛山市突发公共事件总体应急预案

佛山市港口危险货物事故应急预案

南海区港口危险货物事故应急预案

禅城区港口危险货物事故应急预案

三水区港口危险货物事故应急预案

高明区港口危险货物事故应急预案

港口危险货物经营企业码头现场处置方案

市应急办

市港口危货应急办

中石化北村油库生产安全事故应急预案

— 63 —

3

—